## Теплоснабжение
Приложение 1.
Перечень мероприятий по развитию системы теплоснабжения с. п. Куть-Ях и объем финансовых потребностей на их релизацию.
№ п/п | Технические мероприятия (краткое описание проекта) | Наименование объекта | Цель проекта | Технические параметры | ВСЕГО | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб.
[6 empty] | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2035
1. | Группа проектов «Источники теплоснабжения»
1.1. | Модернизация здания котельной 2 БВК | котельной 2 БВК с. п. Куть - Ях | Повышение энергоэффективности и надежности работы оборудования | - | 373.5 |  | 72 | 40 | 42.5 | 30 | 88 | 101
1.2. | Установка электрических водонагревателей на объектах с низким уровнем теплопотребления | Потербители с низким уровнем теплопотребления с. п. Куть-Ях | Повышение эффетивности системы теплоснабжения | 10 шт. | 231.75 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2024-2035: 231.75
1.3. | Установка электрических водонагревателей на объектах с низким уровнем теплопотребления | Территория кирпичного завода с. п. Куть-Ях | Повышение эффетивности системы теплоснабжения | 2 шт. | 187.4001 | [8 empty] | 187.4001
| ИТОГО по группе проектов "Источники теплоснабжения" |  |  |  | 792.6501 |  |  | 40 | 42.5 | 30 | 88 | 101 | 231.75 | 187.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Группа проектов «Тепловые сети и сооружения на них»
2.1. | Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Тепловые сети на территории с. п. Куть-Ях | Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения потребителей |  | 27180.1119 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2018: 1170.4167; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2021: 18839.7229 | 4494.7852 | 2675.1872
2.2. | Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС (изменение диаметра) | Тепловые сетина территории с. п. Куть-Ях | Обеспечение нормативного качества теплоснабжения потребителей |  | 35516.3995 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2018: 1594.0207; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2019: 2056.8555; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2021: 28960.3899 |  | 2905.1334
2.3. | Строительство сетей теплоснабжения и сетей ГВС | Тепловые сети на территории с. п. Куть-Ях | Обеспечение перспективной тепловой нагрузки |  | 49686.6711 |  | 5262.8185 | 6318.9304 | 4706.9884 | 12199.367 | 7503.8803 |  | 3259.4593 | 352.0969 | 247.8676 |  |  | 7936.133 | 1899.1297
| ИТОГО по группе проектов «Тепловые сети и сооружения на них» |  |  |  | 112383.1825 | 0 | 8027.2559 | 8375.7859 | 4706.9884 | 59999.4798 | 7503.8803 |  | 23769.7922
| ИТОГО по системе теплоснабжения с. п. Куть - Ях |  |  |  | 113175.8325 | 0 | 8027.2559 | 8415.7859 | 4749.4884 | 60029.4798 | 7591.8803 |  | 24001.5422

## Водоснабжение
Приложение 2.
Перечень мероприятий по развитию системы водоснабжения с. п. Куть-Ях и объем финансовых потребностей на их релизацию.
№ п/п | Технические мероприятия (краткое описание проекта) | Наименование объекта | Цель проекта | Технические параметры | ВСЕГО | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб.
[7 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2035
1. | Группа проектов «Источники водоснабжения сооружения»
1.1. | Реконструкция существующей станции обезжелезивания кв. Железнодорожный | Станция водоподготовки кв. Железнодорожный с. п. Куть-Ях | Повышение качества воды | 121 м3/сут | 27932.0661 |  | 2019: 27932.0661
1.2. | Строительство станции водоподготовки кв. Лесопромышленный | Станция водоподготовки кв. Лесопромышленный с. п. Куть-Ях | Повышение качества воды | 53 м3/сут | 21197.553 |  | 2020: 21197.553
| ИТОГО по группе проектов "Источники теплоснабжения" |  |  |  | 49129.6191 |  | 2018: 0; 2019: 27932.0661; 2020: 21197.553
2. | Группа проектов «Сети водоснабжения и сооружения на них»
2.1. | Оснащение пожарными гидрантами | Сети водоснабжения с. п. Куть-Ях | Обеспечение надлежащего уровня пожарной безопасности | 5 ед | 310.7272 |  | 2018: 62.1454; 2022: 62.1454 | 62.1454 | 62.1454 | 62.1454
2.2. | Строительство и реконструкция сетей водоснабжения (проектирование и СМР) | Сети водоснабжения с. п. Куть-Ях | Повышение надежности системы водоснабжения и обеспечение подключения новых потребителей | 15,0 км | 25054.8046 |  | 1132.6172 | 2031.5338 | 1608.8214 | 394.1809 | 2330.4907 |  |  | 152.7754 | 17404.3853
| ИТОГО по группе проектов «Сети водоотведения и сооружения на них» |  |  |  | 25365.5318 | 0 | 1194.7627 | 2031.5338 | 1608.8214 | 394.1809 | 2392.6361 |  | 17743.5971
| ИТОГО по системе Водоснабжения с. п. Куть - Ях |  |  |  | 74495.1509 | 0 | 1194.7627 | 29963.5999 | 22806.3744 | 394.1809 | 2392.6361 |  | 17743.5971

## Водоотведение
Приложение 3.
Перечень мероприятий по развитию системы водоотведения с. п. Куть-Ях и объем финансовых потребностей на их релизацию.
№ п/п | Технические мероприятия (краткое описание проекта) | Наименование объекта | Цель проекта | Технические параметры | ВСЕГО | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб.
[6 empty] | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2035
1. | Группа проектов «Канализационные очистные сооружения»
1.1. | Строительство КНС в кв. Лесопромышленный | КНС кв. Лесопромышленный с. п. Куть-Ях | Повышение надежности системы водоотведения | 48 м3/сут | 4834.3153 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2023: 2417.1577; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2024-2035: 2417.1577
1.2. | Реконструкция КОС кв. Железнодорожный | КОС кв. Железнодорожный с. п. Куть-Ях | Повышение надежности и экологичности | 120 м3/сут | 169187.4856 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2020: 126573.1009; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2021: 42614.3847
1.3. | Реконструкция КНС в кв. Железнодорожный | КНС кв. Железнодорожный с. п. Куть-Ях | Повышение надежности системы водоотведения | 120 м3/сут | 5413.3912 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2022: 5413.3912
| ИТОГО по группе проектов "Канализационные очистные сооружения" |  |  |  | 179435.1921 | 0 | 0 | 0 | 126573.1009 | 42614.3847 | 5413.3912 | 2417.1577 | 2417.1577
2. | Группа проектов «Сети водоотведения и сооружения на них»
2.1. | Строительство и реконструкция сетей водоотведения (проектирование и СМР) | Сети водоотведения с. п. Куть-Ях | Обеспечение подключения новых потребителей | 15.0 км | 18483.7242 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2019: 570.7116; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2022: 710.0097; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2023: 939.7778; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2024-2035: 16263.225
| ИТОГО по группе проектов «Сети водоотведения и сооружения на них» |  |  |  | 18483.7242 |  | 0 | 570.7116 | 0 | 0 | 710.0097 | 939.7778 | 16263.225
| ИТОГО по системе Водоотведения с. п. Куть - Ях |  |  |  | 197918.9162 |  | 0 | 570.7116 | 126573.1009 | 42614.3847 | 6123.4009 | 3356.9355 | 18680.3827

## Электроснабжение
Приложение 4.
Перечень мероприятий по развитию системы электроснабжения с. п. Куть-Ях и объем финансовых потребностей на их релизацию.
№ п/п | Технические мероприятия (краткое описание проекта) | Наименование объекта | Цель проекта | Технические параметры | ВСЕГО | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб.
[6 empty] | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2035
1. | Группа проектов «Линии электропередач и распределительные устройства»
1.1. | Замена провода А(АС) ВЛ 10кВ на СИП, ПС 110/10 кВ фидер Поселок-1 | ВЛ 10 кВ, от оп. 40 до КТПН №5 | Повышение надежности | 0.2 | 562.0352 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2018: 562.0352
1.2. | Замена провода А(АС) ВЛ 10кВ на СИП, фидер "ТП-1, ТМ-1" | ВЛ 10 кВ, от оп. 1 до КТПН №7 | Повышение надежности | 0.02 | 56.2035 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2018: 56.2035
1.3. | Замена провода А(АС) ВЛ 10кВ на СИП, фидер "Поселок-1" | ВЛ 10 кВ, от оп. 1 до КТПН №3 | Повышение надежности | 2.18 | 6564.9403 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2019: 2939.0072; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2020: 3625.9331
1.4. | Замена провода А(АС) ВЛ 10кВ на СИП, фидер "Поселок-1" | ВЛ 10 кВ, от оп. 34 до оп. 43 | Повышение надежности | 0.6 | 1686.1055 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2018: 1686.1055
1.5. | Замена провода А(АС) ВЛ 10кВ на СИП, фидер "Поселок-2" | ВЛ 10 кВ, от оп. 1 до КТПН №6 | Повышение надежности | 3 | 10027.4676 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2022: 4940.9602; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2023: 5086.5073
1.6. | Замена провода А(АС) ВЛ 10кВ на СИП, фидер "Поселок-2" | ВЛ 10 кВ, от оп. 38 до оп. 60 | Повышение надежности | 1.4 | 4883.7934 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2024-2035: 4883.7934
1.7. | Замена провода А(АС) ВЛ 10кВ на СИП, фидер АГРС | ВЛ 10 кВ, от оп. 1 до КТПН АГРС | Повышение надежности | 2.185 | 6830.4568 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2019: 1469.5036; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2020: 568.4726; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2021: 4792.4806
1.8. | Замена провода А(АС) ВЛ 0,4кВ на СИП, фидер 1 | ВЛ 0,4кВ, от КТПН №3 (оп.1) до оп. 16 | Повышение надежности, снижение коммерческих потерь | 0.968 | 1577.0366 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2018: 1577.0366
1.9. | Замена провода А(АС) ВЛ 0,4кВ на СИП, фидер 3 | ВЛ 0,4 кВ, от КТПН №3 до оп. 4 | Повышение надежности, снижение коммерческих потерь | 0.09 | 153.4472 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2018: 153.4472
1.10. | Замена провода А(АС) ВЛ 0,4кВ на СИП, фидер 4 | ВЛ 0,4 кВ, от КТПН №3 до оп. 6/5, 7/5, 17, 13, 16, 20 через КТПН №4 | Повышение надежности, снижение коммерческих потерь | 2.183 | 4813.957 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2024-2035: 387.3141 | 2181.589 | 2245.054
1.11. | Замена провода А(АС) ВЛ 0,4кВ на СИП, фидер 5 | ВЛ 0,4 кВ, от КТПН №3 до ж/д 60 лет ВЛКСМ, ул. Школьная | Повышение надежности, снижение коммерческих потерь | 0.52 | 1167.4281 | [9 empty] | 1167.4281
1.12. | Замена провода А(АС) ВЛ 0,4кВ на СИП, фидер 6 | ВЛ 0,4 кВ, от КТПН №3 до ж/д ул. 60 лет Октября, ул. Леснова | Повышение надежности, снижение коммерческих потерь | 0.83 | 1756.6706 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2024-2035: 1756.6706
1.13. | Замена провода А(АС) ВЛ 0,4кВ на СИП, фидер 1 | ВЛ 0,4 кВ, от КТПН №4 до оп. 7 (Котельная, магазины) | Повышение надежности, снижение коммерческих потерь | 0.18 | 306.8944 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2018: 306.8944
1.14. | Замена провода А(АС) ВЛ 0,4кВ на СИП, фидер 4 | ВЛ 0,4 кВ, от КТПН №4 до оп. 6 | Повышение надежности, снижение коммерческих потерь | 0.11 | 187.5466 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2018: 187.5466
1.15. | Замена провода А(АС) ВЛ 0,4кВ на СИП, фидер 5 | ВЛ 0,4 кВ, от КТПН №4 до оп. 7 | Повышение надежности, снижение коммерческих потерь | 0.17 | 316.9346 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2020: 316.9346
1.16. | Замена провода А(АС) ВЛ 0,4кВ на СИП, фидер 4 | ВЛ 0,4 кВ, от КТПН №5 до линии уличного освещения | Повышение надежности, снижение коммерческих потерь | 2.286 | 5254.1208 | [10 empty] | 5254.1208
1.17. | Замена провода А(АС) ВЛ 0,4кВ на СИП, фидер 1 | ВЛ 0,4 кВ, от КТПН №6 до линии уличного освещения | Повышение надежности, снижение коммерческих потерь | 1.124 | 2496.4364 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2018: 85.2484 |  | 2411.1879
1.18. | Замена провода А(АС) ВЛ 0,4кВ на СИП, фидер 2 | ВЛ 0,4 кВ, от КТПН №6 до скважины и котельной | Повышение надежности, снижение коммерческих потерь | 0.05 | 93.2161 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2020: 93.2161
1.19. | Замена провода А(АС) ВЛ 0,4кВ на СИП, фидер 3 | ВЛ 0,4 кВ, от КТПН №6 до Лесничества, ж/д ул. Молодежная | Повышение надежности, снижение коммерческих потерь | 1.508 | 3289.8362 | [8 empty] | 3289.8362
1.20. | Замена провода А(АС) ВЛ 0,4кВ на СИП, фидер 1 | ВЛ 0,4 кВ, от КТПН №7 до ж/д №11 | Повышение надежности, снижение коммерческих потерь | 0.11 | 187.5466 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2018: 187.5466
1.21. | Замена провода А(АС) ВЛ 0,4кВ на СИП, фидер 3 | ВЛ 0,4 кВ, от КТПН №7 до линии уличного освещения | Повышение надежности, снижение коммерческих потерь | 0.14 | 238.6957 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2018: 238.6957
1.22. | ТП №5, замена на трансформаторы 2х630 кВт | ТП №5 | Повышение надежности, снижение коммерческих потерь | 2х630 | 1781.4683 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2019: 1781.4683
1.23. | ТП№7, замена на трансформаторы 2х630 кВт | ТП№7 | Повышение надежности, снижение коммерческих потерь | 2х630 | 1814.9988 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2020: 1814.9988
1.24. | Реконструкция существующей подстанции ПС 110 с увеличением мощности | ПС 110 "Лиственная" | Повышение надежности, снижение коммерческих потерь | 1 шт | 24680.0461 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2024-2035: 24680.0461
1.25. | Перенос существующей воздушной линии электропередач напряжение 10 кВ, с территории жилой застройки, вдоль автомобильных дорог кабельной линией в 2 ветки | квартал "Железнодорожный" | Повышение надежности, снижение коммерческих потерь | 2,057км | 2679.825 | [8 empty] | 2679.825
1.26. | Расширение сети 0.4 кВ | с.п. Куть-Ях | Повышение надежности, снижение коммерческих потерь | 6,724км | 5507.512 | [9 empty] | 5507.512
1.27. | Расширение сети уличного освещения, расстановка опор освещения, шт | с.п. Куть-Ях | Повышение надежности, снижение коммерческих потерь | 95шт | 1671.8365 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2021: 521.47; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2023: 558.96 |  |  | 591.4065
| ИТОГО по группе проектов «Линии электропередач и распределительные устройства» |  |  | 19.854 | 90586.4557 | 0 | 5040.7596 | 6189.9791 | 6419.5551 | 5313.9506 | 4940.9602 | 5645.4673 | 57035.7836
2. | Группа проектов "Учет электрической энергии"
2.1. | Проектирование и монтаж системы АСКУЭ | Система электроснабжения с. п. Куть - Ях | Снижение коммерческих потерь электрической энергии |  | 4216.9851 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2019: 4216.9851
| ИТОГО по группе проектов "Учет электрической энергии" |  |  |  | 4216.9851 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2019: 4216.9851
| ИТОГО по системе электроснабжения с. п. Куть - Ях |  |  | 19.854 | 94803.4408 | 0 | 5040.7596 | 10406.9643 | 6419.5551 | 5313.9506 | 4940.9602 | 5645.4673 | 57035.7836 | 0 | 0 | 0

## Газоснабжение
Приложение 5.
Перечень мероприятий по развитию системы газоснабжения с. п. Куть-Ях и объем финансовых потребностей на их релизацию.
№ п/п | Технические мероприятия (краткое описание проекта) | Наименование объекта | Цель проекта | Технические параметры | ВСЕГО | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб.
[6 empty] | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2035
1. | Группа проектов «Источники газоснабжения»
1.1. | Строительство газорегуляторного пункта | ГРП кв. ЛПХ с. п. Куть - Ях | Обеспечение перспективной газовой нагрузки | 1 шт | 318.1656 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2022: 318.1656
1.2. | Строительство газорегуляторного пункта | ГРП кв.Железнодорожный с. п. Куть - Ях | Обеспечение перспективной газовой нагрузки | 1 шт | 368.5085 | [8 empty] | 368.5085
| ИТОГО по группе проектов "Источники газоснабжения" |  |  |  | 686.6741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.1656 | 0 | 368.5085
2. | Группа проектов «Сети газоснабжения »
2.1. | Строительство сетей газоснабжения среднего давления | Сети газоснабжения на территории с. п. Куть-Ях | Обеспечение перспективной газовой нагрузки | 0,162 км | 5494.8974 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2021: 2676.4056; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2024-2035: 2818.4917
2.2. | Строительство сетей газоснабжения низкого давления | Сети газоснабжения на территории с. п. Куть-Ях | Обеспечение перспективной газовой нагрузки | 7,63 км | 15297.9548 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2022: 3637.3306; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2023: 5147.778 |  | 3427.584 | 3085.2622
| ИТОГО по группе проектов «Сети газоснабжения» |  |  |  | 20792.8522 |  | 0 | 0 | 0 | 2676.4056 | 3637.3306 | 5147.778 | 9331.3379
| ИТОГО по системе газоснабжения с. п. Куть - Ях |  |  |  | 21479.5263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2676.4056 | 3955.4962 | 5147.778 | 9699.8465

## Сводный перечень
№ п/п | Технические мероприятия (краткое описание проекта) | Наименование объекта | Цель проекта | Технические параметры | ВСЕГО | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб.
[6 empty] | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2035
I | СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
1. | Группа проектов «Источники теплоснабжения»
1.1. | Модернизация здания котельной 2 БВК | котельной 2 БВК с. п. Куть - Ях | Повышение энергоэффективности и надежности работы оборудования | - | 373.5 |  | 72 | 40 | 42.5 | 30 | 88 | 101
1.2. | Установка электрических водонагревателей на объектах с низким уровнем теплопотребления | Потербители с низким уровнем теплопотребления с. п. Куть-Ях | Повышение эффетивности системы теплоснабжения | 10 шт. | 231.75 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2024-2035: 231.75
1.3. | Установка электрических водонагревателей на объектах с низким уровнем теплопотребления | Территория кирпичного завода с. п. Куть-Ях | Повышение эффетивности системы теплоснабжения | 2 шт. | 187.4001 | [8 empty] | 187.4001
| ИТОГО по группе проектов "Источники теплоснабжения" |  |  |  | 792.6501 |  |  | 40 | 42.5 | 30 | 88 | 101 | 231.75 | 187.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Группа проектов «Тепловые сети и сооружения на них»
2.1. | Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Тепловые сети на территории с. п. Куть-Ях | Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения потребителей |  | 27180.1119 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2018: 1170.4167; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2021: 18839.7229 | 4494.7852 | 2675.1872
2.2. | Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС (изменение диаметра) | Тепловые сетина территории с. п. Куть-Ях | Обеспечение нормативного качества теплоснабжения потребителей |  | 35516.3995 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2018: 1594.0207; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2019: 2056.8555; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2021: 28960.3899 |  | 2905.1334
2.3. | Строительство сетей теплоснабжения и сетей ГВС | Тепловые сети на территории с. п. Куть-Ях | Обеспечение перспективной тепловой нагрузки |  | 49686.6711 |  | 5262.8185 | 6318.9304 | 4706.9884 | 12199.367 | 7503.8803 |  | 3259.4593 | 352.0969 | 247.8676 |  |  | 7936.133 | 1899.1297
| ИТОГО по группе проектов «Тепловые сети и сооружения на них» |  |  |  | 112383.1825 | 0 | 8027.2559 | 8375.7859 | 4706.9884 | 59999.4798 | 7503.8803 |  | 23769.7922
| ИТОГО по системе теплоснабжения с. п. Куть - Ях |  |  |  | 113175.8325 | 0 | 8027.2559 | 8415.7859 | 4749.4884 | 60029.4798 | 7591.8803 |  | 24001.5422
II | СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1. | Группа проектов «Источники водоснабжения сооружения»
1.1. | Реконструкция существующей станции обезжелезивания кв. Железнодорожный | Станция водоподготовки кв. Железнодорожный с. п. Куть-Ях | Повышение качества воды | 121 м3/сут | 27932.0661 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2019: 27932.0661
1.2. | Строительство станции водоподготовки кв. Лесопромышленный | Станция водоподготовки кв. Лесопромышленный с. п. Куть-Ях | Повышение качества воды | 53 м3/сут | 21197.553 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2020: 21197.553
| ИТОГО по группе проектов "Источники теплоснабжения" |  |  |  | 49129.6191 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2018: 0; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2019: 27932.0661; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2020: 21197.553
2. | Группа проектов «Сети водоснабжения и сооружения на них»
2.1. | Оснащение пожарными гидрантами | Сети водоснабжения с. п. Куть-Ях | Обеспечение надлежащего уровня пожарной безопасности | 5 ед | 310.7272 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2018: 62.1454; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2022: 62.1454 | 62.1454 | 62.1454 |  | 62.1454
2.2. | Строительство и реконструкция сетей водоснабжения (проектирование и СМР) | Сети водоснабжения с. п. Куть-Ях | Повышение надежности системы водоснабжения и обеспечение подключения новых потребителей | 15,0 км | 25054.8046 |  | 1132.6172 | 2031.5338 | 1608.8214 | 394.1809 | 2330.4907 |  |  | 152.7754 | 17404.3853
| ИТОГО по группе проектов «Сети водоотведения и сооружения на них» |  |  |  | 25365.5318 | 0 | 1194.7627 | 2031.5338 | 1608.8214 | 394.1809 | 2392.6361 |  | 17743.5971
| ИТОГО по системе Водоснабжения с. п. Куть - Ях |  |  |  | 74495.1509 | 0 | 1194.7627 | 29963.5999 | 22806.3744 | 394.1809 | 2392.6361 |  | 17743.5971
III | СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ
1. | Группа проектов «Канализационные очистные сооружения»
1.1. | Строительство КНС в кв. Лесопромышленный | КНС кв. Лесопромышленный с. п. Куть-Ях | Повышение надежности системы водоотведения | 48 м3/сут | 4834.3153 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2023: 2417.1577; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2024-2035: 2417.1577
1.2. | Реконструкция КОС кв. Железнодорожный | КОС кв. Железнодорожный с. п. Куть-Ях | Повышение надежности и экологичности | 120 м3/сут | 169187.4856 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2020: 126573.1009; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2021: 42614.3847
1.3. | Реконструкция КНС в кв. Железнодорожный | КНС кв. Железнодорожный с. п. Куть-Ях | Повышение надежности системы водоотведения | 120 м3/сут | 5413.3912 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2022: 5413.3912
| ИТОГО по группе проектов "Канализационные очистные сооружения" |  |  |  | 179435.1921 | 0 | 0 | 0 | 126573.1009 | 42614.3847 | 5413.3912 | 2417.1577 | 2417.1577
2. | Группа проектов «Сети водоотведения и сооружения на них»
2.1. | Строительство и реконструкция сетей водоотведения (проектирование и СМР) | Сети водоотведения с. п. Куть-Ях | Обеспечение подключения новых потребителей | 15.0 км | 18483.7242 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2019: 570.7116; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2022: 710.0097; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2023: 939.7778; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2024-2035: 16263.225
| ИТОГО по группе проектов «Сети водоотведения и сооружения на них» |  |  |  | 18483.7242 |  | 0 | 570.7116 | 0 | 0 | 710.0097 | 939.7778 | 16263.225
| ИТОГО по системе Водоотведения с. п. Куть - Ях |  |  |  | 197918.9162 |  | 0 | 570.7116 | 126573.1009 | 42614.3847 | 6123.4009 | 3356.9355 | 18680.3827
IV | УТИЛИЗАЦИЯ ТБО
IV | СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
1. | Группа проектов «Линии электропередач и распределительные устройства»
1.1. | Замена провода А(АС) ВЛ 10кВ на СИП, ПС 110/10 кВ фидер Поселок-1 | ВЛ 10 кВ, от оп. 40 до КТПН №5 | Повышение надежности | 0.2 | 562.0352 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2018: 562.0352
1.2. | Замена провода А(АС) ВЛ 10кВ на СИП, фидер "ТП-1, ТМ-1" | ВЛ 10 кВ, от оп. 1 до КТПН №7 | Повышение надежности | 0.02 | 56.2035 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2018: 56.2035
1.3. | Замена провода А(АС) ВЛ 10кВ на СИП, фидер "Поселок-1" | ВЛ 10 кВ, от оп. 1 до КТПН №3 | Повышение надежности | 2.18 | 6564.9403 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2019: 2939.0072; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2020: 3625.9331
1.4. | Замена провода А(АС) ВЛ 10кВ на СИП, фидер "Поселок-1" | ВЛ 10 кВ, от оп. 34 до оп. 43 | Повышение надежности | 0.6 | 1686.1055 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2018: 1686.1055
1.5. | Замена провода А(АС) ВЛ 10кВ на СИП, фидер "Поселок-2" | ВЛ 10 кВ, от оп. 1 до КТПН №6 | Повышение надежности | 3 | 10027.4676 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2022: 4940.9602; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2023: 5086.5073
1.6. | Замена провода А(АС) ВЛ 10кВ на СИП, фидер "Поселок-2" | ВЛ 10 кВ, от оп. 38 до оп. 60 | Повышение надежности | 1.4 | 4883.7934 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2024-2035: 4883.7934
1.7. | Замена провода А(АС) ВЛ 10кВ на СИП, фидер АГРС | ВЛ 10 кВ, от оп. 1 до КТПН АГРС | Повышение надежности | 2.185 | 6830.4568 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2019: 1469.5036; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2020: 568.4726; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2021: 4792.4806
1.8. | Замена провода А(АС) ВЛ 0,4кВ на СИП, фидер 1 | ВЛ 0,4кВ, от КТПН №3 (оп.1) до оп. 16 | Повышение надежности, снижение коммерческих потерь | 0.968 | 1577.0366 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2018: 1577.0366
1.9. | Замена провода А(АС) ВЛ 0,4кВ на СИП, фидер 3 | ВЛ 0,4 кВ, от КТПН №3 до оп. 4 | Повышение надежности, снижение коммерческих потерь | 0.09 | 153.4472 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2018: 153.4472
1.10. | Замена провода А(АС) ВЛ 0,4кВ на СИП, фидер 4 | ВЛ 0,4 кВ, от КТПН №3 до оп. 6/5, 7/5, 17, 13, 16, 20 через КТПН №4 | Повышение надежности, снижение коммерческих потерь | 2.183 | 4813.957 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2024-2035: 387.3141 | 2181.589 | 2245.054
1.11. | Замена провода А(АС) ВЛ 0,4кВ на СИП, фидер 5 | ВЛ 0,4 кВ, от КТПН №3 до ж/д 60 лет ВЛКСМ, ул. Школьная | Повышение надежности, снижение коммерческих потерь | 0.52 | 1167.4281 | [9 empty] | 1167.4281
1.12. | Замена провода А(АС) ВЛ 0,4кВ на СИП, фидер 6 | ВЛ 0,4 кВ, от КТПН №3 до ж/д ул. 60 лет Октября, ул. Леснова | Повышение надежности, снижение коммерческих потерь | 0.83 | 1756.6706 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2024-2035: 1756.6706
1.13. | Замена провода А(АС) ВЛ 0,4кВ на СИП, фидер 1 | ВЛ 0,4 кВ, от КТПН №4 до оп. 7 (Котельная, магазины) | Повышение надежности, снижение коммерческих потерь | 0.18 | 306.8944 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2018: 306.8944
1.14. | Замена провода А(АС) ВЛ 0,4кВ на СИП, фидер 4 | ВЛ 0,4 кВ, от КТПН №4 до оп. 6 | Повышение надежности, снижение коммерческих потерь | 0.11 | 187.5466 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2018: 187.5466
1.15. | Замена провода А(АС) ВЛ 0,4кВ на СИП, фидер 5 | ВЛ 0,4 кВ, от КТПН №4 до оп. 7 | Повышение надежности, снижение коммерческих потерь | 0.17 | 316.9346 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2020: 316.9346
1.16. | Замена провода А(АС) ВЛ 0,4кВ на СИП, фидер 4 | ВЛ 0,4 кВ, от КТПН №5 до линии уличного освещения | Повышение надежности, снижение коммерческих потерь | 2.286 | 5254.1208 | [10 empty] | 5254.1208
1.17. | Замена провода А(АС) ВЛ 0,4кВ на СИП, фидер 1 | ВЛ 0,4 кВ, от КТПН №6 до линии уличного освещения | Повышение надежности, снижение коммерческих потерь | 1.124 | 2496.4364 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2018: 85.2484 |  | 2411.1879
1.18. | Замена провода А(АС) ВЛ 0,4кВ на СИП, фидер 2 | ВЛ 0,4 кВ, от КТПН №6 до скважины и котельной | Повышение надежности, снижение коммерческих потерь | 0.05 | 93.2161 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2020: 93.2161
1.19. | Замена провода А(АС) ВЛ 0,4кВ на СИП, фидер 3 | ВЛ 0,4 кВ, от КТПН №6 до Лесничества, ж/д ул. Молодежная | Повышение надежности, снижение коммерческих потерь | 1.508 | 3289.8362 | [8 empty] | 3289.8362
1.20. | Замена провода А(АС) ВЛ 0,4кВ на СИП, фидер 1 | ВЛ 0,4 кВ, от КТПН №7 до ж/д №11 | Повышение надежности, снижение коммерческих потерь | 0.11 | 187.5466 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2018: 187.5466
1.21. | Замена провода А(АС) ВЛ 0,4кВ на СИП, фидер 3 | ВЛ 0,4 кВ, от КТПН №7 до линии уличного освещения | Повышение надежности, снижение коммерческих потерь | 0.14 | 238.6957 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2018: 238.6957
1.22. | ТП №5, замена на трансформаторы 2х630 кВт | ТП №5 | Повышение надежности, снижение коммерческих потерь | 2х630 | 1781.4683 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2019: 1781.4683
1.23. | ТП№7, замена на трансформаторы 2х630 кВт | ТП№7 | Повышение надежности, снижение коммерческих потерь | 2х630 | 1814.9988 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2020: 1814.9988
1.24. | Реконструкция существующей подстанции ПС 110 с увеличением мощности | ПС 110 "Лиственная" | Повышение надежности, снижение коммерческих потерь | 1 шт | 24680.0461 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2024-2035: 24680.0461
1.25. | Перенос существующей воздушной линии электропередач напряжение 10 кВ, с территории жилой застройки, вдоль автомобильных дорог кабельной линией в 2 ветки | квартал "Железнодорожный" | Повышение надежности, снижение коммерческих потерь | 2,057км | 2679.825 | [8 empty] | 2679.825
1.26. | Расширение сети 0.4 кВ | с.п. Куть-Ях | Повышение надежности, снижение коммерческих потерь | 6,724км | 5507.512 | [9 empty] | 5507.512
1.27. | Расширение сети уличного освещения, расстановка опор освещения, шт | с.п. Куть-Ях | Повышение надежности, снижение коммерческих потерь | 95шт | 1671.8365 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2021: 521.47; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2023: 558.96 |  |  | 591.4065
| ИТОГО по группе проектов «Линии электропередач и распределительные устройства» |  |  | 19.854 | 90586.4557 | 0 | 5040.7596 | 6189.9791 | 6419.5551 | 5313.9506 | 4940.9602 | 5645.4673 | 57035.7836
2. | Группа проектов "Учет электрической энергии"
2.1. | Проектирование и монтаж системы АСКУЭ | Система электроснабжения с. п. Куть - Ях | Снижение коммерческих потерь электрической энергии |  | 4216.9851 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2019: 4216.9851
| ИТОГО по группе проектов "Учет электрической энергии" |  |  |  | 4216.9851 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2019: 4216.9851
| ИТОГО по системе электроснабжения с. п. Куть - Ях |  |  | 19.854 | 94803.4408 | 0 | 5040.7596 | 10406.9643 | 6419.5551 | 5313.9506 | 4940.9602 | 5645.4673 | 57035.7836 | 0 | 0 | 0
V | СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
1. | Группа проектов «Источники газоснабжения»
1.1. | Строительство газорегуляторного пункта | ГРП кв. ЛПХ с. п. Куть - Ях | Обеспечение перспективной газовой нагрузки | 1 шт | 318.1656 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2022: 318.1656
1.2. | Строительство газорегуляторного пункта | ГРП кв.Железнодорожный с. п. Куть - Ях | Обеспечение перспективной газовой нагрузки | 1 шт | 368.5085 | [8 empty] | 368.5085
| ИТОГО по группе проектов "Источники газоснабжения" |  |  |  | 686.6741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.1656 | 0 | 368.5085
2. | Группа проектов «Сети газоснабжения »
2.1. | Строительство сетей газоснабжения среднего давления | Сети газоснабжения на территории с. п. Куть-Ях | Обеспечение перспективной газовой нагрузки | 0,162 км | 5494.8974 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2021: 2676.4056; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2024-2035: 2818.4917
2.2. | Строительство сетей газоснабжения низкого давления | Сети газоснабжения на территории с. п. Куть-Ях | Обеспечение перспективной газовой нагрузки | 7,63 км | 15297.9548 | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2022: 3637.3306; Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 2023: 5147.778 |  | 3427.584 | 3085.2622
| ИТОГО по группе проектов «Сети газоснабжения» |  |  |  | 20792.8522 |  | 0 | 0 | 0 | 2676.4056 | 3637.3306 | 5147.778 | 9331.3379
| ИТОГО по системе газоснабжения с. п. Куть - Ях |  |  |  | 21479.5263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2676.4056 | 3955.4962 | 5147.778 | 9699.8465
| ИТОГО по системам коммунальной инфраструктуры с. п. Куть - Ях |  |  |  | 501872.8668 | 0 | 14262.7781 | 49357.0617 | 160548.5188 | 111028.4015 | 25004.3737 | 14150.1808 | 127161.152

## Целевые показатели
Целевые показатели развития системы электроснабжения с. п. Куть-Ях в 2018-2035 г.г.
№ п/п | Показатели | Ед. изм. | 2018 г. (базовый) | 2019 г. | 2020 г. | 2021г. | 2022 г. | 2023-2035г г.
1. | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой
1.1. | Аварийность системы | ед/км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Продолжительность оказания услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
1.3. | Уровень потерь % к покупке | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.4. | Коэффициент потерь | кВт∙ч./км. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.5. | Индекс замены трансформаторного оборудования | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Износ системы | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.7. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | н/д | 79.6039 | 75.7227 | 69.7085 | 63.6943 | 57.3393
2. | Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры
2.1. | Обеспеченность приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
3. | Доступность услуги для потребителей
3.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
3.2. | Индекс нового строительства | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Удельное электропотребление | кВт∙ч./чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Целевые показатели развития системы водоснабжения с. п. Куть-Ях в 2018-2035 г.г.
№ п/п | Показатели | Ед. изм. | 2018 г. (базовый) | 2019 г. | 2020 г. | 2021г. | 2022 г. | 2023-2035г г.
1. | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)
1.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2. | Уровень потерь | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
1.3. | Износ системы водоснабжения | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.4. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 80 | 80 | 80 | 50 | 30 | 20
2. | Сбалансированность системы водоснабжения
2.1. | Уровень загрузки производственных мощностей | % | 58 | 58 | 60 | 60 | 62 | 64
2.2. | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % | 75.5333 | 87.7667 | 100 | 100 | 100 | 100
3. | Показатели качества предоставляемых услуг
3.1. | Соответствие качества воды установленным требованиям, % | % | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 100
4. | Доступность товаров и услуг для потребителей
4.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 69.7727 | 68.4234 | 67.5676 | 58.8789 | 65.6444 | 100
4.2. | Индекс нового строительства | % | н/д | 0.27064 | 0.9003 | 2.0802 | 1.6138 | 16.56
4.3. | Удельное водопотребление | м3/чел. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
5. | Эффективность деятельности
5.1. | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) | кВт∙ч/м3 | 1.58 | 1.54 | 1.49 | 1.45 | 1.41 | 1.229
Целевые показатели развития системы водоотведения с. п. Куть-Ях в 2018-2035 г.г.
№ п/п | Показатели | Ед. изм. | 2018 г. (базовый) | 2019 г. | 2020 г. | 2021г. | 2022 г. | 2023-2035г г.
1. | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами и услугами
1.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
1.3. | Износ системы водоотведения | % | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 0 | 12.5
1.4. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
2. | Показатели качества поставляемых услуг
2.1. | Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, % | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
3. | Сбалансированность систем водоотведения и очистки сточных вод
3.1. | Уровень загрузки канализационных насосных станций | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
3.2. | Уровень загрузки канализационных очистных сооружений | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
4. | Доступность товаров и услуг для потребителей
4.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
4.2. | Индекс нового строительства | % | н/д | 0 | 0.76586 | 0 | 0.40703 | 16.53
4.3. | Удельное водоотведение | м3/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
5. | Эффективность деятельности
5.1. | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) | кВт∙ч/м3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9
Целевые показатели развития системы теплоснабжения с. п. Куть-Ях в 2018-2035 г.г.
№ п/п | Показатели | Ед. изм. | 2018 г. (базовый) | 2019 г. | 2020 г. | 2021г. | 2022 г. | 2023-2035г г.
1. | Надежность (бесперебойность) снабжения услугами
1.1. | Аварийность системы | ед/км. | н/д | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
1.2. | Продолжительность оказания услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
1.3. | Уровень потерь | % | 17.2009 | 17.3134 | 11.408 | 11.3786 | 10.3758 | 9.8
1.4. | Коэффициент потерь | Гкал/км | 274.9938 | 274.2283 | 222.5552 | 218.4014 | 218.9985 | 248.22
1.6. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.7. | Износ системы | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
2. | Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры
2.1. | Уровень загрузки производственных мощностей | % | 30.5 | 30.5 | 35 | 40 | 45 | 50
2.2. | Обеспеченность приборами учета | % | 10.1 | 20 | 40 | 70 | 90 | 100
3. | Доступность услуг для потребителей
3.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
3.2. | Индекс нового строительства | % | 0 | 0.27837 | 2.1529 | 2.8296 | 2.0643 | 13.43
3.3. | Удельное теплопотребление | Гкал/чел | 0.20646 | 0.20998 | 0.15569 | 0.15441 | 0.1372 | 0.11
4. | Экономическая эффективность деятельности
4.1. | Эффективность использования топлива | кг.у.т./Гкал | 0.19505 | 0.19624 | 0.22525 | 0.22624 | 0.22764 | 0.22907
4.2. | Эффективность использования воды | куб.м./Гкал | 0.24973 | 0.2529 | 0.30724 | 0.30956 | 0.31025 | 0.31217
4.3. | Эффективность использования электрической энергии | кВт∙ч/Гкал | 36.6131 | 36.8582 | 42.5739 | 42.7721 | 43.0223 | 43.2883
4.4. | Производительность труда | Гкал./чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
4.5. | Эффективность использования персонала (трудтрудооемкость производства) | чел./км. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д