Сельское поселение Куть-Ях Нефтеюганский район Ханты-Мансийский автономный округ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУТЬ-ЯХ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.04.2025; № _82__ .. п. КутьЯх

О содержании и использовании пожарных гидрантов, водоемов и других систем противопожарного водоснабжения

В целях обеспечения исправности систем противопожарного водоснабжения и бесперебойной подачи воды для тушения возможных пожаров на территории сельского поселения Куть-Ях, во исполнение статей 19, 21, 37 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", статей 14, 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 22.06.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"п о с т а н о в л я ю:

1. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений независимо от их форм собственности (далее - предприятия и учреждения), имеющим на своей территории источники наружного противопожарного водоснабжения:

- назначать приказом ответственных лиц за технически исправное состояние систем наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, пожарные водоемы, пожарные краны) на своих объектах с указанием конкретных должностных обязанностей;

- разрабатывать графики и регламенты технического обслуживания пожарных гидрантов и пожарных водоемов;

- запретить использование пожарных гидрантов и других источников противопожарного водоснабжения для хозяйственных и иных целей;

- организовать утепление крышек колодцев пожарных гидрантов, а также постоянную очистку их от снега и льда в зимнее время;

- производить утепление горловин пожарных водоемов, учитывая суровые климатические условия в зимний период;

- следить за содержанием подъездных путей к колодцам, в которых находятся пожарные гидранты, не допуская парковку автотранспорта, установку сооружений и складирование материалов над колодцами и вблизи них;

- не реже двух раз в год, весной (апрель - май) и осенью (сентябрь - октябрь), проводить ревизию на наличие указателей пожарных гидрантов, проверку работоспособности пожарных гидрантов, пожарных водоемов и иных водоисточников. При выявлении неисправности источников противопожарного водоснабжения информировать отряд противопожарной службы казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому району. Принимать меры по устранению выявленных нарушений в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Копии актов проверок направлять в администрацию сельского поселения Куть-Ях и отряд противопожарной службы казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому району;

- обеспечить пропуск и беспрепятственное использование источников противопожарного водоснабжения для обеспечения пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ на территории сельского поселения Куть-Ях;

- в течение суток обеспечить заполнение пожарных водоемов водой после их использования.

2. Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям, находящимся на территории поселения:

- организовать очистку от снега и мусора колодцев пожарных гидрантов, подъездных дорог (площадок) и устройство указателей на обслуживаемых сетях водоснабжения;

- принимать все доступные меры по пресечению в случае выявления фактов использования пожарных гидрантов и других источников противопожарного водоснабжения для хозяйственных и иных целей предприятиями и учреждениями и информировать об этом администрацию поселения;

- информировать отряд противопожарной службы казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому району о вышедших из строя пожарных гидрантах, предполагаемых отключениях участков водопроводной сети и пожарных гидрантов на период ремонтов, уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого и принимать меры по устранению неисправностей и приведению пожарных гидрантов в работоспособное состояние в кратчайшие сроки;

- ежегодно, в срок до 1 декабря, представлять в отряд противопожарной службы казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому району перечень пожарных гидрантов на обслуживаемых сетях водоснабжения;

- в течение суток обеспечить заполнение пожарных водоемов водой после их использования.

3. Администрации поселения:

- при очистке дорог, территорий в зимнее время не допускать засыпания снегом крышек колодцев пожарных гидрантов;

- предусматривать в проектной документации при проведении реконструкции существующих сетей противопожарного водоснабжения, а также при строительстве новых пожарных гидрантов площадки и подъездные пути к источникам водоснабжения, устройство указателей (объемных со светильниками или плоских, выполненных с использованием светоотражающих покрытий) и конусообразных будок над колодцами пожарных гидрантов;

- обеспечить контроль за содержанием и эксплуатацией пожарных гидрантов на строительных площадках при осуществлении технического надзора за строительством (реконструкцией) объектов муниципальной собственности;

- при проведении технической инвентаризации пожарных водоемов, водонапорных башен, пожарных пирсов предприятий и учреждений информировать собственников о техническом состоянии объектов;

- в случае изменения сведений о наличии пожарных водоемов, водонапорных башен, пожарных пирсов на территории предприятий и учреждений информацию представлять в отряд противопожарной службы казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому району;

4. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений, расположенных на территории города, обеспечивать:

- полное и неукоснительное исполнение действующего законодательства в области пожарной безопасности в части содержания и эксплуатации противопожарного водоснабжения;

- существующие объекты источниками противопожарного водоснабжения в соответствии с требованиями норм и правил пожарной безопасности;

- при строительстве зданий и сооружений к началу основных строительных работ противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов на водопроводной сети или из резервуаров (водоемов);

- доступ и содействие должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей по проверке источников противопожарного водоснабжения. Для координации действий в вопросах противопожарного водоснабжения заключить соглашение о порядке взаимодействия с подразделениями пожарной охраны.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Куть-Яхский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Куть-Ях.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава поселения						Л.В.Жильцова