_______________________________________________________________________________

Информационный бюллетень  органов местного самоуправления муниципального образования сельского поселения Куть –Ях

__________________________________________________________________________________

№ 19 (231), 13 мая 2015 года

официальный сайт администрации сельского поселения Куть -Ях http://admkut-jah.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУТЬ-ЯХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 13.05.2015 | № __75__ . |
| --- | --- |

п. Куть-Ях

О назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации сельского поселения Куть –Ях «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Куть -Ях на период до 2028 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 8 части 1 статьи 24 Устава сельского поселения Куть -Ях, руководствуясь решением Совета депутатов сельского поселения Куть -Ях от 22 июля 2014 года № 144 «О порядке организации и проведения публичных слушаний» п о с т а н о в л я ю:

1. Организовать проведение публичных слушаний по проекту постановления администрации сельского поселения Куть -Ях «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Куть -Я на период до 2028 года» (далее – публичные слушания), согласно приложению 1.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 25.05.2015 года.

2.1. Место проведения - в здании Администрации сельского поселения Куть -Ях,     п. Куть –Ях, д.6а.

2.2. Время начала публичных слушаний – в 16.00 часов по местному времени.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний, согласно приложению 2.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Куть-Яхский вестник» (муниципальное средство  массовой информации органов  местного самоуправления поселения).

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

6. Контроль за выполнением постановления осуществляю лично.

Глава поселения                                                      		А.А. Колпащиков

|  | Приложение 1 к постановлению администрации сельского поселения Куть-Ях от 13.05.20115 № 75 |
| --- | --- |

ПРОЕКТ

постановления администрации сельского поселения Куть -Ях

«Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Куть -Ях на период до 2028 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 8 части 1 статьи 24 Устава сельского поселения Куть -Ях, учитывая результаты публичных слушаний от__________2015 года , п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Куть -Ях на период до 2028 года, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Куть-Яхский вестник» (муниципальное средство  массовой информации органов  местного самоуправления поселения).

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за выполнением постановления осуществляю лично.

Глава поселения                                                      		А.А. Колпащиков

|  | Приложение к постановлению администрации сельского поселения Куть-Ях от № ________ |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КУТЬ - ЯХ НА ПЕРИОД ДО 2028 ГОДА

п. Куть –Ях

2015 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Паспорт Программы	5

2.	характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры	7

2.1.  Анализ существующего состояния системы теплоснабжения	7

2.1.1.	Институциональная структура (организации, работающие в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)	7

2.1.2.	Характеристика системы теплоснабжения	8

2.1.3.	Балансы мощности и ресурса	11

2.1.4.	Доля поставки ресурса по приборам учета	12

2.1.5.	Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности	13

2.1.6.	Надежность работы системы	16

2.1.7.	Качество поставляемого ресурса	17

2.1.8.	Воздействие на окружающую среду	19

2.1.9.	Анализ финансового состояния теплоснабжающих организаций, анализ тарифов на тепловую энергию	19

2.1.10.	Анализ структуры тарифов на тепловую энергию	24

2.2. Анализ существующего состояния системы водоснабжения	29

2.2.1.	Институциональная структура (организации, работающие в сфере холодного водоснабжения, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)	29

2.2.2.	Характеристика системы водоснабжения	30

2.2.3.	Балансы мощности и ресурса	35

2.2.4.	Доля поставки ресурса по приборам учета	35

2.2.5.	Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности	36

2.2.6.	Надежность работы системы	38

2.2.7.	Качество поставляемого ресурса	38

2.2.8.	Воздействие на окружающую среду	39

2.2.9.	Анализ финансового состояния организации водопроводно-канализационного хозяйства, тарифов на холодную воду	40

2.2.10.	Анализ структуры тарифов на холодную воду	42

2.2.11.	Технические и технологические проблемы в системе	44

2.3. Анализ существующего состояния системы водоотведения	44

2.3.1.	Институциональная структура (организации, работающие в сфере водоотведения, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)	44

2.3.2.	Характеристика системы водоотведения	45

2.3.3.	Балансы мощности и ресурса	47

2.3.4.	Доля поставки ресурса по приборам учета	47

2.3.5.	Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности	47

2.3.6.	Надежность работы системы	48

2.3.7.	Воздействие на окружающую среду	48

2.3.8.	Анализ финансового состояния организации водопроводно-канализационного хозяйства, тарифов на водоотведение	48

2.3.9.	Анализ структуры тарифов на водоотведение и очистку сточных вод	49

2.3.10.	Технические и технологические проблемы в системе	49

2.4. Анализ существующего состояния системы электроснабжения	50

2.4.1.	Институциональная структура (организации, работающие в сфере электроснабжения, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)	50

2.4.2.	Характеристика системы электроснабжения	50

2.4.3.	Балансы мощности и ресурса	53

2.4.4.	Доля поставки ресурса по приборам учета	53

2.4.5.	Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности	53

2.4.6.	Надежность работы системы	53

2.4.7.	Качество поставляемого ресурса	54

2.4.8.	Воздействие на окружающую среду	55

2.4.9.	Анализ финансового состояния организации коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы	57

2.4.10.	Анализ структуры тарифов на электрическую энергию	59

2.4.11.	Технические и технологические проблемы в системе	59

2.5. Анализ существующего состояния системы утилизации (захоронения) ТБО	59

2.6. Анализ существующего состояния системы газоснабжения	60

3.	прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы	60

3.1.	Прогноз спроса на услуги по теплоснабжению	60

3.2.	Прогноза спроса на услуги по водоснабжению	65

3.3.	Прогноза спроса на услуги по водоотведению	70

3.4.	Прогноз спроса на услуги по электроснабжению	75

3.5.	Прогноз спроса на утилизацию ТБО	75

3.6.	Прогноза спроса на услуги по газоснабжению	75

4.	перечень мероприятий и целевых показателей	75

5.	анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов	78

5.1. Анализ фактических расходов, направляемых на модернизацию жилищно-коммунального комплекса муниципального образования сельское поселение Куть–Ях	78

5.2. Анализ плановых расходов, направляемых на модернизацию жилищно-коммунального комплекса муниципального образования сельское поселение Куть–Ях	78

5.2.1. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения	78

5.2.2. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов в сфере водоснабжения	78

5.2.3. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов в сфере водоотведения	79

5.2.4. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов в сфере электроснабжения	79

5.2.5. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов в сфере газоснабжения	79

5.2.6. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов в сфере утилизации ТБО	80

5.3. Уровни тарифов, платы (тарифа) за подключение, присоединение, необходимые для реализации программы.	94

6. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	98

6.1.	Ответственный за реализацию Программы	98

6.2.	План-график работ по реализации Программы	98

6.3.	Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	100

6.4.	Порядок и сроки корректировки Программы	100

- Паспорт Программы

| Наименование Программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Куть - Ях на период до 2028 года (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы: | - Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416 «О водоснабжении и водоотведении»; - Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; - Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. №83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»; - Постановление Правительства от 06.05.2011 г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации, Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 01.10.2013 г. № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов"; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Жилищный кодекс Российской Федерации |
| Заказчик Программы: | Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Куть – Ях» |
| Разработчик Программы: | ИП Сандалов А. П. |
| Цель Программы: | Целью разработки проекта Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Куть - Ях на период до 2028 года - обеспечение развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (далее - ТБО), в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории МО. |
| Задачи Программы: | - инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры; - перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры; - разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки и этапы реализации Программы: | 2015 - 2028 годы |
| Объем и источники финансирования Программы: | Необходимый объем финансирования Программы составляет 275 272,98 тыс. рублей, в том числе: - за счет собственных средств ресурсоснабжающих организаций в тарифе – 6 467,65 тыс. руб.; - за счет бюджетных средств – 199 145,74 тыс. руб.; - за счет прочих средств – средств потребителей при смете типа отопления, при подключении к централизованным системам ресурсоснабжения – 69 659,59 тыс. руб. Суммы инвестиций и источники их финансирования будут уточняться при планировании бюджета на очередной период, при реализациях планов по строительству и подключениям новых потребителей к системам коммунальной инфраструктуры. |
| Индикаторы эффективности мероприятий программы | Перечень целевых индикаторов эффективности реализации программных мероприятий представлен в разделе 4. |

- характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

  - Анализ существующего состояния системы теплоснабжения

    - Институциональная структура (организации, работающие в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

Услуги теплоснабжения потребителям в муниципальном образовании сельское поселение Куть–Ях оказывают следующие теплоснабжающие организации (далее – ТСО):

- ООО «Тепловик» (теплоснабжение) – система теплоснабжения от котельной п. Лиственный, ул.Центральная,1;

- ООО «Тепловик 2» (теплоснабжение, горячее водоснабжение) – котельная от п. Железнодорожный.

Котельные находятся в обслуживании ООО «Тепловик» и ООО «Тепловик 2» на основании договоров аренды муниципального имущества с Департаментом имущественных отношений Нефтеюганского района, действующем в интересах муниципального образования сельского поселения Куть–Ях.

В зоне действия котельной п. Железнодорожный единой теплоснабжающей организацией (далее – ЕТО) является ООО «Тепловик 2», в зоне действия котельной п.  Лиственный ЕТО – ООО «Тепловик».

Система договоров с потребителями: в соответствии с действующим законодательством ТСО заключает договоры на поставку тепловой энергии с исполнителями коммунальных услуг (управляющими компаниями и ТСЖ), бюджетными и прочими потребителями. Также возможно заключение договоров с собственниками помещений в многоквартирных домах в случаях и порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Порядок расчетов за коммунальные услуги: Расчеты по договорам с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляются напрямую на расчетный счет ТСО. Расчеты с населением осуществляются следующими способами оплаты:

- через пункты приема платежей ТСО;

- через отделения Почты России;

- через отделения и банкоматы Сбербанка.

    - Характеристика системы теплоснабжения

Теплоснабжение сельского поселения Куть–Ях Нефтеюганского района осуществляется от двух муниципальных котельных:

- Котельная п. Железнодорожный (мкр. Железнодорожников), арендуется ООО «Тепловик 2»

- Котельная п. Лиственный, ул.Центральная,1 арендуется ООО «Тепловик»

ООО «Тепловик 2» и ООО «Тепловик» обеспечивают поставку тепловой энергии, а также эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт котельных и тепловых сетей.

В таблице 2.1.2.1 представлены общие сведения по установленной тепловой мощности источников тепла сельского поселения Куть–Ях Нефтеюганского района и присоединенной тепловой нагрузки по договорам.

Таблица 2.1.2.1. Общие сведения по источникам тепла с. п. Куть–Ях

| № п/п | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная п. Железнодорожный | 11,66 | 3,3 |
| 2. | Котельная п. Лиственный | 5,16 | 1,83 |
|  | ИТОГО по с. п. Куть–Ях | 16,82 | 5,13 |

Топливом для котельных с. п. Куть–Ях служит природный газ (резервное топливо – нефть).

Регулирование отпуска тепловой энергии в сеть от котельных центральное, качественное температурным графикам 95-70 ⁰С.

Теплоснабжение п. Железнодорожный (мкр. Железнодорожников).

К системе централизованного теплоснабжения мкр. Железнодорожников подключено 63 потребителя, услугой горячего водоснабжения пользуются 43 потребителя из них 18 подключены по закрытой (четырех трубной) схеме и 25 по открытой (с отбором воды из обратного трубопровода). Двадцать потребителей используют тепловую энергию только на нужды отопления.

По состоянию на 01.01.2014 г. в котельной установлено три водогрейных котла и один паровой, основная характеристика которых приведена в таблице 2.1.2.2.

Таблица 2.1.2.2. Основная характеристика котлоагрегатов

| № п/п | Тип котла, количество | Номинальная производительность, Гкал/ч | Год установки | Год последнего кап. ремонта | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВК – 21, 3 шт. | 1,72 | 2010 | - | 5 |
| 2 | ДКВР – 6,5 1 шт. | 6,5 | 2010 | - | 5 |
|  | ИТОГО | 11,66 |  |  |  |

Завод-изготовитель установленных на котельной водогрейных котлоагрегатов – ООО «Алапаевский котельный завод.

Водогрейные котлы с естественной тягой дымовой трубы укомплектованы следующим оборудованием:

- горелка комбинированная блочная КР-91А – 1шт.;

- горелка газовая блочная Р-91А – 2шт.

Котельная оборудована системой химводоочистки. Подпитка системы теплоснабжения производится артезианской водой питьевого качества от системы хозяйственно-питьевого водоснабжения микрорайона, установлен коммерческий прибор учёта.

По данным УКС и ЖКК в ветхо-аварийном состоянии 0,246 км тепловых сетей с. п. Куть–Ях.

Расход теплоносителя в тепловых сетях котельной п. Железнодорожный – 136,3 т/час. Подпитка тепловых сетей – 5т/час - 3,7% (ГВС по открытой схеме и нормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях).

Общая протяженность тепловых сетей– 3,94 км в двухтрубном исчислении, год прокладки - 1976.

Теплоснабжение п. Лиственный.

Система централизованного теплоснабжения п. Лиственный двухтрубная от котельной до потребителей, зависимая для систем отопления, открытая для горячего водоснабжения. К системе централизованного теплоснабжения п. Лиственный подключено 49 потребителей, услугой горячего водоснабжения пользуются 20 потребителей по открытой схеме (с отбором воды из обратного трубопровода).

Двадцать потребителей используют тепловую энергию только на нужды отопления, 3 только ГВС.

Протяженность тепловых сетей по данным УКС и ЖКК – 4,11км в двухтрубном исчислении, год прокладки - 1989.

Рисунок 2.1.2.1. Территориальное расположение источников тепловой энергии на плане

сельского поселения Куть–Ях Нефтеюганского района

    - Балансы мощности и ресурса

Баланс мощности и потребления тепловой энергии в с. п. Куть–Ях представлен в разрезе по источникам и зонам теплоснабжения.

В таблице 2.1.3.1. Представлен баланс мощности и потребления в с. п. Куть–Ях по данным 2013 года.

Таблица 2.1.3.1. Баланс мощности и потребления в с. п. Куть–Ях по данным 2013 года.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Факт 2013 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Котельная п. Железнодорожный | Котельная п. Лиственный |
| 1. | Установленная мощность источника | Гкал/ч | 11,66 | 5,16 |
| 2. | Выработка тепловой энергии | Гкал | 10271,00 | 3158,90 |
| 3. | Собственные нужды | Гкал | 248,74 | 103,20 |
| 4. | Отпуск в сеть в т.ч. | Гкал | 10022,26 | 3055,70 |
| 4.1. | Потери тепловой энергии | Гкал | 1461,00 | 752,70 |
| 4.2. | Полезный отпуск | Гкал | 8561,26 | 2303,00 |
| 5. | Удельный расход топлива (газ) | тыс. м3/Гкал | 154,01 | 219,03 |
| 6. | Удельный расход топлива (Т.У.Т.) | кг.у.т./Гкал | 177,73 | 252,76 |
| 7. | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/Гкал | 32,94 | 48,78 |
| 8. | Удельный расход воды | м3/Гкал | 0,20 | 0,41 |
| 9. | Фактический КПД котельной | % | 90 | 80 - 90 |

    - Доля поставки ресурса по приборам учета

В настоящее время установка приборов учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителей с. п. Куть–Ях осуществляется в рамках выполнения требований Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Системы технического учета тепловой энергии позволяют вести мониторинг отпуска тепла потребителям, информация об обеспеченности котельных с. п. Куть–Ях приборами учета тепловой энергии, позволяющими осуществлять контроль объема отпускаемой потребителя тепловой энергии отсутствует.

Сведения об обеспеченности приборами учета котельных с. п. Куть–Ях, представлены в таблице 2.1.4.1.

Таблица 2.1.4.1. Информация об обеспеченности котельных с. п. Куть–Ях приборами учета энергоресурсов и воды

| № п/п | Вид ресурса | Тип прибора, количество |
| --- | --- | --- |
| п. Железнодорожный |  |  |
| 1. | Газ | Счетчик газа ДРГ М-160 |
| 2. | Вода | Прибор учёта холодной воды ВСХН-100 |
| 3. | Электроэнергия | АМ- 03-2шт |
| 4. | Тепловая энергия (в сеть) | н/д |
| 5. | Тепловая энергия (собственные нужды) | н/д |
| п. Лиственный |  |  |
| 1. | Газ | Счетчик газа ДРГ М-160 |
| 2. | Вода | Прибор учёта холодной воды ВСХН-100 |
| 3. | Электроэнергия | АМ- 03-2шт |
| 4. | Тепловая энергия (в сеть) | н/д |
| 5. | Тепловая энергия (собственные нужды) | н/д |

В настоящее время в многоквартирных домах с. п. Куть–Ях ведется установка приборов учета потребления тепловой энергии и воды. Данные об обеспеченности приборами учета жилых домов приведены в таблице 2.1.4.2.

- Таблица 2.1.4.2. Обеспеченность приборным учетом ж/д с. п. Куть–Ях

| № | Количество установленных общедомовых приборов учета (шт.), всего | Количество общедомовых приборов учета, которые необходимо установить, шт. | Количество установленных индивидуальных общедомовых приборов учета (шт.), всего | Количество индивидуальных приборов учета, которые необходимо установить, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приборы учета тепловой энергии |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 13 | 30 | 294 |
| Приборы учета горячей воды |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 13 | 210 | примерно 45-50 (водонагревательные приборы) |

Уровень обеспеченности приборами учета объектов бюджетной сферы 100%.

    - Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности

В с. п. Куть–Ях предусмотрены две зоны теплоснабжения, котельная п. Железнодорожный и котельная п. Лиственный.

Водогрейная котельная п. Железнодорожный с. п. Куть–Ях (далее - котельная

с.п. Куть–Ях) обеспечивает тепловой энергией (отопление и ГВС – частично по закрытой и открытой схеме) систему теплоснабжения с.п. Куть–Ях. Дата ввода в эксплуатацию котельной после реконструкции с переводом на газ – 2010г. Котельная имеет автономную зону теплоснабжения.

На рисунке 2.1.5.1. представлено территориальное расположение котельной на фрагменте карты посёлка.

По назначению котельная относится к отопительным, по размещению на генплане – к отдельно стоящим.

Рисунок 2.1.5.1. Территориальное расположение котельной п. Железнодорожный на

плане с. п. Куть–Ях

Тепловая энергия в горячей воде используется на собственные нужды котельной и для теплоснабжения присоединенных потребителей. Согласно предоставленным данным на 01.01.2014г. установленная тепловая мощность котельной – 11,66 Гкал/час, присоединённая нагрузка микрорайона сельского поселения – 3,3 Гкал/час (отопление и ГВС).

Котельная для целей отопления и ГВС работает в течение отопительного сезона. В качестве основного топлива используется природный газ с теплотворной способностью 8600 ккал/м3, резервного – нефть по ГОСТ Р 51858 с низшей теплотворной способностью топлива 10010 ккал/кг. Пуско-наладочные работы и режимно-наладочные испытания трёх водогрейных котлов произведены в 2010 г. при их установке.

Схема системы теплоснабжения от котельной двухтрубная. Расчетный и фактический температурный график на выходе из котельной 95/70°С.

В таблице 2.1.5.1. представлен баланс располагаемой мощности котельной по договорным нагрузкам и расчетно-нормативному теплопотреблению.

Таблица 2.1.5.1. Баланс тепловой мощности котельной п. Железнодорожный

| Показатели | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Суммарная договорная нагрузка | Гкал/час | 3,2 |
| Установленная мощность котельной | Гкал/час | 11,66 |
| Располагаемая мощность котельной | Гкал/час | 5,16 |
| Собственные нужды котельной (1,84%) | Гкал/час | 0,095 |
| Расчетная мощность котельной | Гкал/час | 5,065 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях (13%) | Гкал/час | 0,416 |
| Расчетно-нормативный отпуск в сеть | Гкал/час | 3,2 |
| Резерв (+), дефицит (-) по источнику (по договорной нагрузке) | Гкал/час | +1,45 |

Расчётные потери в тепловых сетях составляют 0,34 Гкал/час (10,6% от расчётной тепловой нагрузки).

Из приведенного баланса тепловой мощности котельной п. Железнодорожный следует, что резерв установленной мощности из расчета договорной тепловой нагрузки потребителей составляет 1,45 Гкал/ч.

Водогрейная котельная п. Лиственный сельского поселения Куть–Ях обеспечивает тепловой энергией (отопление и ГВС - по открытой схеме) систему теплоснабжения посёлка. Дата ввода в эксплуатацию котельной –2001г. Котельная имеет автономную зону теплоснабжения.

На рисунке 2.1.5.2. представлено территориальное расположение котельной на фрагменте карты посёлка.

По назначению котельная относится к отопительным, по размещению на генплане – к отдельно стоящим.

Тепловая энергия в горячей воде используется на собственные нужды котельной и для теплоснабжения присоединенных потребителей. Согласно предоставленным данным на 01.01.2014г. установленная тепловая мощность котельной – 5,16 Гкал/час, присоединённая нагрузка сельского поселения – 1,83 Гкал/час (отопление и ГВС).

Котельная для целей отопления и ГВС работает в течение отопительного сезона. В качестве основного топлива используется природный газ с теплотворной способностью 8600 ккал/м3 (лабораторные данные), резервное – нефть по ГОСТ Р 51858 с низшей теплотворной способностью топлива 10010 ккал/кг.

Рисунок 2.1.5.2. Территориальное расположение котельной на плане п. Лиственный

с. п. Куть–Ях

В таблице 2.1.5.2. представлен баланс располагаемой мощности котельной по договорным нагрузкам и расчетно-нормативному теплопотреблению.

Таблица 2.1.5.2. Баланс тепловой мощности котельной п. Лиственный

| Показатели | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Суммарная договорная нагрузка | Гкал/час | 1,15 |
| Установленная мощность котельной | Гкал/час | 5,16 |
| Располагаемая мощность котельной | Гкал/час | 3,44 |
| Собственные нужды котельной (3,27%) | Гкал/час | 0,03 |
| Расчетная мощность котельной | Гкал/час | 3,41 |
| Расчетно – нормативное потребление | Гкал/час | 0,904 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях (24,6%) | Гкал/час | 0,222 |
| Расчетно-нормативный отпуск в сеть | Гкал/час | 1,126 |
| Резерв (+), дефицит (-) по источнику (по договорной нагрузке) | Гкал/час | +2,25 |

Из приведенного баланса тепловой мощности котельной п. Лиственный следует, что резерв установленной мощности из расчета расчётной тепловой нагрузки потребителей составляет 2,25 Гкал/ч.

    - Надежность работы системы

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации основного оборудования или котельной как источника тепловой энергии – отсутствуют.

Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергии потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо выполнять следующие мероприятия:

- обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников тепла и тепловых сетей условиям их работы;

- резервирование наиболее ответственных элементов систем теплоснабжения и оборудования;

- выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом, так и по конфигурации тепловых сетей, повышающих надежность их функционирования;

- контроль теплоносителя по всем показателям качества воды, что обеспечит отсутствие внутренней коррозии и увеличение срока службы оборудования и трубопроводов;

- осуществление контроля затопляемости тепловых сетей, что позволит уменьшить наружную коррозию трубопроводов;

- комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в системе отопления, теплота в системе горячего водоснабжения);

- АСУ ТП котлов с центральной диспетчеризацией функций управления эксплуатационными режимами;

- постоянный контроль над соблюдением температурных графиков тепловых сетей в зависимости от температуры наружного воздуха, удельных норм на выработку 1 Гкал по топливу, воде, химических реагентов и качественной подготовки источников теплоснабжения и объектов теплопотребления.

Надежность обслуживания – количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:

2014 г. – нет данных;

2028 г. – 0,3 единицы.

    - Качество поставляемого ресурса

Параметры качества услуг теплоснабжения соответствуют требованиям, установленным в Постановлении Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам». В перспективе показатели качества должны соответствовать требованиям к качеству коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах».

Основными показателями качества поставляемого ресурса являются:

- продолжительность перерывов в снабжении тепловой энергией на цели отопления:

- плановое окончание отопительного сезона;

- плановое начало отопительного сезона;

- при ликвидации аварии продолжительность перерыва не превышает 4 часов.

Регулирование тепловой нагрузки в с. п. Куть–Ях – качественное (за счет изменения температуры теплоносителя на источнике тепла).

Температурный график отпуска тепловой энергии в сети для данных источников является график 95/70 °С со срезкой 55 °С (Таблица 2.1.7.1.).

Таблица 2.1.7.1. Температурный график тепловых сетей 95-70 0С на котельной в с. п. Куть–Ях

| Т н.в. Температура наружного воздуха | Т под. Температура в подающем трубопроводе | Т под. Температура в обратном трубопроводе |
| --- | --- | --- |
| + 8 | 55 | 45 |
| + 6 | 55 | 45 |
| + 4 | 55 | 45 |
| + 2 | 55 | 45 |
| 0 | 55 | 45 |
| - 1 | 55 | 45 |
| - 2 | 55 | 45 |
| - 3 | 55 | 45 |
| - 4 | 55 | 45 |
| - 5 | 55 | 45 |
| - 6 | 56 | 46 |
| - 7 | 57 | 47 |
| - 8 | 58 | 47,5 |
| - 9 | 60 | 48 |
| - 10 | 61 | 49 |
| - 11 | 62 | 49,5 |
| - 12 | 63 | 50 |
| - 13 | 64 | 50,5 |
| - 14 | 65 | 51 |
| - 15 | 66 | 52 |
| - 16 | 67 | 53 |
| - 17 | 68 | 53,5 |
| - 18 | 69 | 54 |
| - 19 | 70 | 55 |
| - 20 | 71 | 56 |
| - 21 | 73 | 56,5 |
| - 22 | 74 | 57 |
| - 23 | 75 | 57,5 |
| - 24 | 76 | 58 |
| - 25 | 77 | 59 |
| - 26 | 78 | 59,5 |
| - 27 | 79 | 60 |
| - 28 | 80 | 60,5 |
| - 29 | 81 | 61 |
| - 30 | 82 | 62 |
| - 31 | 83 | 62,5 |
| - 32 | 84 | 63 |
| - 33 | 85 | 63,5 |
| - 34 | 86 | 64 |
| - 35 | 87 | 65 |
| - 36 | 88 | 66 |
| - 37 | 89 | 66,5 |
| - 38 | 90 | 67 |
| - 39 | 91 | 67,5 |
| - 40 | 92 | 68 |
| - 41 | 93 | 68,5 |
| - 42 | 94 | 69 |
| - 43 | 95 | 70 |

    - Воздействие на окружающую среду

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

Котельные с. п. Куть–Ях работают на газе, резервное топливо нефть по ГОСТ Р51858.

Исходя из этого, для котельных нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах: оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, твердые частицы (летучая зола и несгоревшее топливо).

Показатели фактических выбросов загрязняющих веществ котельными с. п. Куть–Ях не предоставлены.

    - Анализ финансового состояния теплоснабжающих организаций, анализ тарифов на тепловую энергию

Анализ финансового состояния ООО «Тепловик»

Анализ финансового состояния ООО «Тепловик» выполнен на основе годовой бухгалтерской отчетности за период 2011-31.03.2014 гг.

Результаты анализа структуры источников средств ООО «Тепловик» представлены в таблице 2.1.9.1.

Таблица 2.1.9.1. Анализ структуры источников средств ООО «Тепловик»

| № | Показатели, тыс. руб. | на 31.03.2014 | на 31.12.2012 | на 31.12.2011 | Изменения период 2014-2011 гг. (тыс. руб.) | Темп прироста (2014-2011 гг.), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего источников средств, в т.ч.: | 66855 | 75253 | 55845 | 11010 | 16,5 |
| 1.1. | Собственные средства | 18938 | 47550 | 44107 | -25169 | -132,9 |
| 1.1.1. | Уставный капитал | 10 | 10 | 10 | 0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 18928 | 47540 | 44097 | -25169 | -133,0 |
| 1.2. | Заемные средства, в т.ч.: | 47917 | 27703 | 11738 | 36179 | 75,5 |
| 1.2.1. | Займы и кредиты | 18600 | 1596 | 3200 | 15400 | - |
| 1.2.2. | Кредиторская задолженность | 26876 | 26029 | 8538 | 18338 | 68,2 |
| 1.2.3. | Доходы будущих периодов | 2441 | 78 | 0 | 2441 | 100,0 |

Графически соотношение доли собственного и заемного капитала в общей доле источников средств представлено на рисунке  2.1.9.1.

Рисунок 2.1.9.1. Соотношение доли собственного и заемного капитала в общей доле источников средств ООО «Тепловик»

В 2011 году доля собственных средств в общей структуре источников средств составила 78,98%, к концу 2012 года доля собственных средств снизилась до 63,19%. По состоянию на 31.03.2014 г. доля собственных средств составила 28,33%. Снижение доли собственных средств обусловлено уменьшением объема нераспределенной прибыли. При этом рост доли заемных средств обусловлен увеличением займов и кредитов. К концу марта 2014 года доля заемных средств в общей структуре источников средств составила 71,67%.

Результаты анализа показателей ликвидности ООО «Тепловик» представлены в таблице 2.1.9.2.

Таблица 2.1.9.2. Анализ показателей ликвидности ООО «Тепловик»

| № | Показатели | Нормативное значение | на 31.03.2014 | на 31.12.2012 | на 31.12.2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коэффициент текущей ликвидности | от 1,5 до 2,5 | 3,252 | 2,252 | 1,273 |
| 2 | Коэффициент быстрой ликвидности | более 0,8 | 0,001 | 0,071 | 0,028 |
| 3 | Коэффициент абсолютной ликвидности | более 0,2 | 0,0005 | 0,071 | 0,028 |

Деятельность ООО «Тепловик» характеризуется высоким уровнем текущей ликвидности, что свидетельствует о наличии достаточного объема текущих оборотных активов, необходимого для погашения задолженности.

Низкий коэффициент быстрой и абсолютной ликвидности свидетельствует о недостаточном объеме высоколиквидных активов (таких как денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, дебиторская задолженность платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), которые можно использовать на погашение краткосрочных обязательств.

В таблице 2.1.9.3 представлены результаты показателей анализа финансовой устойчивости ООО «Тепловик»

Таблица 2.1.9.3. Анализ показателей финансовой устойчивости ООО «Тепловик»

| № | Показатели | Нормативное значение | на 31.12.2011 | на 31.12.2012 | на 31.03.2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коэффициент автономии | > 0,6 | 0,79 | 0,63 | 0,28 |
| 2 | Коэффициент финансовой зависимости | 0,50 | 0,21 | 0,37 | 0,68 |
| 3 | Коэффициент маневренности | 0,2-0,5 | 0,60 | 0,73 | 0,53 |
| 4 | Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | >= 0,1 | 0,69 | 0,55 | 0,17 |

В период 2011-2012 гг. коэффициент автономии свидетельствует о достаточной доле собственных средств в общей сумме активов. К концу 2013 года наблюдается недостаток собственных средств в общей доле активов.

Коэффициент финансовой зависимости к концу 2013 года выше нормы, что свидетельствует о наличии зависимости от внешних источников финансирования.

Имеющийся капитал и резервы обеспечены собственными оборотными активами. Коэффициент маневренности высокий, что свидетельствует о том, что большая часть оборотного капитала находится в обороте.

Анализ рентабельности ООО «Тепловик» представлен в таблице 2.1.9.4.

Таблица 2.1.9.4. Анализ рентабельности средств ООО «Тепловик»

| № | Показатели | на 31.12.2012 | на 31.03.2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рентабельность продаж по прибыли от реализации, % | 6,56 | 3,15 |
| 2 | Рентабельность активов, % | 6,56 | 2,53 |
| 3 | Рентабельность прямых затрат, % | -7,02 | -3,26 |

Рентабельность продаж по прибыли (отношение прибыли от продаж к выручке) к концу 2012 года составила 6,56%, к концу марта 2014 года данный показатель снизился до 3,15%.

Рентабельность активов (отношение прибыли до налогообложения к среднегодовой стоимости основных средств) к концу марта 2014 года также снизилась относительно показателя 2012 года.

Рентабельность прямых затрат (отношение валовой прибыли (убытка) к себестоимости продаж) за анализируемый период отрицательна, что свидетельствует о том, что вложенные средства и понесенные расходы не окупаются полученной за данный период прибылью.

Результаты финансовой диагностики ООО «Тепловик» свидетельствуют о наличии достаточного объема текущих оборотных активов, необходимого для погашения задолженности, однако при этом существует зависимость от внешних источников финансирования, показатели рентабельности невысокие.

Анализ тарифов на тепловую энергию ООО «Тепловик»

В таблице 2.1.9.5 представлены данные по тарифам на тепловую энергию, установленные ООО «Тепловик» на 2015 г.

Таблица 2.1.9.5. Тарифы на тепловую энергию, установленные ООО «Тепловик» на 2015 г.

| Наименование | С 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. | С 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. |
| --- | --- | --- |
| Тариф для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, (без НДС), руб./Гкал | 2 228,92 | 2 413,58 |
| Тариф для населения (с учетом НДС) | 2 630,12 | 2 848,02 |
| Изменение к действующим, % | 100,00 | 108,3 |
| Полезный отпуск, Гкал | 1,750 | 1,013 |
| Доля полезного отпуска в годовом объеме, % | 63,34 | 36,66 |

Анализ финансового состояния ООО «Тепловик 2»

Анализ финансового состояния ООО «Тепловик 2» выполнен на основе годовой бухгалтерской отчетности за период 2011-31.03.2014 гг.

Результаты анализа структуры источников средств ООО «Тепловик 2» представлены в таблице 2.1.9.6

Таблица 2.1.9.6. Анализ структуры источников средств ООО «Тепловик 2»

| № | Показатели, тыс. руб. | на 31.03.2014 | на 31.12.2012 | на 31.12.2011 | Изменения период 2014-2011 гг. (тыс. руб.) | Темп прироста (2014-2011 гг.), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего источников средств, в т.ч.: | 27397 | 18108 | 11028 | 16369 | 59,7 |
| 1.1. | Собственные средства | 11913 | 11843 | 6903 | 5010 | 42,1 |
| 1.1.1. | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 11913 | 11843 | 6903 | 5010 | 42,1 |
| 1.2. | Заемные средства, в т.ч.: | 15484 | 6265 | 4125 | 11359 | 73,4 |
| 1.2.1. | Займы и кредиты | 950 | 950 | 0 | 950 | - |
| 1.2.2. | Кредиторская задолженность | 7534 | 5315 | 4125 | 3409 | 45,2 |
| 1.2.3. | Займы и кредиты (долгосрочные обязательства) | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 100,0 |

К концу марта 2014 года доля собственных средств в общей сумме источников средств составила 43,48%, доля заемных средств 56,52%. Темп прироста заемных средств за анализируемый период составил 73,4%, собственных средств – 42,1%. Рост доли заемного капитала в 2013 году обусловлен возникновением долгосрочных обязательств.

Результаты анализа показателей ликвидности ООО «Тепловик 2» представлены в таблице 2.1.9.7.

Таблица 2.1.9.7. Анализ показателей ликвидности ООО «Тепловик 2»

| № | Показатели | Нормативное значение | на 31.03.2014 | на 31.12.2012 | на 31.12.2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коэффициент текущей ликвидности | от 1,5 до 2,5 | 2,282 | 2,310 | 2,724 |
| 2 | Коэффициент быстрой ликвидности | более 0,8 | 0,294 | 0,376 | 0,143 |
| 3 | Коэффициент абсолютной ликвидности | более 0,2 | 0,294 | 0,376 | 0,143 |

Деятельность ООО «Тепловик 2» характеризуется высоким уровнем текущей ликвидности, что свидетельствует о наличии достаточного объема текущих оборотных активов, необходимого для погашения задолженности.

Коэффициенты быстрой и абсолютной ликвидности ниже нормы, что свидетельствует о недостаточном объеме высоколиквидных активов (таких как денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, дебиторская задолженность платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), которые можно использовать на погашение краткосрочных обязательств.

В таблице 2.1.9.8 представлены результаты показателей анализа финансовой устойчивости ООО «Тепловик 2»

Таблица 2.1.9.8. Анализ показателей финансовой устойчивости ООО «Тепловик 2»

| № | Показатели | Нормативное значение | на 31.12.2011 | на 31.12.2012 | на 31.03.2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коэффициент автономии | > 0,6 | 0,63 | 0,65 | 0,43 |
| 2 | Коэффициент финансовой зависимости | 0,50 | 0,37 | 0,35 | 0,57 |
| 3 | Коэффициент маневренности | 0,2-0,5 | 0,77 | 0,69 | 0,64 |
| 4 | Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | >= 0,1 | 0,56 | 0,57 | 0,33 |

К концу марта 2014 года наблюдается недостаток собственных средств в общей сумме активов (собственный капитал представлен только нераспределенной прибылью), соотношение собственного и заемного капитала оптимальное, коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами соответствует норме.

Результаты финансовой диагностики ООО «Тепловик 2» свидетельствуют о нормальном соотношении собственного и заемного капитала в источниках средств предприятия, наличии достаточного объема текущих оборотных активов, необходимого для погашения задолженности, в целом деятельность предприятия характеризуется как финансово устойчивая.

Анализ тарифов на тепловую энергию ООО «Тепловик 2»

В таблице 2.1.9.9 представлены данные по тарифам на тепловую энергию, установленные ООО «Тепловик 2» на 2015 г.

Таблица 2.1.9.9. Тарифы на тепловую энергию, установленные ООО «Тепловик 2» на 2015 г.

| Наименование | С 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. | С 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. |
| --- | --- | --- |
| Тариф для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, (НДС не облагается), руб./Гкал | 1 490,26 | 1 613,77 |
| Тариф для населения (НДС не облагается) | 1 490,26 | 1 613,77 |
| Изменение к действующим, % | 100,00 | 108,3 |
| Полезный отпуск, Гкал | 5,889 | 4,027 |
| Доля полезного отпуска в годовом объеме, % | 59,39 | 40,61 |

* НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 НК РФ

    - Анализ структуры тарифов на тепловую энергию

Анализ структуры тарифа на тепловую энергию ООО «Тепловик»

Анализ структуры тарифа на тепловую энергию произведен на основе данных, утвержденных на 2015 год Региональной службой по тарифам ХМАО-Югры.

Анализ структуры тарифа на тепловую энергию на 2015 г., установленного для ООО «Тепловик», представлен в таблице 2.1.10.1.

Таблица 2.1.10.1. Анализ структуры тарифа на тепловую энергию на 2015 г., установленного для ООО «Тепловик»

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Период регулирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | Структура, % |
| 1 | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) | Тыс. руб. | 6197,56 | 97,65 |
| 1.1. | Сырье и материалы | Тыс. руб. | 119,3 | 1,88 |
| 1.2. | Топливо | Тыс. руб. | 1170,44 | 18,44 |
| 1.3. | Прочие покупаемые энергетические ресурсы | Тыс. руб. | 297,65 | 4,69 |
| 1.4. | Холодная вода | Тыс. руб. | 49,38 | 0,78 |
| 1.5. | Теплоноситель | Тыс. руб. | 0 | 0,00 |
| 1.6. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | Тыс. руб. | 0 | 0,00 |
| 1.7. | Оплата труда | Тыс. руб. | 3227,34 | 50,85 |
| 1.7.1. | Минимальная месячная тарифная ставка рабочего 1 разряда | Руб. | 7 528,75 |  |
| 1.8. | Отчисления на соц. нужды | Тыс. руб. | 974,66 | 15,36 |
| 1.9. | Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | Тыс. руб. | 0 | 0,00 |
| 1.10. | Оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | Тыс. руб. | 0 | 0,00 |
| 1.11. | Прочие расходы | Тыс. руб. | 358,78 | 5,65 |
| 2 | Внереализационные расходы | Тыс. руб. | 0 | 0,00 |
| 3 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения | Тыс. руб. | 119 | 1,88 |
| 4 | Налог на прибыль | Тыс. руб. | 29,84 | 0,47 |
| 5 | Выпадающие доходы/экономия средств | Тыс. руб. | 0 | 0,00 |
| 6 | Необходимая валовая выручка | Тыс. руб. | 6346,4 | 100,00 |
| 7 | Выработка тепловой энергии | Тыс. Гкал | 3,057 |  |
| 8 | Объем полезного отпуска | Тыс. Гкал | 2,763 |  |
| 9 | Тариф | Руб./Гкал | 2296,62 |  |
| 10 | Объем договорной тепловой нагрузки | Гкал/ч. | 1,04 |  |

Графически структура тарифа на тепловую энергию за 2015 год представлена на рисунке 2.1.10.1.

Рисунок 2.1.10.1. Структура тарифа на тепловую энергию ООО «Тепловик» на 2015 г., %

В структуре тарифа на тепловую энергию на 2015 год, установленного для ООО «Тепловик», наибольшую долю затрат занимают расходы на оплату труда (50,85%). Второе место по удельному весу в структуре тарифа 2015 года занимают расходы на приобретение топлива – 18,44%, отчисления с оплаты труда основного производственного персонала – 15,36%, расходы на электроэнергию – 4,69%. В структуре тарифа отсутствуют расходы по строке «Амортизационные отчисления», так как имущество находится в аренде у ТСО.

Анализ структуры тарифа на тепловую энергию ООО «Тепловик 2»

Анализ структуры тарифа на тепловую энергию произведен на основе данных, утвержденных на 2015 год Региональной службой по тарифам-Югры.

Анализ структуры тарифа на тепловую энергию на 2015 г., установленного для ООО «Тепловик-2», представлен в таблице 2.1.10.2.

Таблица 2.1.10.2. Анализ структуры тарифа на тепловую энергию на 2015 г., установленного для ООО «Тепловик-2»

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Период регулирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | Структура, % |
| 1 | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) | Тыс. руб. | 9496,11 | 99,26 |
| 1.1. | Сырье и материалы | Тыс. руб. | 0 | 0,00 |
| 1.2. | Топливо | Тыс. руб. | 3402,79 | 35,57 |
| 1.3. | Прочие покупаемые энергетические ресурсы | Тыс. руб. | 746,69 | 7,80 |
| 1.4. | Холодная вода | Тыс. руб. | 92,06 | 0,96 |
| 1.5. | Теплоноситель | Тыс. руб. | 0 | 0,00 |
| 1.6. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | Тыс. руб. | 0 | 0,00 |
| 1.7. | Оплата труда | Тыс. руб. | 3295,95 | 34,45 |
| 1.7.1. | Минимальная месячная тарифная ставка рабочего 1 разряда | Руб. | 7 528,75 |  |
| 1.8. | Отчисления на соц. нужды | Тыс. руб. | 1015,15 | 10,61 |
| 1.9. | Ремонт ОС, выполняемый подрядным способом | Тыс. руб. | 82,1 | 0,86 |
| 1.10. | Оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | Тыс. руб. | 0 | 0,00 |
| 1.11. | Прочие расходы | Тыс. руб. | 861,36 | 9,00 |
| 2 | Внереализационные расходы | Тыс. руб. | 7 | 0,07 |
| 3 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения | Тыс. руб. | 57 | 0,60 |
| 4 | Налог на прибыль | Тыс. руб. | 7,2 | 0,08 |
| 5 | Выпадающие доходы/экономия средств | Тыс. руб. | 0 | 0,00 |
| 6 | Необходимая валовая выручка | Тыс. руб. | 9567,31 | 100,00 |
| 7 | Выработка тепловой энергии | Тыс. Гкал | 6,88 |  |
| 8 | Объем полезного отпуска | Тыс. Гкал | 6,419 |  |
| 9 | Тариф | Руб./Гкал | 1490,47 |  |
| 10 | Объем договорной тепловой нагрузки | Гкал/ч. | 2,35 |  |

Графически структура тарифа на тепловую энергию на 2015 год представлена на рисунке 2.1.10.2.

Рисунок 2.1.10.2. Структура тарифа на тепловую энергию ООО «Тепловик 2» на 2015 г., %

В структуре тарифа на тепловую энергию на 2015 год, установленного для ООО «Тепловик-2», наибольшую долю затрат занимают расходы на приобретение топлива (35,57%). Второе место по удельному весу в структуре тарифа 2015 года занимают расходы на оплату труда – 34,45%, отчисления с оплаты труда основного производственного персонала – 10,61%, прочие расходы – 9,00%, расходы на приобретение электрической энергии – 7,80%. В структуре тарифа отсутствуют расходы по строке «Амортизационные отчисления», так как имущество находится в аренде у ТСО.

В таблице 2.1.10.3 представлена структура тарифа на горячую воду, установленного для ООО «Тепловик-2» на 2015 год

Таблица 2.1.10.3. Структура тарифа на горячую воду, установленного для ООО «Тепловик-2» на 2015 год

| На период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, муниципальных образований | с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года |  | с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года |  |
|  | для прочих потребителей (без учета НДС) | для населения (с учетом НДС) | для прочих потребителей (без учета НДС) | для населения (с учетом НДС) |
| сельское поселение Куть-Ях |  |  |  |  |
| Тарифы на горячую воду, руб./куб. м, в том числе: | 106,42 | 106,42 | 116,07 | 116,07 |
| компонент на холодную воду |  |  |  |  |
| одноставочный, руб./куб. м | 25,65 | 25,65 | 28,6 | 28,6 |
| компонент на тепловую энергию |  |  |  |  |
| одноставочный, руб./Гкал | 1490,26 | 1490,26 | 1613,77 | 1613,77 |

    - Технические и технологические проблемы в системе

Основные проблемы организации качественного теплоснабжения сводятся к перечню технических причин, приводящих к снижению качества и надежности системы теплоснабжения:

- Внутридомовые системы отопления требуют комплексной регулировки и наладки;

- Высокий износ основного оборудования тепловых сетей и источников теплоснабжения при повышении требований, установленных законодательными актами и нормативными документами, к оснащенности этих объектов средствами автоматизации и противоаварийными защитами;

- Наличие открытой системы горячего водоснабжения в с. п. Куть–Ях;

- Отсутствие режимно-наладочных испытаний котлоагрегатов в п. Лиственном;

- Высокий износ здания котельной п. Железнодорожный (45%); п. Лиственный (18%);

- Износ тепловых сетей от котельных с.  п. Куть–Ях – 30%, протяженность ветхих тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 0,246км. Низкий процент замены сетей теплоснабжения из-за недостатка финансовых средств у предприятий;

- Неудовлетворительное состояние тепловой изоляции сетей ТВС;

- Необходимо проведение наладки тепловых сетей в посёлках.

  - Анализ существующего состояния системы водоснабжения

    - Институциональная структура (организации, работающие в сфере холодного водоснабжения, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

ООО «Тепловик» определено гарантирующей организацией на основании Постановления Администрации с.п. Куть–Ях от 11.03.2013 № 27 «Об определении гарантирующей организации и определения зоны ее деятельности». Кроме того, услуги холодного водоснабжения на территории сельского поселения Куть–Ях предоставляет Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в зоне деятельности Свердловской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению.

Эксплуатируемая ООО «Тепловик» система водоснабжения является муниципальной собственностью и ООО «Тепловик» владеет объектами и сетями на основании договоров аренды муниципального имущества с Департаментом имущественных отношений Нефтеюганского района, действующем в интересах муниципального образования сельского поселения Куть–Ях.

Услуги горячего водоснабжения предоставляет ООО «Тепловик-2». Сети горячего водоснабжения находятся в муниципальной собственности, эксплуатируются ООО «Тепловик -2» на основании договора аренды.

Система договоров с потребителями: в соответствии с действующим законодательством организации водопроводно-канализационного хозяйства (далее – организации ВКХ) заключают договоры на предоставление услуг водоснабжения с исполнителями коммунальных услуг (управляющими компаниями и ТСЖ), бюджетными и прочими потребителями. Также возможно заключение договоров с собственниками помещений в многоквартирных домах в случаях и порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Порядок расчетов за коммунальные услуги: Расчеты по договорам с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляются напрямую на расчетный счет организации ВКХ. Расчеты с населением осуществляются следующими способами оплаты:

- через пункты приема платежей организации ВКХ;

- через отделения Почты России;

- через отделения и банкоматы Сбербанка.

    - Характеристика системы водоснабжения

- Общая характеристика

Водоснабжение сельского поселения Куть–Ях осуществляется двумя независимыми системами централизованного водоснабжения: в п. Железнодорожном от трех скважин и в п. Лиственном от трех скважин.

Централизованные системы водоснабжения обеспечивают хозяйственно питьевое водоснабжение в жилых и общественных зданиях, предприятий, собственные нужды организации, а также нужды котельной на отопление и горячее водоснабжение.

Системы ГВС: в пос. Железнодорожный – централизованная с циркуляцией на ЦТП, расположенном в котельной; в пос. Лиственном - из системы отопления (открытая система теплоснабжения).

Посёлок Железнодорожный

Водоснабжение поселка обеспечивается из 3 скважин. Рабочей является скважина №3, №1и №2 находятся в резерве. Уровень обеспеченности услугой 100%.

Вода из скважины подается на станцию обезжелезивания, из нее поступает в водонапорную башню емкостью 200 м3, затем - в водоразборную сеть на хозяйственно питьевые нужды населения, технические нужды предприятий, в котельную для приготовления теплоносителя и ГВС. Воду для нужд ГВС нагревают в котельной и подают потребителям по отдельным трубопроводам, проложенным совместно с трубопроводами системы теплоснабжения.

Основные потребители воды – население, инфраструктура поселка, здание и структуры железнодорожной станции.

Посёлок Лиственный

Водоснабжение поселка обеспечивается из 3 скважин. Рабочей скважиной является №2, №1 и №3 находятся в резерве. Вода из скважин подается непосредственно в водоразборную сеть - потребителям на нужды хозяйственно питьевого водоснабжения, на котельную. Вода применяется без очистки и дополнительной обработки. Потребление ГВС населением производится непосредственно из сети теплоснабжения из обратного трубопровода.

- Зоны децентрализованного водоснабжения

Централизованным водоснабжением охвачено не все население с. п. Куть–Ях. Часть улиц жилого массива пос. Лиственный не охвачена централизованным водоснабжением, но на соседних улицах проложены сети водоснабжения с установкой водоразборных колонок. 1163 человек получают воду от централизованного водоснабжения с подключением домов к сетям водоснабжения, 409 чел получают воду через водоразборные колонки. Остальное население получает воду от нецентрализованных систем водоснабжения.

- Подземный источник водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения с. п. Куть–Ях являются подземные воды. Воды по химическому составу пресные гидрокарбонатные (хлоридные, натриевые, кальциевые, магниевые), биологически чистые, ограниченно пригодные к хозяйственно питьевому потреблению.

В гидрогеологическом плане территория с.п. Куть–Ях относится к Западно – Сибирскому артезианскому бассейну.

Верхний гидрогеологический этаж включает водоносные горизонты и комплексы, приуроченные к отложениям плиоцен-четвертичного, олигоценового и эоценового возраста.

Воды верхнего гидрогеологического этажа пресные с минерализацией преимущественно до 1 г/дм3. Мощность этажа до 300 м.

Подземные воды широко используются на хозяйственно-бытовые и на технологические нужды. Имеющиеся ресурсы подземных вод позволяют строить водозаборы производительностью до 100 тыс. м3/сут.

Поселок Железнодорожный

Водозабор поселка включает в себя 3 артезианские скважины и станцию обезжелезивания.

Все скважины оборудованы павильонами. Павильоны типовые (3х3м, высота 3,5м), кирпичные, фундаменты – ленточные из монолитного бетона, перекрытия – ж/б плиты.

Освещение – естественное и электрическое, вентиляция – естественная, отопление – от теплосети, выполнено гладкотрубными регистрами. Характеристика скважин приведена в таблице 2.2.2.1.

Таблица 2.2.2.1. Характеристика скважин п. Железнодорожный

| Показатели | Скважина №1 | Скважина №2 | Скважина №3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 09.1976 г. | 10.1982 г. | 10.1983 г. |
| Глубина скважины, м | 270 | 310 | 300 |
| Диаметр скважины, мм | 325 - 168 | 273 - 168 | 377 - 168 |
| Установленный насос | ЭЦВ6-16-110 | ЭЦВ8-25-100 | ЭЦВ8-25-100 |
| Глубина установки насоса, м | 83 | 70 | 64 |
| Дебит скважины, м3/час | 30 | 24 | 24 |
| Статический уровень, м | 32 | 31 | 31 |
| Мощность водоносного горизонта, м |  |  |  |
| Эксплуатация скважины | Резерв | Резерв | Рабочая |
| Наличие павильона | Есть | Есть | Есть |
| Соблюдение СЗЗ I пояса 30 м | Да, с ограждением | Да, с ограждением | Да, с ограждением |

Поселок Лиственный.

Водозабор поселка включает в себя 3 артезианские скважины. Очистка воды, подаваемой в сеть не предусмотрена. Все скважины оборудованы павильонами и приборами учета.

Скважина №1, находится в резерве, отопление осуществляется от централизованной системы теплоснабжения гладкотрубными регистрами, выполненными из труб Dy 80 мм, водовод от скважины Dy 114 мм, проложен спутником с трубопроводом системы теплоснабжения.

Скважина №2, находится в эксплуатации, павильон не отапливается, водовод обогревается греющим кабелем, теплоизоляция выполнена изолирован минеральной ватой и пленкой ПЭ.

Скважина №3, находится в резерве, павильон не отапливается, водовод обогревается греющим кабелем, теплоизоляция выполнена изолирован минеральной ватой и пленкой ПЭ.

Характеристики скважин приведены в таблице 2.2.2.2.

Таблица 2.2.2.2. Характеристика скважин п. Лиственный

| Показатели | Скважина №1 | Скважина №2 | Скважина №3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 09.1976 г. | 10.1985 г. | 10.1985 г. |
| Глубина скважины, м | 298 | 310 | 310 |
| Диаметр скважины, мм |  | 530 - 168 | 530 - 168 |
| Установленный насос | ЭЦВ8-25-100 | ЭЦВ8-25-100 | ЭЦВ8-25-100 |
| Глубина установки насоса, м |  |  | 82 |
| Дебит скважины, м3/час | 30 | 50 | 24 |
| Статический уровень, м | 30 | 27 | 27 |
| Мощность водоносного горизонта, м | 190 | 167 | 167 |
| Эксплуатация скважины | Резерв | Рабочая | Резерв |
| Наличие павильона | Есть | Есть | Есть |
| Учет воды | СТВ - 80 |  |  |
| Соблюдение СЗЗ I пояса 30 м | Огорожена | Огорожена, строения ближе 30 м. | Огорожена |

- Поверхностный источник водоснабжения

- Поверхностные источники для водоснабжения потребителей с. п. Куть–Ях не используются.

- Система очистки воды.

Поселок Железнодорожный.

На территории водонапорной башни расположены сооружения по обезжелезиванию

воды, которые размещены в здании 12х12м, здание кирпичное, фундаменты свайные, перекрытие – из ж/б плит. Освещение здания естественное, электрическое, отопление от теплосети. В здании размещены: фильтровальный зал, компрессорная, лаборатория, бытовки.

Метод очистки – напорная аэрация, обогащение воды кислородом воздуха с одноступенчатым фильтрованием на фильтрах ФОВ-1, с загрузкой кварцевым песком.

Установлены 2 напорных фильтра. Проектная производительность сооружений – 800 м3/сут., фактическая - на 04.2014г. – 200 м3/сут.

Станция введена в эксплуатацию в 1984 г. Расход воды на собственные нужды составляет 700 м3/мес. – на промывку фильтров (23 м3/сут.).

Промывка фильтров водовоздушная, производится один раз в сутки.

Фильтры напорные d 2,0м, h=1,3м, скорость фильтрования 8 м/час.

Для обеззараживания воды предусмотрена бактерицидная установка ОВ-50. Станция предназначена для обезжелезивания воды до нормативных требований 0,3мг/л, оборудована приборами учета.

Качество очистки обеспечивает нормативные требования к качеству питьевой воды в

сети.

Поселок Лиственный

Сооружения очистки скважинной воды до нормативных требований отсутствуют.

- Сети водоснабжения с. п. Куть–Ях

Материал трубопроводов водоснабжения – сталь. Протяженность сетей водоснабжения составляет: в пос. Железнодорожном - 2,7км, в пос. Лиственном - 4,36 км. Износ сетей составляет 35%.

Водопроводные сети пос. Железнодорожный проложены без спутника на глубине 2,5-3,0 м, в пос. Лиственном – спутником совместно с сетями теплоснабжения надземно.

- Данных по аварийности на сетях водоснабжения не представлено.

По системе водоснабжения поселков централизованных насосных станций не предусмотрено.

п. Железнодорожный

Вода от скважин в поселке Железнодорожный, подается на очистные сооружения обезжелезивания:

от скважины №1 - по трубопроводу Dy 100мм, длина 504м;

от скважины №3 - по трубопроводу Dy 100мм, длина 38м;

от скважины №2 - по трубопроводу Dy 100мм, длина 511м.

Трубопроводы проложены на глубине 2,5 – 3,0м, что обеспечивает их незамерзаемость в зимнее время. От водонапорной башни выполнена разводящая водопроводная сеть диаметрами от Dy 20мм до Dy 200 мм.

Пожаротушение поселка выполняется из разводящей сети через гидранты. Запас воды в водонапорной башне обеспечивает тушение пожара в течение 3-х часов расходом 10л/сек.

Водонапорная башня – 1 шт., объем – 200м3, бак металлический, ствол и шатер –

кирпичные, стропила – деревянные, кровля – рубероид, отопление – от теплосети, освещение – электрическое. Башня предназначена для хранения очищенной воды и противопожарного запаса воды.

Пожаротушение организовано из сети централизованного водоснабжения от четырех пожарных гидрантов.

- Поселок Лиственный

Сети холодного водоснабжения проложены к большинству потребителей посёлка, 409 человек пользуются водоразборными колонками (на сети установлено 7 водоразборных колонок). Часть населения пользуется индивидуальными источниками водоснабжения. Пожаротушение частично осуществляется из водопроводной сети – установлен один пожарный гидрант, частично из противопожарных емкостей - на территории имеется 11 противопожарных резервуаров: 5шт. по 50м3, 2шт. по 75м3, 4шт. по 60м3. Емкости стальные, расположены подземно.

Две водонапорные башни, расположенные у скважин №2 и №3, выведены из эксплуатации.

Сети водоснабжения выполнены из стальных труб диаметром от 57 до 159 мм.

Протяженность сетей холодного водоснабжения с разбивкой по диаметрам представлена в таблице 2.2.2.3.

Таблица 2.2.2.3.  Протяженность сетей холодного водоснабжения

| № п/п | Диаметр, мм | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 57 | 1603,2 |
| 2 | 89 | 586 |
| 3 | 114 | 374 |
| 4 | 159 | 1574,3 |

Общая протяженность сети 4,36км, в том числе нуждаются в замене 0,212км. Износ сети составляет 35%.

    - Балансы мощности и ресурса

Баланс производства и потребления водного ресурса на территории с. п. Куть–Ях в разрезе поселков Железнодорожный (мкр. Железнодорожников) и п. Лиственный представлен в таблице 2.2.3.1.

Таблица 2.2.3.1. Балан производства/потребления водного ресурса

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | п. Железнодорожный | п. Лиственный | ИТОГО с. п. Куть -Ях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем поднятой воды | м3 | 119290,00 | 21793,00 | 141083,00 |
| 2. | Собственные нужды | м3 | 3830,00 | 820,00 | 4650,00 |
| 3. | Отпуск воды в сеть в т.ч. | м3 | 115460,00 | 20973,00 | 136433,00 |
| 4. | Потери при транспортировке | м3 | 877,50 | 835,00 | 1712,50 |
| 5. | Полезный отпуск в т. ч. | м3 | 114582,50 | 20138,00 | 134720,50 |
| 5.1. | В поселок | м3 | 28393,70 | 20138 | 48531,7 |
| 5.1.1. | Население поселка | м3 | 14396,00 | 15361 | 29757 |
| 5.1.2. | Прочие потребители поселка | м3 | 13997,70 | 4777 | 18774,7 |
| 5.2. | Иные потребители | м3 | 86188,80 |  | 86188,8 |
| 6. | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/м3 | 1,27 | 3,87 | 1,67 |

    - Доля поставки ресурса по приборам учета

Вся вода, поднятая из подземных источников, используемая для собственных нужд предприятий водоснабжения и поданная для реализации в сельское поселение, на предприятия, учитывается приборами учета воды.

Перечень коммерческих приборов учёта по сельскому поселению Куть–Ях представлен в таблице 2.2.4.1.

Таблица 2.2.4.1. Перечень коммерческих приборов учёта расхода поднятой воды

| № п/п | Наименование источника водоснабжения | Тип прибора учёта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Артезианские скважины п. Железнодорожный |  |
| 1.1. | №1 – в резерве, дебит 30м3/час | Прибор учёта |
| 1.2. | №2 – в резерве, дебит 24м3/час | Прибор учёта |
| 1.3. | №3 – в работе, дебит 24м3/час | Прибор учёта |
| 2. | Артезианские скважины п. Лиственный |  |
| 2.1. | №1 – в резерве (№7580), дебит 30м3/час | СТВ-80 |
| 2.2. | №2 – в работе (№23-462), дебит 50м3/час | СТВ-80 |
| 2.3. | №3 – в резерве (№23-462/2), дебит 24м3/час | СТВ-80 |

Объём реализации холодной воды в 2013г. составил 135 591,7м3. Объём забора воды из всех артезианских скважин составил в 2013г. 141 083м3. Подача воды в сеть составила 136 343м3.

Расчет за объем потребленной воды по бюджетным учреждениям сельского поселения Куть–Ях осуществляется по приборам учета и по нормативу.

В настоящее время установлено:

- Коллективных общедомовых приборов – 1 шт., необходимо установить – 13 шт.;

- Индивидуальных общедомовых приборов учета – 236 шт., необходимо установить – 88 шт.

Основным потребителем холодной воды в с. п. Куть–Ях является население, поэтому уменьшение объёмов потребления воды населением оказывает существенное влияние на общую тенденцию снижения водопотребления.

В п. Железнодорожный в 2013г. из 14 396 м3 воды, поданной населению, 11 244 м3 (79%) реализовано по приборам учёта.

В п. Лиственный из 15 361 м3 воды, поданной населению, 7 582 м3 (49,4%) реализовано по приборам учёта.

С учетом реализации мероприятий Закона №261-ФЗ от 23 ноября 2009 года, объем потребления воды по приборам учета будет увеличиваться.

    - Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности

Водоснабжение сельского поселения Куть–Ях состоит из двух технологических зон:

- Поселок Железнодорожный

- Поселок Лиственный

Источник ресурса зоны «Поселок Железнодорожный»

Водозабор п. Железнодорожный состоит из трёх артезианских скважин (износ 46%):

№1, пробурена в 1976г. дебит 30м3/час – в резерве;

№2, пробурена в 1982г. дебит 24м3/час – в резерве;

№3, пробурена в 1983г. дебит 24м3/час – в работе

Станция обезжелезивания - очистные сооружения водоподготовки введена в эксплуатацию в 1984г. (износ 78%) – установленная производственная мощность – 800 м3/сут., фактическая (на 04.2014г.) – 200м3/сут.

Аккумулирующая емкость очищенной воды - водонапорная башня 200м3.

Источник ресурса зоны «Поселок Лиственный»

Водозабор пос. Лиственный состоит из трёх артезианских скважин (износ 46%):

№1, пробурена в 1976г. дебит 30м3/час – в резерве;

№2, пробурена в 1985г. дебит 50м3/час – в работе;

№3, пробурена в 1985г. дебит 24м3/час – в резерве.

Из скважин вода подаётся непосредственно в сеть. Избыток давления в системе водопровода гасится сливом воды на рельеф местности (технологические потери ХПВ).

Сооружений очистки воды до нормативных требований в посёлке нет.

Аккумулирование питьевой воды не осуществляется - водонапорная башня выведена из эксплуатации в связи со значительным износом.

В таблице 2.2.5.1. представлен баланс производственной мощности источников водоснабжения с. п. Куть–Ях

Таблица 2.2.5.1. Баланс производственной мощности источников водоснабжения с. п. Куть–Ях.

| - № п/п | - Наименование показателя | - Ед. изм. | - Поселки |  | - Всего по с. п. Куть - Ях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Железнодорожный | - Лиственный |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - 1 | - Установленная мощность ВЗС | - м3/ч | - 54 | - 74 | - 128 |
| - 2 | - Фактическая мощность ВЗС | - м3/ч | - 24 | - 50 | - 74 |
| - 3 | - Добыто на ВЗС в 2013 г. | - м3/год | - 119290,00 | - 21793,00 | - 141083,00 |
| - 4 | - Резерв производственной мощности ВЗС | м3/ч | - 30 | - 24 | - 24 |
| - 5 | - Фактическая мощность ВОС | м3/ч | - 800 | - - | - 800 |
| - 6 | - Фактическая нагрузка ВОС | м3/ч | - 200 | - - | - 200 |
| - 7 | - Попущено воды через ВОС в 2013 г. | - м3/год | - 119290 | - - | - 119290 |
| - 8 | - Резерв производственной мощности ВОС | - м3/ч | - 600 | - - | - 600 |

Таким образом, резерв производственной мощности водозаборных сооружений с. п.

Куть–Ях на 01.01.2014г. составляет 42%, а очистных сооружений водоподготовки – 75%.

С 2014года по 2028 г. в сельском поселении Куть–Ях планируется ввести в эксплуатацию объекты капитального строительства с общей потребляемой нагрузкой 508,4 м3/сут.

В соответствии со «Схемой развития инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации с. п. Куть–Ях в расчетный срок до 2025 года» для обеспечения объектов капитального строительства услугами централизованного водоснабжения потребуется дополнительная нагрузка в размере 203,2 м3/сут.

После подключения к системе централизованного водоснабжения построенных объектов капитального строительства в 2028г. резерв производственной мощности водозаборных сооружений снизится до 36 %.

    - Надежность работы системы

Данные необходимые для оценки надежности работы системы не предоставлены.

    - Качество поставляемого ресурса

- Контроль качества подземных вод, водопроводной воды в сети производится в регулярно в соответствии с утвержденным графиком.

- Данные по качеству подземных вод предоставлены в таблице 2.2.7.1. только для системы водоснабжения пос. Лиственный.

Данные по качеству воды для системы водоснабжения пос. Железнодорожный, на существующий период не предоставлены. По данным паспорта системы водоснабжения (1984г.) подземная вода имеет повышенное содержание железа, преимущественно в форме бикарбоната железа Fe(HCO3)2, а также в форме сульфида, сульфита, комплексных соединений с гуматами и фульвокислотами.

Исходная вода безопасна в плане бактериальных загрязнений, но вторичное загрязнение воды может происходить из-за негерметичности трубопроводов сети. Предусмотрена дезинфекция водопроводных сетей хлором, которая производится в профилактических целях (периодически, по графику, согласованному в органах санэпиднадзора) после ремонтных работ на сети с составлением акта.

Так же (периодически) дезинфицируют скважины, надводную и подводную части, сооружения обезжелезивания (фильтры, ресиверы). Дезинфекция емкости водонапорной башни проводится по мере необходимости, но не реже 2-х раз в год, совместно с профилактическим осмотром и ремонтами.

Поскольку все скважины имеют аналогичные параметры (глубину и водоносный горизонт), качество исходной воды до сооружений обезжелезивания принимаем по данным скважин и водоразборной сети пос. Лиственный.

- Таблица 2.2.7.1. Качество подземной и очищенной воды

| № п/п | Наименование показателя качества воды | Ед. изм. | Гигиенический норматив ПДК | Усредненное качество подземных вод* | Кратность превышения ПДК подземных вод | Усредненное качество очищенной воды** | Кратность превышения ПДК очищенной воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Запах 20 | балл | 2 | 0,8333 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Запах 60 | балл | 2 | 1,8333 | 0,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Привкус | балл | 2 | 2,3333 | 1,17 | 0,67 | 0,33 |
| 4 | Цветность | град | 20 | 34,4500 | 1,72 | 18,17 | 0,91 |
| 5 | Мутность | мг/л | 1,5 | 1,5692 | 1,05 | 0,24 | 0,16 |
| 6 | рН |  | 6-9 | 7,1583 |  | 7,17 |  |
| 7 | Окисляемость перманганат | мгО2/л | 5 | 4,8175 | 0,96 | 4,27 | 0,85 |
| 8 | Аммиак (NH3) | мг/л | 1,5 | 1,5250 | 1,02 | 0,53 | 0,35 |
| 9 | Нитриты (NO2) | мг/л | 3,3 | 0,0030 |  |  |  |
| 10 | Нитраты (NO3) | мг/л | 45 | 0,1000 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 11 | Жесткость общая | оЖ | 7 | 1,9292 | 0,28 | 1,87 | 0,27 |
| 12 | сухой остаток | мг/л | 1000 | 45,2500 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Хлориды | мг/л | 350 | 99,0250 | 0,28 | 99,67 | 0,28 |
| 14 | сульфаты | мг/л | 500 | 0,5000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Железо | мг/л | 0,3 | 1,6292 | 5,43 | 0,21 | 0,70 |
| 16 | медь | мг/л | 1 | 0,0048 | 0,00 |  |  |
| 17 | цинк | мг/л | 1 | 0,0030 | 0,00 |  |  |
| 18 | молибден | мг/л | 0,07 | 0,0006 | 0,01 |  |  |
| 19 | мышьяк | мг/л | 0,01 | 0,0013 | 0,13 |  |  |
| 20 | свинец | мг/л | 0,01 | 0,0003 | 0,03 |  |  |
| 21 | Фтор | мг/л | 1,5 | 0,0780 | 0,05 |  |  |
| 22 | Алюминий | мг/л | 0,2 | 0,0058 | 0,03 |  |  |
| 23 | Полифосфаты | мг/л | 3,5 | 0,0100 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 24 | Марганец | мг/л | 0,1 | 0,0050 | 0,05 |  |  |
| 25 | Кадмий | мг/л | 0,001 | 0,0000 | 0,03 |  |  |
| 26 | Щелочность | мг/л | 7 | 1,2833 | 0,18 |  |  |
| 27 | нефтепродукты | мг/л | 0,3 | 0,0009 | 0,00 |  |  |
| 28 | фенол | мг/л | 0,001 | 0,0001 | 0,13 |  |  |
| 29 | формальдегид | мг/л | 0,05 | 0,0050 | 0,10 |  |  |
| 30 | ПАВ анион | мг/л | 0,5 | 0,0063 | 0,01 |  |  |
| 31 | ртуть | мг/л | 0,0005 | 0,0000 | 0,01 |  |  |
| 32 | ТКБ | КОЕ/100 мл | 0 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | ОМЧ | КОЕ/100 мл | 0-50 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | ОКБ | КОЕ/100 мл |  | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * В определение вошли данные химанализов скважин и сети пос. Лиственный. ** В определение вошли данные контроля качества воды в сети пос. Железнодорожный. |  |  |  |  |  |  |  |

    - Воздействие на окружающую среду

Основными источниками воздействия на окружающую среду могут послужить промывные воды и химические реагенты, используемые для обеззараживания сетей и сооружений водоподготовки.

Промывные воды станции обезжелезивания поступают в систему хозбытовой канализации и проходят дальнейшую очистку совместно с хозбытовыми сточными водами.

Для обеззараживания сетей и сооружений водоподготовки применяется гипохлорид натрия, который хранится в специальной таре на складе, запас пополняется по мере расходования. Хлор в данном реагенте представлен в связанном виде и при нарушении целостности тары в воздух не поступает и не оказывает негативного воздействия на окружающую среду.

Таким образом, комплекс мероприятий по обращению с химическими реагентами на станции обезжелезивания полностью исключает вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

    - Анализ финансового состояния организации водопроводно-канализационного хозяйства, тарифов на холодную воду

Подробный анализ финансового состояния ООО «Тепловик» и ООО «Тепловик-2» представлены в разделе 2.1.9. настоящей Программы.

Финансово-экономическое состояние ОАО «РЖД» отражено на основании представленных бухгалтерских и статистических отчётных данных за 2012, 2013 годы (ф. № 0710002 Отчет о финансовых результатах).

Таблица 2.2.9.1. Результаты деятельности ОАО «РЖД» за 2012-2013 гг.

млн. руб.

| Показатели | Факт 2012 | Факт 2013 |
| --- | --- | --- |
| Выручка | 1 366 015 | 1 376 582 |
| Себестоимость продаж | (1 298 480) | (1 317 718) |
| Валовая прибыль (убыток) | 67 535 | 58 864 |
| Коммерческие расходы | (120) | (84) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 67 415 | 58 780 |
| Доходы от участия в других организациях | 9 826 | 23 018 |
| Проценты к получению | 5 667 | 3 718 |
| Проценты к уплате | (17 162) | (25 188) |
| Прочие доходы | 299 118 | 192 988 |
| Прочие расходы | (298 711) | (233 917) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 66 153 | 19 399 |
| Текущий налог на прибыль | (40 643) | (6 373) |
| Чистая прибыль (убыток) | 14 110 | 740 |

По данным бухгалтерского учета за 2013 год организацией получена прибыль в размере 740 млн. руб.

По результатам комплексной оценки деятельности за 2013 год в сфере водоснабжения на основании данных представленных предприятием фактический финансовый результат составил - убыток в размере 15 130,74 тыс. руб.

Перерасход фактических затрат в целом на 14 219,23 тыс. руб. или 181% от планового НВВ, при этом:

- по подконтрольным руководителю организации расходам (оплата труда основных производственных рабочих, ремонт и техническое обслуживание, цеховые, прочие прямые, общеэксплуатационные), занимающим в составе затрат 75,44%, перерасход сложился в размере 10 215 тыс. руб.

- по неподконтрольным руководителю организации расходам (реагенты, электроэнергия, тепловая энергия, амортизация, аренда, услуги сторонних организаций, налоги) сложился перерасход 4 004,23 тыс. руб. при этом перерасход по статье электроэнергия обусловлен превышением фактического удельного расхода электроэнергии 1,27 кВт.ч/м3 над плановым 0,6 кВт.ч/м3, цена на электроэнергию планировалась в размере 2,85 руб/кВт.ч., чем сложилась фактическая 2,83 руб/кВт.ч.

Тарифы на холодную воду ООО «Тепловик»

Предоставление услуг в сфере холодного водоснабжения в 2014 году потребителям ООО «Тепловик» производится по тарифам, установленным приказом РСТ Югры от 10 декабря 2013 года № 119-нп в следующих размерах:

сп. Куть-Ях

с 01.01.2014 – 51,43 руб./м3 (без НДС);

с 01.07.2014 – 53,64 руб./м3 (без НДС).

В 2015 году для организации установлены следующие тарифы:

Таблица 2.2.9.2. Тарифы на холодную воду ООО «Тепловик» на 2015 год

| Наименование тарифа | с 01.01.2015 по 30.06.2015 |  | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Для прочих потребителей | Для населения | Для прочих потребителей | Для населения |
|  | (без учета НДС) | (с учетом НДС*) | (без учета НДС) | (с учетом НДС*) |
| Тариф на техническую воду (подъем, транспортировка воды), руб./м3 | 53,64 | 63,30 | 58,04 | 68,49 |
| Рост тарифа, % | 100,00 | 100,00 | 108,20 | 108,20 |
| * выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) |  |  |  |  |

Тарифы на холодную воду ОАО «РЖД» в зоне деятельности Свердловской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению

Для Свердловской дирекции по тепловодоснабжению ОАО «РЖД» устанавливаются единые тарифы, действующие на территории Советского и Нефтеюганского районов ХМАО.

Таблица 2.2.9.3. Тарифы на холодную воду Свердловской дирекции по тепловодоснабжению ОАО «РЖД» на 2015 год

| Наименование тарифа | с 01.01.2015 по 30.06.2015 |  | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Для прочих потребителей | Для населения | Для прочих потребителей | Для населения |
|  | (без учета НДС) | (с учетом НДС*) | (без учета НДС) | (с учетом НДС*) |
| на территории муниципальных образований Советский район, Нефтеюганский район |  |  |  |  |
| Тариф на питьевую воду (полный комплекс), руб./м3 | 21,74 | 25,65 | 24,24 | 28,60 |
| Рост тарифа, % | 100,00 | 100,00 | 111,49 | 111,49 |
| на территории муниципального образования город Сургут |  |  |  |  |
| Тариф на транспортировку воды, руб./м3 | 5,03 | - | 5,61 | - |
| Рост тарифа, % | 100,00 | - | 111,47 | - |
| * выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) |  |  |  |  |

    - Анализ структуры тарифов на холодную воду

В таблице 2.2.10.1 представлен анализ структуры тарифа на холодную воду ООО «Тепловик» на 2015 год.

Таблица 2.2.10.1. Структура тарифа на холодную воду, установленного для ООО «Тепловик» на 2015 год

| Показатели | 2015 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. руб. | % | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |
| Производственные расходы | 844,66 | 79,40 | 405,69 | 438,97 |
| Ремонтные расходы | 62,07 | 5,83 | 29,82 | 32,25 |
| Административные расходы | 99,06 | 9,31 | 47,58 | 51,48 |
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Амортизация | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 4,4 | 0,41 | 2,11 | 2,29 |
| Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | 2,91 | 0,27 | 1,4 | 1,51 |
| Нормативная прибыль | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 50,66 | 4,76 | 24,32 | 26,33 |
| Недополученные доходы/расходы прошлых периодов | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Всего НВВ | 1 063,76 | 100,00 | 510,92 | 552,84 |

Графически структура тарифа на холодную воду ООО «Тепловик» на 2015 год представлена на рисунке 2.2.10.1.

Рисунок 2.2.10.1. Структура тарифа на холодную воду ООО «Тепловик» на 2015 год

Особенностью тарифа на холодную воду ООО «Тепловик» является отсутствие амортизационных отчислений в тарифе (вносится арендная плата) и наличие расчетной предпринимательской прибыли в связи с наличием у ООО «Тепловик» статуса гарантирующей организации.

В таблице 2.2.10.2 представлен анализ структуры тарифа на холодную воду Свердловской дирекции по тепловодоснабжению ОАО «РЖД» на 2015 год.

Таблица 2.2.10.2. Структура тарифа на холодную воду, установленного для Свердловской дирекции по тепловодоснабжению ОАО «РЖД» на 2015 год

| Показатели | 2015 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. руб. | % | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |
| Производственные расходы | 7 089,01 | 76,74 | 3 352,01 | 3 737,00 |
| Административные расходы | 862,89 | 9,34 | 408,01 | 454,88 |
| Ремонтные работы | 65,93 | 0,71 | 31,18 | 34,75 |
| Амортизация | 830,99 | 9,00 | 392,93 | 438,06 |
| Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | 120,25 | 1,30 | 56,86 | 63,39 |
| Нормативная прибыль | 269,07 | 2,91 | 127,23 | 141,84 |
| Всего НВВ | 9 238,14 | 100,00 | 4 368,22 | 4 869,92 |

Графически структура тарифа на холодную воду Свердловской дирекции по тепловодоснабжению ОАО «РЖД» на 2015 год представлена на рисунке 2.2.10.2.

Рисунок 2.2.10.2. Структура тарифа на холодную воду Свердловской дирекции по тепловодоснабжению ОАО «РЖД» на 2015 год

    - Технические и технологические проблемы в системе

Основные проблема водоснабжения с. п. Куть–Ях:

1. Часть жилого фонда не подключена к системам централизованного водоснабжения, водоснабжение осуществляется через водоразборные колонки.

2. Часть жилого фонда имеет индивидуальные источники водоснабжения.

3. В пос. Лиственный отсутствуют сооружения по обработке воды до нормативных требований. Подача воды в сеть осуществляется с нарушением норматива на питьевую воду. По качеству вода соответствует понятию техническая.

4. Сети водоснабжения с. п. Куть–Ях не закольцованы.

5. Пожаротушение поселка частично обеспечено из сети централизованного водоснабжения - 8 пожарных гидрантов, частично - из противопожарных резервуаров.

6. Не все потребители воды оснащены приборами учета.

  - Анализ существующего состояния системы водоотведения

    - Институциональная структура (организации, работающие в сфере водоотведения, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

Услуги водоотведения на территории сельского поселения Куть-Ях предоставляет Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в зоне деятельности Свердловской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению.

Система договоров с потребителями: в соответствии с действующим законодательством организации водопроводно-канализационного хозяйства (далее – организации ВКХ) заключают договоры на предоставление услуг водоотведения с исполнителями коммунальных услуг (управляющими компаниями и ТСЖ), бюджетными и прочими потребителями. Также возможно заключение договоров с собственниками помещений в многоквартирных домах в случаях и порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Порядок расчетов за коммунальные услуги: Расчеты по договорам с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляются напрямую на расчетный счет организации ВКХ. Расчеты с населением осуществляются следующими способами оплаты:

- через пункты приема платежей организации ВКХ;

- через отделения Почты России;

- через отделения и банкоматы Сбербанка.

    - Характеристика системы водоотведения

Сети водоотведения

В поселке Железнодорожном – централизованная, самотечно-напорная, с КНС. Сети самотечной канализации проложены на глубине 5-6 метров.

Напорный коллектор, в настоящее время работает в одну нитку, второй трубопровод вышел из строя в виду физического износа.

Характеристики канализационных сетей п. Железнодорожный представлены в таблице 2.3.2.1.

Таблица 2.3.2.1. Характеристики канализационных сетей п. Железнодорожный

| № п/п | Диаметр | Протяженность, м | Уклон | Год постройки | Материал | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150 | 333 | 0,007 | 1977-1980 | Чугун | Самотечный |
| 2 | 250 | 527 | 0,005 | 1980-1982 | Чугун | Самотечный |
| 3 | 300 | 102 | 0,005 | 1980-1982 | Чугун | Самотечный |
| 4 | 108 | 440 |  |  | Чугун | Напорный |

В поселке Лиственном – хозяйственно – бытовая канализация представлена системой выгребов, индивидуальными и коллективными самотечными сетями к выгребам.

Канализационные насосные станции

Единственная канализационная насосная станция с. п. Куть–Ях расположена в п. Железнодорожный.

КНС имеет наземную часть квадратную в плане 9х9м и подземную цилиндрическую диаметром 9 метров, которая разделена на машинный зал и приемную емкость. В машинном зале установлены насосы: СМ-80 – 2 шт. и СМ-65 – 1 шт., второй насос на складе. Хозяйственно – бытовые стоки поступают по системе самотечных в КНС и по напорному коллектору от КНС до КОС выполненному из чугунных труб диаметром 150мм в две нитки.

Один трубопровод вышел из строя в виду физического износа.

В приемный резервуар насосной станции сбрасывают стоки от выгребов поселка Лиственный, которые вывозятся спецтранспортом.

Канализационные очистные сооружения

Очистные сооружения канализации пущены в эксплуатацию в 1984г., они предназначены для очистки хозяйственно – бытового и близкого по составу промышленного стока.

Проектная производительность составляет 763м3/сут. Проектом принята полная биологическая очистка в аэротенках продленной аэрации, без отстаивания.

В состав сооружений входит: колодец-гаситель напора, блок аэротенков и вторичных отстойников, контактные резервуары, здание воздуходувок, иловые площадки с насосной станцией дренажных вод.

По проекту хлорирование стоков было предусмотрено жидким хлором.

В настоящее время воздуходувки вышли из строя, аэрирование не производится, физический износ составляет 76% (по данным отчетности).

Сточные воды после отстаивания и хлорирования раствором хлорной извести отводятся по бетонному лотку в болото.

Перспективы

Программой предполагается реализовать следующие мероприятия:

- Реконструкция или новое строительство очистных сооружений п. Железнодорожный, производительностью 600 м3/сут.;

- Реконструкция сетей канализации;

- Новое строительство канализационных сетей п. Железнодорожный с учетом перспективы развития;

- Реконструкция или новое строительство КНС;

- В п. Лиственный сохраняется существующее положение – септики, ввиду заболоченности местности.

    - Балансы мощности и ресурса

Баланс образуемых хозяйственно – бытовых стоков с. п. Куть–Ях представлен в таблице 2.3.3.1.

Таблица 2.3.3.1 Баланс хозяйственно – бытовых стоков с. п. Куть–Ях в 2013 году.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | п. Железнодорожный | п. Лиственный | с. п. Куть - Ях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем стоков | м3 | 114582,50 | 5065,50 | 119648,00 |
| 1.1. | Поселок | м3 | 28393,70 | 5065,50 | 33459,20 |
| 1.1.1. | Население поселка | м3 | 14396,00 | 3932,33 | 18328,33 |
| 1.1.2. | Прочие потребители поселка | м3 | 13997,70 | 1133,17 | 15130,87 |
| 1.2. | Иные потребители | м3 | 86188,80 | - | 86188,80 |
| 2. | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/м3 | - | - | 1,39 |

    - Доля поставки ресурса по приборам учета

Учет объема отводимых стоков отсутствует, объем стоков определяется равным объему воды, переданному потребителям.

    - Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности

Технологически в сельском поселении Куть – Ях существуют две, отдельно действующие системы канализации.

В поселке Железнодорожном – централизованная, самотечно-напорная, с КНС и очистными сооружениями биологической очистки. Сети самотечной канализации проложены на глубине 5-6м.

В пос. Лиственном – хозяйственно – бытовая канализация представлена системой выгребов, индивидуальными и коллективными самотечными сетями к выгребам. Стоки вывозятся специальным автотранспортом в приемник насосной станции п. Железнодорожный.

    - Надежность работы системы

Данных для оценки безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости не предоставлено.

    - Воздействие на окружающую среду

Данные по составу сточных вод до и после очистки отсутствуют.

В настоящее время сточные воды отводятся в систему болот без очистки и привносят в природную среду все загрязнения, присущие необработанному фекальному стоку.

Дополнительно привносятся загрязнения хлорной известью, что также является нарушением нормативных требований.

    - Анализ финансового состояния организации водопроводно-канализационного хозяйства, тарифов на водоотведение

По результатам комплексной оценки деятельности Свердловской дирекции по тепловодоснабжению ОАО «РЖД» за 2013 год в сфере водоотведение на основании данных представленных предприятием фактический финансовый результат составил убыток в размере -16 317,23 тыс. руб.

Перерасход фактических затрат в целом на 13 237,05 тыс. руб. или 196,08% от планового НВВ, при этом:

- по подконтрольным руководителю организации расходам (оплата труда основных производственных рабочих, ремонт и техническое обслуживание, цеховые, прочие прямые, общеэксплуатационные), занимающим в составе затрат 49,9%, затраты в размере 9 968,16 тыс. руб.

- по неподконтрольным руководителю организации расходам (реагенты, электроэнергия, тепловая энергия, амортизация, аренда, услуги сторонних организаций, налоги) сложился перерасход 3 122,59 тыс. руб.

Тарифы в сфере водоотведения

На территории Нефтеюганского района в 2014 году действовали следующие тарифы на услуги водоотведения:

с 01.01.2014 – 23,11 руб./м3 (без НДС);

с 01.07.2014 – 24,10 руб./м3 (без НДС);

Тарифы, утвержденные на 2015 год, представлены в таблице 2.3.8.1.

Таблица 2.3.8.1. Тарифы на услуги водоотведения, утвержденные на 2015 год

| Наименование тарифа | с 01.01.2015 по 30.06.2015 |  | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Для прочих потребителей | Для населения | Для прочих потребителей | Для населения |
|  | (без учета НДС) | (с учетом НДС*) | (без учета НДС) | (с учетом НДС*) |
| Тариф на водоотведение (Нефтеюганский, Советский район), руб./м3 | 24,10 | 28,44 | 26,87 | 31,71 |
| Рост тарифа, % | 100,00 | 100,00 | 111,50 | 111,50 |
| * выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) |  |  |  |  |

    - Анализ структуры тарифов на водоотведение и очистку сточных вод

Структура тарифа на услуги водоотведения на 2015 год представлена в таблице 2.3.9.1, графически на рисунке 2.3.9.1.

Таблица 2.3.9.1. Структура тарифа на услуги водоотведения, утвержденного на 2015 года для Свердловской дирекции по тепловодоснабжению ОАО «РЖД»

| Показатели | 2015 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. руб. | % | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |
| Производственные расходы | 7 079,25 | 88,07 | 3 347,15 | 3 732,10 |
| Административные расходы | 491,50 | 6,11 | 232,39 | 259,11 |
| Амортизация | 406,6 | 5,06 | 192,25 | 214,35 |
| Налоги и сборы | 61,10 | 0,76 | 28,88 | 32,22 |
| Всего НВВ | 8 038,45 | 100,00 | 3 800,67 | 4 237,78 |

Рисунок 2.3.9.1. Структура тарифа на услуги водоотведения (утверждено в 2015 году)

    - Технические и технологические проблемы в системе

Анализ сложившейся ситуации позволяет выявить следующие проблемы системы водоотведения с. п. Куть–Ях:

- Отсутствие полноценной очистки стоков по причине частичного выхода из строя оборудования КОС;

- Высокий уровень износа канализационных напорных коллекторов;

- Высокий уровень износа самотечных канализационных коллекторов.

  - Анализ существующего состояния системы электроснабжения

    - Институциональная структура (организации, работающие в сфере электроснабжения, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

Поставщиком (гарантирующим поставщиком) электрической энергии является ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» (далее – ОАО «ТЭК»). С этой организацией у потребителей заключены договоры на поставку электрической энергии и в ее адрес производятся расчеты за потребленный ресурс.

Территориальной сетевой организацией на территории сельского поселения Куть-Ях является ООО «Сибтрансэлектро». Между ОАО «ТЭК» и ООО «Сибтрансэлектро» заключен договор на передачу электрической энергии.

    - Характеристика системы электроснабжения

Центром питания сельского поселения Куть – Ях, является подстанция 110/10 «Лиственная» установленной мощностью 3,955 МВа.

По кабельным и воздушным линиям 10 кВ (Таблица 2.4.2.1) осуществляется передача мощности с питающих фидеров на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ и далее по кабельным и воздушным линиям 0,4 кВ (Таблица 2.4.2.2.) к потребителям. Характеристики КТПН (комплектных трансформаторных подстанций наружной установки) с. п. Куть–Ях, представлены в таблице 2.4.2.3.

Таблица 2.4.2.1. Характеристики линий электропередач U=10кВ с. п. Куть–Ях

| №п/п | Номер фидера | Напряжение, кВ. | Начало линии (РП №, ТП №) | Конец линии | Длина, м | Марка провода | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздушные линии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПС 110/10 кВ ф Поселок-1 | 10 | Оп. 40 | КТПН№5 | 200 | АС-95 |  |
| 2 | ф."ТП-1, ТМ-1" | 10 | Оп. 1 | КТПН№7 | 20 | А-95 |  |
| 3 | ф Поселок-1 | 10 | Оп.1 | КТПН№3 | 2180 | А-95 |  |
| 4 | ф Поселок-1 | 10 | Оп. 34 | оп 43 | 600 | А-95 |  |
| 5 | ф Поселок-2 | 10 | Оп. 1 | КТПН№6 | 3000 | А-95 |  |
| 6 | ф Поселок-2 | 10 | Оп.38 | оп 60 | 1400 | А-95 |  |
| Кабельные линии |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Поселок -1 | 10 | Отпайка на ТП №5 | Оп. 40/1 | 70 | АСБ 3*150 | 2010 |
| 8 | ПС- 110/10 кВ «Лиственная» | 10 | Яч. 5, 8 РУ 10 кВ | Оп. 1 | 570 | АСБ 3*150 | 2014 |

Таблица 2.4.2.2. Характеристики линий электропередач U=0,4 кВ с. п. Куть – Ях

| №п/п | Номер фидера | Напряжение, кВ | Начало линии (РП №, ТП №) | Конец линии | Длина, м | Марка провода | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| 1 | ПС 110/10 кВ ф Поселок-1 | 10 | оп 40 | КТПН№5 | 200 | АС-95 |  |
| 2 | ф."ТП-1, ТМ-1" | 10 | оп. 1 | КТПН№7 | 20 | А-95 |  |
| 3 | ф Поселок-1 | 10 | оп.1 | КТПН№3 | 2180 | А-95 |  |
| 4 | ф Поселок-1 | 10 | оп 34 | оп 43 | 600 | А-95 |  |
| 5 | ф Поселок-2 | 10 | оп. 1 | КТПН№6 | 3000 | А-95 |  |
| 6 | ф Поселок-2 | 10 | оп.38 | оп 60 | 1400 | А-95 |  |
| 7 | АГРС | 10 | оп 1 | КТПН АГРС | 2185 | А-70 |  |
| 8 | ф. 1 | 0.4 | КТПН№2 | Скважина№2, ж/д. | 177 | СИП-2 | 2010 |
| 9 | ф.2 | 0.4 | КТПН№2 | Скважмна№3, ж/д | 571 | СИП-2 |  |
| 10 | ф.1 | 0.4 | КТПН№3 оп 1 | оп 16 | 968 | А-50 |  |
| 11 | ф.3 | 0.4 | КТПН№3 | оп 4 | 90 | А-50 |  |
| 12 | ф.4 | 0.4 | КТПН№3 | оп 6/5, оп 7/5, оп 17, оп13, оп 16, оп 20 через КТПН№4 | 2183 | А-25 |  |
| 13 | ф.5 | 0.4 | КТПН№3 | ж/д ул. 60 лет ВЛКСМ, ул. Школьная | 520 | А-50 |  |
| 14 | ф.6 | 0.4 | КТПН№3 | ж/д ул.60лет Октября, ул. Леснова | 830 | А-50 |  |
| 15 | ф.1 | 0.4 | КТПН№4 | оп7 Котельная, магазины. | 180 | А-50 |  |
| 16 | ф.4 | 0.4 | КТПН№4 | оп 6 | 110 | А-50 |  |
| 17 | ф.5 | 0.4 | КТПН№4 | оп 7 | 170 | А-50 |  |
| 18 | ф.6 | 0.4 | КТПН№4 | ж/д ул. Луговая, ул. Молодежная | 289 | СИП-2 3*95 |  |
| 19 | ф.1 | 0.4 | КТПН№5 | ж/д ул. Строителей | 632 | СИП 3*70 |  |
| 20 | ф.2 | 0.4 | КТПН№5 | ж/д ул. Мира | 920 | СИП 3*70 |  |
| 21 | ф.3 | 0.4 | КТПН№5 | ж/д ул. Юбилейная |  | СИП 3*70 |  |
| 22 | ф.4 | 0 | КТПН№5 | ул. освещение | 2286 |  |  |
| 23 | ф.5 | 0.4 | КТПН№5 | ж/д ул. Юбилейная | 818 | СИП 3*70 |  |
| 24 | ф.1 | 0.4 | КТПН№6 | ул. освещение | 1124 | А-16 |  |
| 25 | ф.2 | 0.4 | КТПН№6 | Скважина, котельная | 50 | А-50 |  |
| 26 | ф.3 | 0.4 | КТПН№6 | Лесничество, ж/дома ул. Молодежная | 1508 | А-50 |  |
| 27 | ф.1 | 0.4 | КТПН№7 | ж/д №11 | 110 | А-50 |  |
| 28 | ф.2 | 0.4 | КТПН№7 | ж/дома дачи | 650 | СИП 4*70 А-50 |  |
| 29 | ф.3 | 0,4 | КТПН№7 | ул. освещение | 140 | А-25 |  |
| Кабельные линии |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ф.2 | 0,4 | КТПН №4 | РУ -0,4кВ Урал связь | 80 | АВВГ 4*25 |  |
| 31 | ф.3 | 0,4 | КТПН №4 | РУ-0,4 СК Лидер | 160 | АВВГ 4*70 |  |
| 32 | ф.4 | 0,4 | КТПН №5 | оп.1 | 150 | АВВГ 4*95 |  |

Таблица 2.4.2.3. Характеристики КТПН с. п. Куть–Ях

| № п/п | Наименование РП, ТП | Год ввода | Напряжение, U, кВ. | Кол-во секций шин, шт. | Количество ТН, шт. | Количество разъединителей 6-10 кВ, шт. | Количество выключателей нагрузки 6-10 кВ, шт. | Наименование фидера | Тип трансформатора | Номинальная мощность, Sном, кВА | Фактическая нагрузка, кВА | Коэффициент загрузки трансф. Кз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТПН №2 | 2012 | 10/0,4 | 1 | 1 | 10кВ - 1 | 10кВ - 1 | ф. П-1 | ТМГ | 100 | н/д | 29,06 |
| 2 | КТПН №3 | 2010 | 10/0,4 | 1 | 1 | 10кВ - 1 | 10кВ - 1 | ф. П-1 | ТМ | 630 | н/д | 128,10 |
| 3 | КТПН №4 | 2003 | 10/0,4 | 1 | 1 | 10кВ - 1 | 10кВ - 1 | ф.П-1 | ТМ | 400 | н/д | 29,06 |
| 4 | КТПН №5 | 2010 | 10/0,4 | 1 | 1 | 10кВ - 1 | 10кВ - 1 | ф. П-1 | ТМГ | 400 | н/д | 53,28 |
| 5 | КТПН №6 | 2008 | 10/0,4 | 1 | 1 | 10кВ - 1 | 10кВ - 1 | ф. П-1 | ТМ | 160 | н/д | 11,42 |
| 6 | КТПН№7 | 1999 | 10/0,4 | 2 | 2 | 10кВ - 1 | 10кВ - 1 | ф.П-2 | ТМ | 250 | н/д | 32,94 |

    - Балансы мощности и ресурса

Расчет баланса мощности и ресурса в системе электроснабжения с. п. Куть–Ях, не представляется возможным, ввиду отсутствия необходимых исходных данных.

    - Доля поставки ресурса по приборам учета

Доля обеспеченности приборами учета потребления электрической энергии составляет 100%.

    - Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности

Единственным центром питания сельского поселения Куть –Ях, является подстанция 110/10 «Лиственная» установленной мощностью 3,955 МВа. В связи с отсутствием информации о балансе мощности и ресурса не представляется возможным дать оценку наличия дефицита/резерва мощности источника.

    - Надежность работы системы

С целью повышения устойчивости функционирования системы электроснабжения города предусматриваются распределение потребителей города на категории по надежности электроснабжения.

Категория надежности электроснабжения электроприемники определяется по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) 7 издания, СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», с учетом разделов действующих строительных норм и правил, таких как СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП II-35- 76 «Котельные установки» и других.

Большая часть потребителей сельского поселения Куть – Ях, относится к III категории. Исключение составляют потребители электрической энергии такие, как: - детские учреждения, больницы, учебные заведения, общежития общей вместимостью свыше 50 человек, гостиницы, комбинаты бытового обслуживания с количеством рабочих мест свыше 50, установки тепловых сетей и котельных и другие электроприемники, которые относятся к потребителям II категории.  - канализационные очистные сооружения и канализационные насосные станции, не допускающие перерыва или снижения подачи сточных вод, водопроводные очистные сооружения и насосные станции (число жителей более 50 тыс. чел.), противопожарные устройства (пожарные насосы, системы подпора воздуха, дымоудаления, пожарной сигнализации, оповещения при пожаре), лифты и другие электроприемники, которые относятся к потребителям I категории.

Для обеспечения надежности электроснабжения города необходимо проведение следующих мероприятий:  предусмотреть электроснабжение потребителей I категории в нормальных режимах от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, при этом перерыв их электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания;    предусмотреть дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания для электроснабжения особой группы электроприемники I категории;  предусмотреть электроснабжение потребителей II категории в нормальных режимах от двух независимых взаимно резервирующих источников питания;  предусмотреть электроснабжение потребителей III категории от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения не превышают 1 суток;  предусмотреть подвод питания 6 кВ к трансформаторным подстанциям и распределительным пунктам защищенным проводом (ВЛЗ) на железобетонных опорах, а в зоне жилой застройки подземно кабелями; использовать для охранно-пожарной сигнализации объектов приемно- контрольные приборы для охранно-пожарных систем, различные охранные датчики и оповещатели, модули для мониторинга системы охранной сигнализации, контроллеры систем доступа, а также беспроводную и GSM- сигнализацию.

Надежность также достигается кольцеванием сетей электроснабжения, а также подземной прокладкой основных участков сетей.

В рамках настоящей программы для обеспечения надежности электроснабжения потребителей сельского поселения Куть – Ях, предусмотрена реконструкция линий электропередач.

    - Качество поставляемого ресурса

Показатели качества электрической энергии, методы их оценки и нормы определяет Межгосударственный стандарт: «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» ГОСТ 13109-97. В таблице 2.4.7.1. приведены основные показатели качества электрической энергии и наиболее вероятные причины отклонения от нормативных показателей.

Таблица 2.4.7.1. Показатели качества электрической энергии.

| Обозначение | Наименование ПКЭ | Наиболее вероятная причина |
| --- | --- | --- |
| Отклонение напряжения |  |  |
| δUy | установившееся отклонение напряжения | график нагрузки потребителя |
| Колебания напряжения |  |  |
| δUt | размах изменения напряжения | потребитель с резкопеременной нагрузкой |
| Pt | доза фликера |  |
| Несимметрия напряжений в трёхфазной системе |  |  |
| K2U | коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности | потребитель с несимметричной нагрузкой |
| K0U | коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности |  |
| Несинусоидальность формы кривой напряжения |  |  |
| KU | коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения | потребитель с нелинейной нагрузкой |
| KU(n) | коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения |  |
| Прочие |  |  |
| Δf | отклонение частоты | особенности работы сети, климатические условия или природные явления |
| ΔtП | длительность провала напряжения |  |
| Uимп | импульсное напряжение |  |
| KперU | коэффициент временного перенапряжения |  |

Выполнить оценку ситуации по данному разделу в части качества поставляемой в г. Нефтеюганске электрической энергии не представляется возможным в связи с отсутствием необходимой информации.

    - Воздействие на окружающую среду

Одним из видов загрязнения окружающей среды является электромагнитное загрязнение.  Главными их источниками являются электростанции и подстанции, телевизионные и радиолокационные станции, высоковольтные линии электропередач, электротранспорт и др.

Мерой воздействия электромагнитных полей является напряженность поля. Поля повышенной напряженности оказывают негативное воздействие на организм человека, вызывают расстройства нервной системы, головную боль, утомляемость, развитие неврозов, бессонницу и т.д.

В целях снижения отрицательного воздействия организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками электромагнитного загрязнения, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

В таблице 2.4.8.1. приведены объекты, являющиеся источниками электромагнитного загрязнения, для которых необходимо предусматривать санитарно – защитные зоны обеспечивающие нормативное расстояние от объектов жилой застройки.

Таблица 2.4.8.1. Санитарно – защитные зоны объектов электромагнитного излучения с. п. Куть-Ях.

| № п/п | Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Понизительная подстанция 110/10кВ "Лиственная" | 225 |
| 2 | КТПН №2 10/0,4 | 10 |
| 3 | КТПН №3 10/0,4 | 10 |
| 4 | КТПН №4 10/0,4 | 10 |
| 5 | КТПН №5 10/0,4 | 10 |
| 6 | КТПН №6 10/0,4 | 10 |
| 7 | КТПН №7 10/0,4 | 10 |

Защитные зоны от линий электропередачи напряжением 6, 35, 110, 220, 500 кВ устанавливаются в размере 10, 15, 20, 25, 30 метров в обе стороны от вертикальной проекции крайних проводов, в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. №160.

Санитарный разрыв для линии электропередачи 500 кВ устанавливается в размере 30 м согласно с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

    - Анализ финансового состояния организации коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы

Поскольку ОАО «ТЭК» является гарантирующим поставщиком электрической энергии в Ханты-Мансийском автономном округе, осуществляет реализацию электрической энергии потребителям, необходимо проведение анализа финансового состояния организации.

В связи с отсутствием опубликованной годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ТЭК» за период 2013-2014 гг., к рассмотрению принят годовой отчет ОАО «ТЭК» по результатам деятельности за 2013 год, представленный на официальном сайте ОАО «ТЭК».

Финансовое положение ОАО «ТЭК» на протяжении 2013 года характеризовалось стабильностью.

В таблице представлена динамика изменений основных финансово-экономических показателей деятельности ОАО «ТЭК» за 2012-2013 годы.

Таблица 2 4.9.1. Финансово-экономические показатели ОАО «ТЭК»

| № | Показатели | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего выручка, млн. руб. | 65 309,4 | 51 072,7 |
| 2 | Всего себестоимость, млн. руб. | 40 317,0 | 31 132,8 |
| 3 | Валовая прибыль, млн. руб. | 24 992,4 | 19 940,0 |
| 4 | Коммерческие расходы, млн. руб. | 24 558,7 | 19 405,5 |
| 5 | Прибыль (убыток) до налогообложения, млн. руб. | 376,2 | 418,8 |
| 6 | Чистая прибыль (убыток), млн. руб. | 283,3 | 317,8 |

Важными показателями ликвидности активов являются следующие коэффициенты:

- коэффициент абсолютной ликвидности, отражающий, какая доля краткосрочных долговых обязательств может быть покрыта за счет денежных средств;

- коэффициент срочной ликвидности – отношение наиболее ликвидной части оборотных средств к краткосрочным пассивам;

- коэффициент текущей ликвидности, показывающий, достаточно ли у предприятия средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств.

Показатели ликвидности представлены в таблице 2.4.9.2.

Таблица 2 4.9.2. Показатели ликвидности ОАО «ТЭК»

| № | Показатели | на 31.12.12 | на 31.12.13 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,76 | 0,76 |
| 2 | Коэффициент срочной ликвидности | 1,13 | 1,19 |
| 3 | Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,11 |

Показатели финансовой устойчивости представлены в таблице 2.4.9.3.

Таблица 2.4.9.3. Показатели финансовой устойчивости ОАО «ТЭК»

| № | Показатели | на 31.12.12 | на 31.12.13 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коэффициент финансовой независимости | 0,21 | 0,22 |
| 2 | Коэффициент финансовой устойчивости | 0,21 | 0,32 |

Коэффициент финансовой независимости свидетельствует о достаточном уровне капитала и резервов у ОАО «ТЭК». Коэффициент финансовой устойчивости выражает удельный вес тех источников финансирования, которые данная организация может использовать в своей деятельности длительное время, привлеченных для финансирования активов данной организации наряду с собственными средствами. Положительная динамика коэффициентов свидетельствует о финансовой устойчивости ОАО «ТЭК».

Показатели рентабельности представлены в таблице 2.4.9.4.

Таблица 2.4.9.4. Показатели рентабельности ОАО «ТЭК»

| № | Показатели | на 31.12.12 | на 31.12.13 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рентабельность продаж | 0,7% | 1,0% |
| 2 | Рентабельность собственного капитала | 22,8% | 22,8% |
| 3 | Рентабельность активов | 4,5% | 4,8% |

Рентабельность продаж характеризует долю валовой прибыли в объеме продаж, полученной с каждого рубля выручки. Рентабельность собственного капитала отражает величину чистой прибыли, приходящейся на рубль собственных средств. Рентабельность активов характеризует степень эффективности использования имущества организации; отражает величину прибыли, полученной с каждой денежной единицы, вложенной в активы.

По итогам всех отчетных периодов (кварталов) 2013 года значения показателей выполнялись и удовлетворяли условиям «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», обеспечивая сохранение статуса гарантирующего поставщика на территории Тюменской области, ХМАО - Югры, ЯНАО. Показатели и предельные/рекомендуемые значения показателей финансового состояния гарантирующих поставщиков утверждены Постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012 г.

В таблице 2.4.9.5. представлены данные по тарифам на электрическую энергию, поставляемую населению, установленные на 2012-2015 гг.

Таблица 2.4.9.5. Тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению, на 2012-2015 гг.

| № | Показатели | 2012 год |  | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.12 по 30.06.12 | с 01.07.12 по 31.12.12 | с 01.01.13 по 30.06.13 | с 01.07.13 по 31.12.13 | с 01.01.14 по 30.06.14 | с 01.07.14 по 31.12.14 | с 01.01.15 по 30.06.15 | с 01.07.15 по 31.12.15 |
| 1 | Одноставочный тариф на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей (с НДС), руб./кВтч | 1,83 | 1,94 | 1,94 | 2,17 | 2,17 | 2,25 | 2,25 | 2,44 |
| 2 | Темп роста, % |  | 106,01 | 100,00 | 111,86 | 100,00 | 103,69 | 100,00 | 108,44 |

    - Анализ структуры тарифов на электрическую энергию

Анализ структуры тарифа на передачу электрической энергии возможно сделать исходя из структуры утвержденной для ООО «Сибтрансэлектро» необходимой валовой выручки на передачу электрической энергии на 2014-2015 гг. (далее – НВВ) – таблица 2.4.10.1.

Таблица 2.4.10.1. Структура тарифа на передачу электрической энергии ООО «Сибтрансэлектро» в 2014-2015 гг.

тыс. руб.

| № п/п | Статьи затрат | Утверждено в 2014 году | Доля, % | Утверждено на 2015 год | Доля, % | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подконтрольные расходы | 30363,94 | 73,71 | 32068,93 | 73,27 | 105,62 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 10828,91 | 26,29 | 11701,08 | 26,73 | 108,05 |
| 3 | НВВ без учета корректировки | 41192,85 | 100,00 | 43770,01 | 100,00 | 106,26 |
| 4 | Корректировка НВВ | 0,00 |  | -2002,08 |  |  |
| 5 | НВВ с учетом корректировки | 41192,85 |  | 41767,93 |  | 101,40 |
| 6 | Условные единицы | 707,72 |  | 744,11 |  | 105,14 |
| 7 | Расходы на 1 усл. ед. | 58,21 |  | 57,51 |  | 98,81 |

    - Технические и технологические проблемы в системе

- Информация о наличии технических и технологических проблем отсутствует. Программой предусмотрены мероприятия по замене провода типа АС на СИП с целью повышению надежности системы электроснабжения и снижения уровня потерь. Также для снижения уровня коммерческих потерь предлагается проектирование и монтаж системы АСКУЭ.

  - Анализ существующего состояния системы утилизации (захоронения) ТБО

На территории сельского поселения Куть–Ях утилизация (захоронение) ТБО не производится. Вывоз хозяйственно – бытовых отходов с территории с. п. Куть–Ях осуществляет ООО «Промысловик», размещение отходов предусмотрено на несанкционированной свалке п. Салым. В соответствии с разработанной системой (схемой) обращения с отходами на территории муниципального образования Нефтеюганский район, предполагается рекультивация закрытой в настоящее время несанкционированной свалки с. п. Куть–Ях и организация сбора отходов на площадке временного накопления в районе п. Салым.

  - Анализ существующего состояния системы газоснабжения

Услуга газоснабжения как коммунальная услуга на территории сельского поселения Куть–Ях отсутствует.

Газоснабжение с. п. Куть–Ях (для обеспечения топливным ресурсом котельных) централизованное от газораспределительной станции (ГРС), расположенной восточнее населённого пункта.

От точки врезки вдоль дороги отходит газопровод высокого давления диаметром 160 мм, подводящий газ к котельным.

Прокладка газопровода выполнена подземно.

Материал газопровода высокого давления – полиэтилен.

Централизованное газоснабжение жилой застройки отсутствует.

Генеральным планом сельского поселения Куть–Ях, для обеспечения территории поселка системой газоснабжения предлагается:

- строительство сетей газоснабжения высокого и низкого давления;

- строительство газорегуляторных пунктов (2 шт.);

- строительство кольцевых сетей, обеспечивающих надежность системы газоснабжения потребителей.

Учитывая уровень обеспеченности центральным отоплением потребителей с. п. Куть –Ях, а также значительный объем предполагаемых инвестиций на выполнение вышеуказанных мероприятий, возможность их реализации в рамках настоящей программы считается нецелесообразным.

- прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы

  - Прогноз спроса на услуги по теплоснабжению

Прогнозная оценка перспективного спроса на услуги по теплоснабжению представлена в таблице 3.1.1.

Прогнозная оценка представлена в разрезе действующих на территории с. п. Куть–Ях источников теплоснабжения (в п. Железнодорожный и п. Лиственный соответственно).

|  | Таблица 3.1.1. Прогнозная оценка перспективного спроса на услуги по теплоснабжению с. п. Куть – Ях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Тепловик - 2», п. Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выработка тепловой энергии | Гкал | 10271,00 | 10065,60 | 9849,20 | 10508,50 | 10508,50 | 12033,80 | 14733,80 | 15593,80 | 15593,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Собственные нужды | Гкал | 248,74 | 251,64 | 246,23 | 262,71 | 262,71 | 300,84 | 368,65 | 389,85 | 389,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Отпуск в сеть в т.ч. | Гкал | 10022,26 | 9813,96 | 9602,97 | 10245,79 | 10245,79 | 11732,96 | 14365,15 | 15203,95 | 15203,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Потери тепловой энергии | Гкал | 1461,00 | 1461,00 | 1461,00 | 1151,00 | 1151,00 | 1238,86 | 1280,59 | 1264,56 | 1264,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Полезный отпуск | Гкал | 8561,26 | 8352,96 | 8141,97 | 9094,79 | 9094,79 | 10494,10 | 13084,56 | 13939,39 | 13939,39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Удельный расход топлива (газ) | тыс. м3/Гкал | 154,01 | 153,33 | 152,74 | 159,91 | 159,91 | 161,13 | 164,09 | 165,17 | 165,17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Удельный расход топлива (Т.У.Т.) | кг.у.т./Гкал | 177,73 | 176,94 | 176,27 | 184,54 | 184,54 | 185,94 | 189,36 | 190,60 | 190,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/Гкал | 32,94 | 32,79 | 32,67 | 34,20 | 34,20 | 34,46 | 35,09 | 35,32 | 35,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Удельный расход воды | м3/Гкал | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Тепловик», п. Лиственный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выработка тепловой энергии | Гкал | 3158,90 | 3158,90 | 3291,70 | 6048,60 | 6257,10 | 6789,00 | 7037,60 | 8424,40 | 8424,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Собственные нужды | Гкал | 103,20 | 103,20 | 108,60 | 199,60 | 206,50 | 224,00 | 232,20 | 278,00 | 278,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Отпуск в сеть в т.ч. | Гкал | 3055,70 | 3055,70 | 3183,10 | 5849,00 | 6050,60 | 6565,00 | 6805,40 | 8146,40 | 8146,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Потери тепловой энергии | Гкал | 752,70 | 752,70 | 752,70 | 685,10 | 703,30 | 659,70 | 1015,80 | 1068,00 | 1068,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Полезный отпуск | Гкал | 2303,00 | 2303,00 | 2430,40 | 5163,90 | 5347,30 | 5905,30 | 5789,60 | 7078,40 | 7078,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Удельный расход топлива (газ) | м3/Гкал | 219,03 | 219,03 | 221,83 | 256,49 | 256,75 | 261,32 | 247,16 | 252,43 | 252,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Удельный расход топлива (Т.У.Т.) | кг.у.т./Гкал | 252,76 | 252,76 | 255,99 | 295,99 | 296,29 | 301,56 | 285,22 | 291,31 | 291,31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/Гкал | 48,78 | 48,78 | 49,40 | 57,12 | 57,17 | 58,20 | 55,03 | 56,21 | 56,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Удельный расход воды | м3/Гкал | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 0,46 | 0,47 | 0,47 |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.1.1. Продолжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Тепловик - 2», п. Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Выработка тепловой энергии | Гкал | 15593,80 | 15669,10 | 15860,00 | 15860,00 | 15860,00 | 15860,00 | 15860,00 |
| 2. | Собственные нужды | Гкал | 389,85 | 391,73 | 396,50 | 396,50 | 396,50 | 396,50 | 396,50 |
| 3. | Отпуск в сеть в т.ч. | Гкал | 15203,95 | 15277,37 | 15463,50 | 15463,50 | 15463,50 | 15463,50 | 15463,50 |
| 3.1. | Потери тепловой энергии | Гкал | 1264,56 | 1276,54 | 1289,93 | 1289,93 | 1289,93 | 1289,93 | 1289,93 |
| 3.2. | Полезный отпуск | Гкал | 13939,39 | 14000,83 | 14173,57 | 14173,57 | 14173,57 | 14173,57 | 14173,57 |
| 4. | Удельный расход топлива (газ) | тыс. м3/Гкал | 165,17 | 165,10 | 165,12 | 165,12 | 165,12 | 165,12 | 165,12 |
| 5. | Удельный расход топлива (Т.У.Т.) | кг.у.т./Гкал | 190,60 | 190,52 | 190,55 | 190,55 | 190,55 | 190,55 | 190,55 |
| 6. | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/Гкал | 35,32 | 35,31 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 |
| 7. | Удельный расход воды | м3/Гкал | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  | ООО «Тепловик», п. Лиственный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Выработка тепловой энергии | Гкал | 9281,70 | 9281,70 | 9281,70 | 9314,40 | 9314,40 | 11263,70 | 11584,90 |
| 2. | Собственные нужды | Гкал | 306,30 | 306,30 | 306,30 | 307,40 | 307,40 | 371,70 | 382,30 |
| 3. | Отпуск в сеть в т.ч. | Гкал | 8975,40 | 8975,40 | 8975,40 | 9007,00 | 9007,00 | 10892,00 | 11202,60 |
| 3.1. | Потери тепловой энергии | Гкал | 1093,30 | 1093,30 | 1093,30 | 1093,30 | 1093,30 | 1146,10 | 1155,00 |
| 3.2. | Полезный отпуск | Гкал | 7882,10 | 7882,10 | 7882,10 | 7913,70 | 7913,70 | 9745,90 | 10047,60 |
| 4. | Удельный расход топлива (газ) | м3/Гкал | 255,14 | 255,14 | 255,14 | 255,26 | 255,26 | 259,95 | 260,56 |
| 5. | Удельный расход топлива (Т.У.Т.) | кг.у.т./Гкал | 294,43 | 294,43 | 294,43 | 294,57 | 294,57 | 299,98 | 300,69 |
| 6. | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/Гкал | 56,81 | 56,81 | 56,81 | 56,84 | 56,84 | 57,89 | 58,02 |
| 7. | Удельный расход воды | м3/Гкал | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 0,49 |

  - Прогноза спроса на услуги по водоснабжению

Прогнозная оценка перспективного спроса на услуги по водоснабжению представлена в таблице 3.2.1.

|  | Таблица 3.2.1. Прогнозная оценка перспективного спроса на услуги по водоснабжению с. п. Куть – Ях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Тепловик-2» (Поставщик ОАО «РЖД») п. Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем поднятой воды | м3 | 119290,00 | 116146,49 | 113234,47 | 114059,46 | 114150,11 | 114331,42 | 114422,07 | 114784,68 | 114875,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Собственные нужды | м3 | 3830,00 | 3715,10 | 3603,65 | 3603,65 | 3603,65 | 3603,65 | 3603,65 | 3603,65 | 3603,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Отпуск воды в сеть в т.ч. | м3 | 115460,00 | 112431,39 | 109630,82 | 110455,81 | 110546,47 | 110727,77 | 110818,42 | 111181,03 | 111271,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Потери при транспортировке | м3 | 877,50 | 854,48 | 789,34 | 795,28 | 795,93 | 797,24 | 797,89 | 800,50 | 801,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Полезный отпуск в т. ч. | м3 | 114582,50 | 111576,91 | 108841,48 | 109660,53 | 109750,53 | 109930,53 | 110020,53 | 110380,53 | 110470,53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | В поселок | м3 | 28393,70 | 27973,77 | 27746,44 | 27746,44 | 27836,44 | 28016,44 | 28106,44 | 28466,44 | 28556,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Население посёлка | м3 | 14396,00 | 14396,00 | 14576,00 | 14576,00 | 14666,00 | 14846,00 | 14936,00 | 15296,00 | 15386,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Прочие потребители поселка | м3 | 13997,70 | 13577,77 | 13170,44 | 13170,44 | 13170,44 | 13170,44 | 13170,44 | 13170,44 | 13170,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Иные потребители | м3 | 86188,80 | 83603,14 | 81095,05 | 81914,10 | 81914,10 | 81914,10 | 81914,10 | 81914,10 | 81914,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/м3 | 1,27 | 1,23 | 1,19 | 1,16 | 1,12 | 1,09 | 1,06 | 1,03 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Тепловик», п. Лиственный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем поднятой воды | м3 | 21793,00 | 18317,00 | 18497,00 | 18497,00 | 18587,00 | 18767,00 | 18857,00 | 19217,00 | 19307,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Собственные нужды | м3 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Отпуск воды в сеть в т.ч. | м3 | 20973,00 | 17497,00 | 17677,00 | 17677,00 | 17767,00 | 17947,00 | 18037,00 | 18397,00 | 18487,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Потери при транспортировке | м3 | 835,00 | 783,00 | 707,00 | 707,00 | 711,00 | 718,00 | 721,00 | 736,00 | 739,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Полезный отпуск в т. ч. | м3 | 20138,00 | 16714,00 | 16970,00 | 16970,00 | 17056,00 | 17229,00 | 17316,00 | 17661,00 | 17748,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Население | м3 | 15361,00 | 10529,00 | 10709,00 | 10709,00 | 10799,00 | 10979,00 | 11069,00 | 11429,00 | 11519,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Прочие потребители | м3 | 4777,00 | 6185,00 | 6261,00 | 6261,00 | 6257,00 | 6250,00 | 6247,00 | 6232,00 | 6229,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/м3 | 3,87 | 3,75 | 3,64 | 3,53 | 3,43 | 3,32 | 3,22 | 3,13 | 3,03 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Итого с. п. Куть – Ях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Объем поднятой воды | м3 | 141083,00 | 134463,49 | 131731,47 | 132556,46 | 132737,11 | 133098,42 | 133279,07 | 134001,68 | 134182,33 |
| 2. | Собственные нужды | м3 | 4650,00 | 4535,10 | 4423,65 | 4423,65 | 4423,65 | 4423,65 | 4423,65 | 4423,65 | 4423,65 |
| 3. | Отпуск воды в сеть в т.ч. | м3 | 136433,00 | 129928,39 | 127307,82 | 128132,81 | 128313,47 | 128674,77 | 128855,42 | 129578,03 | 129758,69 |
| 4. | Потери при транспортировке | м3 | 1712,50 | 1637,48 | 1496,34 | 1502,28 | 1506,93 | 1515,24 | 1518,89 | 1536,50 | 1540,16 |
| 5. | Полезный отпуск в т. ч. | м3 | 134720,50 | 128290,91 | 125811,48 | 126630,53 | 126806,53 | 127159,53 | 127336,53 | 128041,53 | 128218,53 |
| 5.1. | Население | м3 | 29757,00 | 24925,00 | 25285,00 | 25285,00 | 25465,00 | 25825,00 | 26005,00 | 26725,00 | 26905,00 |
| 5.2. | Прочие потребители | м3 | 18774,70 | 19762,77 | 19431,44 | 19431,44 | 19427,44 | 19420,44 | 19417,44 | 19402,44 | 19399,44 |
| 6. | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/м3 | 1,67 | 1,58 | 1,54 | 1,49 | 1,45 | 1,41 | 1,36 | 1,33 | 1,29 |

|  | Таблица 3.2.1. Продолжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Тепловик-2» (Поставщик ОАО «РЖД») Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 |  |  |
| 1. | Объем поднятой воды | м3 | 114965,99 | 115147,29 | 118870,45 | 119764,10 | 120657,75 |  | 121551,39 | 122091,31 |  |  |
| 2. | Собственные нужды | м3 | 3603,65 | 3603,65 | 3603,65 | 3603,65 | 3603,65 |  | 3603,65 | 3603,65 |  |  |
| 3. | Отпуск воды в сеть в т.ч. | м3 | 111362,34 | 111543,65 | 115266,80 | 116160,45 | 117054,10 |  | 117947,75 | 118487,66 |  |  |
| 4. | Потери при транспортировке | м3 | 801,81 | 803,11 | 829,92 | 836,36 | 842,79 |  | 849,22 | 853,11 |  |  |
| 5. | Полезный отпуск в т. ч. | м3 | 110560,53 | 110740,53 | 114436,88 | 115324,10 | 116211,31 |  | 117098,52 | 117634,55 |  |  |
| 5.1. | В поселок | м3 | 28646,44 | 28826,44 | 32522,79 | 33410,00 | 34297,21 |  | 35184,43 | 35720,45 |  |  |
| 5.1.1. | Население посёлка | м3 | 15476,00 | 15656,00 | 19352,35 | 20239,56 | 21126,78 |  | 22013,99 | 22550,02 |  |  |
| 5.1.2. | Прочие потребители поселка | м3 | 13170,44 | 13170,44 | 13170,44 | 13170,44 | 13170,44 |  | 13170,44 | 13170,44 |  |  |
| 5.2. | Иные потребители | м3 | 81914,10 | 81914,10 | 81914,10 | 81914,10 | 81914,10 |  | 81914,10 | 81914,10 |  |  |
| 6. | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/м3 | 0,97 | 0,94 | 0,91 | 0,88 | 0,85 |  | 0,83 | 0,80 |  |  |
|  | ООО «Тепловик», п. Лиственный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 |  |  |
| 1. | Объем поднятой воды | м3 | 19397,00 | 19577,00 | 24223,55 | 25296,49 | 26369,43 |  | 27442,37 | 28090,61 |  |  |
| 2. | Собственные нужды | м3 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 |  | 820,00 | 820,00 |  |  |
| 3. | Отпуск воды в сеть в т.ч. | м3 | 18577,00 | 18757,00 | 23403,55 | 24476,49 | 25549,43 |  | 26622,37 | 27270,61 |  |  |
| 4. | Потери при транспортировке | м3 | 743,00 | 750,00 | 943,33 | 986,58 | 1029,82 |  | 1073,07 | 1099,20 |  |  |
| 5. | Полезный отпуск в т. ч. | м3 | 17834,00 | 18007,00 | 22460,22 | 23489,91 | 24519,61 |  | 25549,30 | 26171,41 |  |  |
| 5.1. | Население | м3 | 11609,00 | 11789,00 | 14599,14 | 15268,44 | 15937,74 |  | 16607,05 | 17011,42 |  |  |
| 5.2. | Прочие потребители | м3 | 6225,00 | 6218,00 | 7861,08 | 8221,47 | 8581,86 |  | 8942,26 | 9159,99 |  |  |
| 6. | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/м3 | 2,94 | 2,85 | 2,77 | 2,69 | 2,60 |  | 2,53 | 2,45 |  |  |
|  | Итого с. п. Куть – Ях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 |  |  |
| 1. | Объем поднятой воды | м3 | 134362,99 | 134724,29 | 143094,00 | 145060,59 | 147027,18 |  | 148993,77 | 150181,91 |  |  |
| 2. | Собственные нужды | м3 | 4423,65 | 4423,65 | 4423,65 | 4423,65 | 4423,65 |  | 4423,65 | 4423,65 |  |  |
| 3. | Отпуск воды в сеть в т.ч. | м3 | 129939,34 | 130300,65 | 138670,35 | 140636,94 | 142603,53 |  | 144570,12 | 145758,27 |  |  |
| 4. | Потери при транспортировке | м3 | 1544,81 | 1553,11 | 1773,25 | 1822,93 | 1872,61 |  | 1922,29 | 1952,31 |  |  |
| 5. | Полезный отпуск в т. ч. | м3 | 128394,53 | 128747,53 | 136897,10 | 138814,01 | 140730,92 |  | 142647,82 | 143805,96 |  |  |
| 5.1. | Население | м3 | 27085,00 | 27445,00 | 33951,49 | 35508,01 | 37064,52 |  | 38621,04 | 39561,43 |  |  |
| 5.2. | Прочие потребители | м3 | 19395,44 | 19388,44 | 21031,51 | 21391,91 | 21752,30 |  | 22112,69 | 22330,43 |  |  |
| 6. | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/м3 | 1,25 | 1,22 | 1,22 | 1,20 | 1,17 |  | 1,14 | 1,11 |  |  |

  - Прогноза спроса на услуги по водоотведению

Прогнозная оценка перспективного спроса на услуги по водоотведению представлена в таблице 3.3.1.

|  | Таблица 3.3.1. Прогнозная оценка перспективного спроса на услуги по водоотведению с. п. Куть – Ях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОАО «РЖД» п. Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем стоков | м3 | 114582,50 | 111576,91 | 108841,48 | 109660,53 | 109750,53 | 109930,53 | 110020,53 | 110380,53 | 110470,53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поселок | м3 | 28393,70 | 27973,77 | 27746,44 | 27746,44 | 27836,44 | 28016,44 | 28106,44 | 28466,44 | 28556,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Население поселка | м3 | 14396,00 | 14396,00 | 14576,00 | 14576,00 | 14666,00 | 14846,00 | 14936,00 | 15296,00 | 15386,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Прочие потребители поселка | м3 | 13997,70 | 13577,77 | 13170,44 | 13170,44 | 13170,44 | 13170,44 | 13170,44 | 13170,44 | 13170,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Иные потребители | м3 | 86188,80 | 83603,14 | 81095,05 | 81914,10 | 81914,10 | 81914,10 | 81914,10 | 81914,10 | 81914,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Тепловик», п. Лиственный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем стоков | м3 | 5065,50 | 8890,09 | 11994,52 | 11175,47 | 11265,47 | 17229,00 | 17316,00 | 17661,00 | 17748,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Население | м3 | 3932,33 | 6601,34 | 9684,55 | 8865,50 | 8970,09 | 10979,00 | 11069,00 | 11429,00 | 11519,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Прочие потребители | м3 | 1133,17 | 2288,75 | 2309,97 | 2309,97 | 2295,38 | 6250,00 | 6247,00 | 6232,00 | 6229,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого с. п. Куть - Ях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем стоков | м3 | 119648,00 | 120467,00 | 120836,00 | 120836,00 | 121016,00 | 127159,53 | 127336,53 | 128041,53 | 128218,53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поселок | м3 | 33459,20 | 36863,86 | 39740,95 | 38921,90 | 39101,90 | 45245,44 | 45422,44 | 46127,44 | 46304,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Население поселка | м3 | 18328,33 | 20997,34 | 24260,55 | 23441,50 | 23636,09 | 25825,00 | 26005,00 | 26725,00 | 26905,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Прочие потребители поселка | м3 | 15130,87 | 15866,52 | 15480,40 | 15480,40 | 15465,82 | 19420,44 | 19417,44 | 19402,44 | 19399,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Иные потребители | м3 | 86188,80 | 83603,14 | 81095,05 | 81914,10 | 81914,10 | 81914,10 | 81914,10 | 81914,10 | 81914,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/м3 | 1,39 | 1,35 | 1,31 | 1,27 | 1,23 | 1,19 | 1,16 | 1,12 | 1,09 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Таблица 3.3.1. Продолжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОАО «РЖД» п. Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Объем стоков | м3 | 110560,53 | 110740,53 | 114436,88 | 115324,10 | 116211,31 | 117098,52 | 117634,55 |
| 1.1. | Поселок | м3 | 28646,44 | 28826,44 | 32522,79 | 33410,00 | 34297,21 | 35184,43 | 35720,45 |
| 1.1.1. | Население поселка | м3 | 15476,00 | 15656,00 | 19352,35 | 20239,56 | 21126,78 | 22013,99 | 22550,02 |
| 1.1.2. | Прочие потребители поселка | м3 | 13170,44 | 13170,44 | 13170,44 | 13170,44 | 13170,44 | 13170,44 | 13170,44 |
| 1.2. | Иные потребители | м3 | 81914,10 | 81914,10 | 81914,10 | 81914,10 | 81914,10 | 81914,10 | 81914,10 |
| 3 | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/м3 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ООО «Тепловик», п. Лиственный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Объем стоков | м3 | 17834,00 | 18007,00 | 22460,22 | 23489,91 | 24519,61 | 25549,30 | 26171,41 |
| 1.1. | Население | м3 | 11609,00 | 11789,00 | 14599,14 | 15268,44 | 15937,74 | 16607,05 | 17011,42 |
| 1.2. | Прочие потребители | м3 | 6225,00 | 6218,00 | 7861,08 | 8221,47 | 8581,86 | 8942,26 | 9159,99 |
| 2. | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/м3 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого с. п. Куть – Ях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Объем стоков | м3 | 128394,53 | 128747,53 | 136897,10 | 138814,01 | 140730,92 | 142647,82 | 143805,96 |
| 1.1. | Поселок | м3 | 46480,44 | 46833,44 | 54983,00 | 56899,91 | 58816,82 | 60733,73 | 61891,86 |
| 1.1.1. | Население поселка | м3 | 27085,00 | 27445,00 | 33951,49 | 35508,01 | 37064,52 | 38621,04 | 39561,43 |
| 1.1.2. | Прочие потребители поселка | м3 | 19395,44 | 19388,44 | 21031,51 | 21391,91 | 21752,30 | 22112,69 | 22330,43 |
| 1.2. | Иные потребители | м3 | 81914,10 | 81914,10 | 81914,10 | 81914,10 | 81914,10 | 81914,10 | 81914,10 |
| 2. | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/м3 | 1,06 | 1,03 | 0,99 | 0,96 | 0,94 | 0,91 | 0,88 |

  - Прогноз спроса на услуги по электроснабжению

Прогнозная оценка спроса не осуществлялась ввиду отсутствия необходимых данных.

  - Прогноз спроса на утилизацию ТБО

Прогнозная оценка спроса не осуществлялась ввиду отсутствия услуги ТБО.

  - Прогноза спроса на услуги по газоснабжению

Прогнозная оценка спроса не осуществлялась ввиду отсутствия данной услуги газоснабжения.

- перечень мероприятий и целевых показателей

Перечень мероприятий по развитию и модернизации системы теплоснабжения приведен в Приложении 1.

Перечень мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения приведен в Приложении 2.

Перечень мероприятий по развитию и модернизации системы водоотведения приведен в Приложении 3.

Перечень мероприятий по развитию и модернизации системы электроснабжения приведен в Приложении 4.

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. № 48.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализация мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения;

- обеспечение энергосбережения.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке;

Целевые показатели реализации программы представлены в приложении 5.

- анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов

  - Анализ фактических расходов, направляемых на модернизацию жилищно-коммунального комплекса муниципального образования сельское поселение Куть–Ях

В связи с ограниченностью роста тарифов на коммунальные ресурсы и убыточностью текущей деятельности действующие в сельском поселении Куть – Ях ресурсоснабжающие организации не направляли собственные средства на модернизацию.

В части бюджетного финансирования в 2014 году утверждены схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, которые предусматривают в период 2015-2024 гг. мероприятия по модернизации коммунального комплекса преимущественно за счет бюджетных средств.

- 5.2. Анализ плановых расходов, направляемых на модернизацию жилищно-коммунального комплекса муниципального образования сельское поселение Куть–Ях

- 5.2.1. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения

Общий объем финансовых потребностей на период 2015-2028 гг. для целей развития теплоснабжения сельского поселения Куть–Ях составляет 107 421,79 тыс. руб., в т.ч. за счет:

- собственные средства теплоснабжающих организаций в тарифе (нормативная прибыль в тарифе) – 162,03 тыс. руб.;

- бюджетные средства – 59 591,78 тыс. руб.;

- прочие средства – средства потребителей в виде инвестиций при смене типа отопления на электрообогреватели, при подключении к системе централизованного теплоснабжения – 47 667,98 тыс. руб.

Прогноз расходов на финансирование инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения и источников их финансирования представлен в таблице 5.2.1.1.

- 5.2.2. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов в сфере водоснабжения

Общий объем финансовых потребностей на период 2015-2028 гг. для целей развития водоснабжения сельского поселения Куть – Ях составляет 50 828,56 тыс. руб., в т.ч. за счет:

- бюджетные средства – 29 971,36 тыс. руб.;

- прочие средства – средства потребителей в виде инвестиций – платы при подключении к системе централизованного водоснабжения – 20 857,20 тыс. руб.

Прогноз расходов на финансирование инвестиционных проектов в сфере водоснабжения и источников их финансирования представлен в таблице 5.2.2.1.

- 5.2.3. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов в сфере водоотведения

Общий объем финансовых потребностей на период 2015-2028 гг. для целей развития водоотведения сельского поселения Куть – Ях составляет 63 161,07 тыс. руб., в т.ч. за счет:

- собственные средства организаций ВКХ в тарифе (нормативная прибыль, расчетная предпринимательская прибыль в тарифе) – 2 297,46 тыс. руб.;

- бюджетные средства – 59 729,20 тыс. руб.;

- прочие средства – средства потребителей в виде инвестиций – платы при подключении к системе централизованного водоотведения – 1 134,41 тыс. руб.

Прогноз расходов на финансирование инвестиционных проектов в сфере водоотведения и источников их финансирования представлен в таблице 5.2.3.1.

- 5.2.4. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов в сфере электроснабжения

Общий объем финансовых потребностей на период 2015-2028 гг. для целей развития электроснабжения сельского поселения Куть – Ях составляет 53 861,57 тыс. руб., в т.ч. за счет:

- собственные средства энергоснабжающих организаций в тарифе (прибыль на развитие) – 4 008,16 тыс. руб.;

- бюджетные средства – 49 853,41 тыс. руб.;

Прогноз расходов на финансирование инвестиционных проектов в сфере электроснабжения и источников их финансирования представлен в таблице 5.2.4.1.

- 5.2.5. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов в сфере газоснабжения

Плановые расходы настоящей Программой не предусматриваются.

- 5.2.6. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов в сфере утилизации ТБО

Плановые расходы настоящей Программой не предусматриваются.

Таблица 5.2.1.1. Прогноз расходов на финансирование инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения и источников их финансирования

| № п/п | Технические мероприятия (краткое описание проекта) | ВСЕГО | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Группа проектов «Источники теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Установка водоводяных подогревателя и двух насосов в котельной п. Лиственный | 162,03 |  |  |  | 162,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства ТСО в тарифе | 162,03 |  |  |  | 162,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие средства - средства потребителей | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Установка электрических водонагревателей на объектах с низким уровнем теплопотребления | 263,67 |  |  |  |  | 263,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства ТСО в тарифе | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие средства - средства потребителей | 263,67 |  |  |  |  | 263,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Установка электрических водонагревателей на объектах с низким уровнем теплопотребления | 178,12 |  |  |  |  | 178,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства ТСО в тарифе | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие средства - средства потребителей | 178,12 |  |  |  |  | 178,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по группе проектов "Источники теплоснабжения" | 603,82 |  |  |  | 162,03 | 441,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства ТСО в тарифе | 162,03 |  |  |  | 162,03 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные средства | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие средства - средства потребителей | 441,79 |  |  |  | 0,00 | 441,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Группа проектов «Тепловые сети и сооружения на них» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 25834,15 |  | 1112,46 |  |  | 17906,78 |  |  |  | 4272,20 | 2542,71 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства ТСО в тарифе | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные средства | 25834,15 |  | 1112,46 |  |  | 17906,78 |  |  |  | 4272,20 | 2542,71 |  |  |  |  |
|  | прочие средства - средства потребителей | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС (изменение диаметра) | 33757,63 |  | 1515,08 | 1955,00 |  | 27526,27 |  |  |  |  | 2761,27 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства ТСО в тарифе | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные средства | 33757,63 |  | 1515,08 | 1955,00 |  | 27526,27 |  |  |  |  | 2761,27 |  |  |  |  |
|  | прочие средства - средства потребителей | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Строительство сетей теплоснабжения и сетей ГВС | 47226,19 | 561,78 | 4440,42 | 6006,02 | 4473,90 | 11595,25 | 7132,29 |  | 3098,05 | 334,66 | 235,59 |  |  | 7543,14 | 1805,08 |
|  | в т.ч. за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства ТСО в тарифе | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие средства - средства потребителей | 47226,19 | 561,78 | 4440,42 | 6006,02 | 4473,90 | 11595,25 | 7132,29 | 0,00 | 3098,05 | 334,66 | 235,59 | 0,00 | 0,00 | 7543,14 | 1805,08 |
|  | ИТОГО по группе проектов «Тепловые сети и сооружения на них» | 106817,97 | 561,78 | 7067,97 | 7961,02 | 4473,90 | 57028,31 | 7132,29 | 0,00 | 3098,05 | 4606,86 | 5539,58 | 0,00 | 0,00 | 7543,14 | 1805,08 |
|  | в т.ч. за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства ТСО в тарифе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные средства | 59591,78 | 0,00 | 2627,54 | 1955,00 | 0,00 | 45433,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4272,20 | 5303,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие средства - средства потребителей | 47226,19 | 561,78 | 4440,42 | 6006,02 | 4473,90 | 11595,25 | 7132,29 | 0,00 | 3098,05 | 334,66 | 235,59 | 0,00 | 0,00 | 7543,14 | 1805,08 |
|  | ИТОГО по системе теплоснабжения с. п. Куть - Ях | 107421,79 | 561,78 | 7067,97 | 7961,02 | 4635,93 | 57470,10 | 7132,29 |  | 3098,05 | 4606,86 | 5539,58 |  |  | 7543,14 | 1805,08 |
|  | в т.ч. за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства ТСО в тарифе | 162,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные средства | 59591,78 | 0,00 | 2627,54 | 1955,00 | 0,00 | 45433,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4272,20 | 5303,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие средства - средства потребителей | 47667,98 | 561,78 | 4440,42 | 6006,02 | 4473,90 | 12037,04 | 7132,29 | 0,00 | 3098,05 | 334,66 | 235,59 | 0,00 | 0,00 | 7543,14 | 1805,08 |

Таблица 5.2.2.1. Прогноз расходов на финансирование инвестиционных проектов в сфере водоснабжения и источников их финансирования

| № п/п | Технические мероприятия (краткое описание проекта) | ВСЕГО | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Группа проектов «Источники водоснабжения сооружения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция существующей станции обезжелезивания п. Железнодорожный | 14671,19 |  | 14671,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства организации ВКХ в тарифе | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные средства | 14671,19 |  | 14671,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие средства - средства потребителей | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Строительство станции обезжелезивания п. Лиственный | 15241,10 |  |  | 15241,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства организации ВКХ в тарифе | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные средства | 15241,10 |  |  | 15241,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие средства - средства потребителей | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по группе проектов "Источники теплоснабжения" | 29912,29 |  | 14671,19 | 15241,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства организации ВКХ в тарифе | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные средства | 29912,29 |  | 14671,19 | 15241,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие средства - средства потребителей | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Группа проектов «Сети водоснабжения и сооружения на них» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оснащение пожарными гидрантами | 59,07 |  | 59,068 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства организации ВКХ в тарифе | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные средства | 59,07 |  | 59,068 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие средства - средства потребителей | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Строительство сетей водоснабжения | 20857,20 | 248,31 | 828,22 | 1930,93 | 1529,15 | 374,66 | 2215,08 |  |  | 76,36 | 13654,49 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства организации ВКХ в тарифе | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие средства - средства потребителей | 20857,20 | 248,31 | 828,22 | 1930,93 | 1529,15 | 374,66 | 2215,08 | 0,00 | 0,00 | 76,36 | 13654,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО по группе проектов «Сети водоотведения и сооружения на них» | 20916,27 | 248,31 | 887,29 | 1930,93 | 1529,15 | 374,66 | 2215,08 |  |  | 76,36 | 13654,49 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства организации ВКХ в тарифе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | бюджетные средства | 59,07 | 0,00 | 59,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | прочие средства - средства потребителей | 20857,20 | 248,31 | 828,22 | 1930,93 | 1529,15 | 374,66 | 2215,08 |  |  | 76,36 | 13654,49 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по системе Водоснабжения с. п. Куть - Ях | 50828,56 | 248,31 | 15558,48 | 17172,03 | 1529,15 | 374,66 | 2215,08 |  |  | 76,36 | 13654,49 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. за счет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | собственные средства организации ВКХ в тарифе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | бюджетные средства | 29971,36 | 0,00 | 14730,26 | 15241,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | прочие средства - средства потребителей | 20857,20 | 248,31 | 828,22 | 1930,93 | 1529,15 | 374,66 | 2215,08 |  |  | 76,36 | 13654,49 |  |  |  |  |

Таблица 5.2.3.1. Прогноз расходов на финансирование инвестиционных проектов в сфере водоотведения и источников их финансирования

| № п/п | Технические мероприятия (краткое описание проекта) | ВСЕГО | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Группа проектов «Канализационные насосные и очистные сооружения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство КНС в п. Железнодорожный | 2297,46 |  |  |  | 2297,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства организации ВКХ в тарифе | 2297,46 |  |  |  | 2297,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие средства - средства потребителей | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Строительство КОС п. Железнодорожный | 59729,20 |  |  |  | 59729,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства организации ВКХ в тарифе | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные средства | 59729,20 |  |  |  | 59729,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие средства - средства потребителей | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по группе проектов "КНС, КОС" | 62026,66 |  |  |  | 62026,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства организации ВКХ в тарифе | 2297,46 |  |  |  | 2297,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные средства | 59729,20 |  |  |  | 59729,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие средства - средства потребителей | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Группа проектов «Сети водоотведения и сооружения на них» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство сетей водоотведения в п. Железнодорожный | 1134,41 |  | 48,38983 |  | 25,76271 | 57,9661 | 434,8305 |  | 186,9492 | 380,5085 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства организации ВКХ в тарифе | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие средства - средства потребителей | 1134,41 |  | 48,39 |  | 25,76 | 57,97 | 434,83 |  | 186,95 | 380,51 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по группе проектов «Сети водоотведения и сооружения на них» | 1134,41 |  | 48,39 |  | 25,76 | 57,97 | 434,83 |  | 186,95 | 380,51 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства организации ВКХ в тарифе | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные средства | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | прочие средства - средства потребителей | 1134,41 |  | 48,39 |  | 25,76 | 57,97 | 434,83 |  | 186,95 | 380,51 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по системе Водоотведения с. п. Куть - Ях | 63161,07 |  | 48,39 |  | 62052,42 | 57,97 | 434,83 |  | 186,95 | 380,51 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства организации ВКХ в тарифе | 2297,46 |  | 0,00 |  | 2297,46 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные средства | 59729,20 |  | 0,00 |  | 59729,20 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | прочие средства - средства потребителей | 1134,41 |  | 48,39 |  | 25,76 | 57,97 | 434,83 |  | 186,95 | 380,51 |  |  |  |  |  |

Таблица 5.2.4.1. Прогноз расходов на финансирование инвестиционных проектов в сфере электроснабжения и источников их финансирования

| № п/п | Технические мероприятия (краткое описание проекта) | ВСЕГО | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Группа проектов «Линии электропередач и распределительные устройства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Замена провода А(АС) ВЛ 10кВ на СИП, ПС 110/10 кВ фидер Поселок-1 | 534,20 |  | 534,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Замена провода А(АС) ВЛ 10кВ на СИП, фидер "ТП-1, ТМ-1" | 53,42 |  | 53,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Замена провода А(АС) ВЛ 10кВ на СИП, фидер "Поселок-1" | 6239,84 |  |  | 2793,47 | 3446,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Замена провода А(АС) ВЛ 10кВ на СИП, фидер "Поселок-1" | 1602,61 |  | 1602,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Замена провода А(АС) ВЛ 10кВ на СИП, фидер "Поселок-2" | 9530,91 |  |  |  |  |  | 4696,28 | 4834,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Замена провода А(АС) ВЛ 10кВ на СИП, фидер "Поселок-2" | 4641,95 |  |  |  |  |  |  |  | 4641,95 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Замена провода А(АС) ВЛ 10кВ на СИП, фидер АГРС | 6492,21 |  |  | 1396,73 | 540,32 | 4555,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Замена провода А(АС) ВЛ 0,4кВ на СИП, фидер 1 | 1498,94 | 1498,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Замена провода А(АС) ВЛ 0,4кВ на СИП, фидер 3 | 145,85 |  | 145,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Замена провода А(АС) ВЛ 0,4кВ на СИП, фидер 4 | 4575,57 |  |  |  |  |  |  |  | 368,13 | 2073,56 | 2133,88 |  |  |  |  |
| 1.11. | Замена провода А(АС) ВЛ 0,4кВ на СИП, фидер 5 | 1109,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1109,62 |  |  |  |  |
| 1.12. | Замена провода А(АС) ВЛ 0,4кВ на СИП, фидер 6 | 1669,68 |  |  |  |  |  |  |  | 1669,68 |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Замена провода А(АС) ВЛ 0,4кВ на СИП, фидер 1 | 291,70 |  | 291,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Замена провода А(АС) ВЛ 0,4кВ на СИП, фидер 4 | 178,26 |  | 178,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Замена провода А(АС) ВЛ 0,4кВ на СИП, фидер 5 | 301,24 |  |  |  | 301,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. | Замена провода А(АС) ВЛ 0,4кВ на СИП, фидер 4 | 4993,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4993,94 |  |  |  |
| 1.17. | Замена провода А(АС) ВЛ 0,4кВ на СИП, фидер 1 | 2372,81 |  | 81,03 |  |  |  |  |  |  |  | 2291,79 |  |  |  |  |
| 1.18. | Замена провода А(АС) ВЛ 0,4кВ на СИП, фидер 2 | 88,60 |  |  |  | 88,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19. | Замена провода А(АС) ВЛ 0,4кВ на СИП, фидер 3 | 3126,92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3126,92 |  |  |  |  |  |
| 1.20. | Замена провода А(АС) ВЛ 0,4кВ на СИП, фидер 1 | 178,26 |  | 178,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21. | Замена провода А(АС) ВЛ 0,4кВ на СИП, фидер 3 | 226,88 |  | 226,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по группе проектов «Линии электропередач и распределительные устройства» | 49853,41 | 1498,94 | 3292,20 | 4190,20 | 4376,54 | 4555,16 | 4696,28 | 4834,62 | 6679,76 | 5200,48 | 5535,28 | 4993,94 |  |  |  |
|  | в т.ч. за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственных средств ЭСО в тарифе | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетных средств | 49853,41 | 1498,94 | 3292,20 | 4190,20 | 4376,54 | 4555,16 | 4696,28 | 4834,62 | 6679,76 | 5200,48 | 5535,28 | 4993,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие средства - средства потребителей | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Группа проектов «Учет электрической энергии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проектирование и монтаж системы АСКУЭ | 4008,16 |  |  | 4008,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по группе проектов «Учет электрической энергии» | 4008,16 | 0,00 | 0,00 | 4008,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в т.ч. за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственных средств ЭСО в тарифе | 4008,16 |  |  | 4008,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетных средств | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие средства - средства потребителей | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по системе электроснабжения с. п. Куть - Ях | 53861,57 | 1498,94 | 3292,20 | 8198,36 | 4376,54 | 4555,16 | 4696,28 | 4834,62 | 6679,76 | 5200,48 | 5535,28 | 4993,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в т.ч. за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственных средств ЭСО в тарифе | 4008,16 | 0,00 | 0,00 | 4008,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетных средств | 49853,41 | 1498,94 | 3292,20 | 4190,20 | 4376,54 | 4555,16 | 4696,28 | 4834,62 | 6679,76 | 5200,48 | 5535,28 | 4993,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие средства - средства потребителей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 5.3. Уровни тарифов, платы (тарифа) за подключение, присоединение, необходимые для реализации программы.

- В настоящей Программе планируется установление тарифов организаций коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций на уровне, не превышающем предельного роста тарифов на оказываемые услуги.

- Согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации (сентябрь, 2014), предельный рост тарифов организаций коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций в 2016 – 2017 годах установлен в следующих размерах:

Прогноз роста тарифов организаций коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций в 2016-2017 годах (в %, в среднем за год к предыдущему году)

| № п/п | Показатели | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предельный рост тарифов на электрическую энергию (население), % | 107,5 | 106,0 |
| 2. | Предельный рост тарифов на тепловую энергию, % | 107,0 | 105,0 |
| 3. | Предельный рост тарифов на услуги ЖКХ, % | 103,9 | 103,7 |

- Объем финансирования мероприятий Программы за счет собственных средств организаций коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций на период до 2028 года прогнозируется в объеме, позволяющем сохранить тарифы на уровне, не превысив при этом предельных индексов роста тарифов, а также соответствовать доступности для населения коммунальных услуг.

- Прогноз роста тарифов возможно сделать только в отношении ООО «Тепловик» и ООО «Тепловик-2», так как для этих организаций установлены тарифы (калькуляции стоимости тепловой энергии, воды) именно для с.п. Куть-Ях. В отношении ОАО «РЖД» прогноз произвести невозможно, так как в отношении этой организации устанавливается единые тарифы на холодную воду и водоотведение на территории муниципальных образований Советский район, Нефтеюганский район, т.е. на величину тарифов оказывают влияния факторы, которые не могут быть учтены только настоящей Программой.

- В части электроснабжения тарифы спрогнозировать также невозможно, так как для населения устанавливаются единые (котловые) тарифы, которые учитывают показатели деятельности сетевых организаций не только с.п. Куть-Ях, но округа в целом.

- В части утилизации ТБО и газоснабжения (как коммунальной услуги) прогноз тарифов выполнить невозможно, так как такие коммунальные услуги на территории поселения отсутствуют.

- Использование платы за подключение, присоединение как источника финансирования мероприятий Программы не планируется.

График изменения тарифов организаций коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций на период до 2028 года в связи с реализацией Программы

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем финансирования мероприятий Программы за счет собственных средств (ООО «Тепловик») | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 162,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Объем реализации тепловой энергии | тыс. Гкал. | 5,16 | 5,35 | 5,91 | 5,79 | 7,08 | 7,08 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,91 | 7,91 | 9,75 | 10,05 |
| 3. | Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал. | 2457,38 | 2580,25 | 2684,01 | 2820,77 | 2966,02 | 3114,93 | 3267,61 | 3419,76 | 3573,44 | 3727,70 | 3877,25 | 4009,10 | 4124,42 |
| 4. | Инвестиционная составляющая тарифа | руб./Гкал. | 0,00 | 0,00 | 27,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Тариф с учетом инвестиционной составляющей | руб./Гкал. | 2457,38 | 2580,25 | 2711,45 | 2820,77 | 2966,02 | 3114,93 | 3267,61 | 3419,76 | 3573,44 | 3727,70 | 3877,25 | 4009,10 | 4124,42 |
| 6. | Рост тарифа на тепловую энергию | % | 107,00 | 105,00 | 105,08 | 104,03 | 105,15 | 105,02 | 104,90 | 104,66 | 104,49 | 104,32 | 104,01 | 103,40 | 102,88 |
| 7. | Предельный рост тарифа на тепловую энергию | % | 107,00 | 105,00 | 105,08 | 105,10 | 105,15 | 105,02 | 104,90 | 104,66 | 104,49 | 104,32 | 104,01 | 103,40 | 102,88 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем финансирования мероприятий Программы за счет собственных средств (ООО «Тепловик-2») | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Объем реализации тепловой энергии | тыс. Гкал. | 9,09 | 9,09 | 10,49 | 13,08 | 13,94 | 13,94 | 13,94 | 14,00 | 14,17 | 14,17 | 14,17 | 14,17 | 14,17 |
| 3. | Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал. | 1594,80 | 1674,54 | 1759,69 | 1849,35 | 1944,58 | 2042,21 | 2142,30 | 2242,06 | 2342,82 | 2443,95 | 2542,00 | 2628,44 | 2704,04 |
| 4. | Инвестиционная составляющая тарифа | руб./Гкал. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Тариф с учетом инвестиционной составляющей | руб./Гкал. | 1594,80 | 1674,54 | 1759,69 | 1849,35 | 1944,58 | 2042,21 | 2142,30 | 2242,06 | 2342,82 | 2443,95 | 2542,00 | 2628,44 | 2704,04 |
| 6. | Рост тарифа на тепловую энергию | % | 107,00 | 105,00 | 105,08 | 105,10 | 105,15 | 105,02 | 104,90 | 104,66 | 104,49 | 104,32 | 104,01 | 103,40 | 102,88 |
| 7. | Предельный рост тарифа на тепловую энергию | % | 107,00 | 105,00 | 105,08 | 105,10 | 105,15 | 105,02 | 104,90 | 104,66 | 104,49 | 104,32 | 104,01 | 103,40 | 102,88 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем финансирования мероприятий Программы за счет собственных средств (ООО «Тепловик») | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Объем реализации услуги водоснабжения | тыс. м. куб. | 16,97 | 17,06 | 17,23 | 17,32 | 17,66 | 17,75 | 17,83 | 18,01 | 22,46 | 23,49 | 24,52 | 25,55 | 26,17 |
| 3. | Тариф на холодную воду | руб./м. куб. | 58,02 | 60,17 | 63,47 | 66,97 | 70,31 | 73,83 | 77,52 | 81,40 | 85,47 | 89,74 | 94,23 | 98,94 | 103,89 |
| 4. | Инвестиционная составляющая | руб./м. куб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Тариф с учетом инвестиционной составляющей | руб./м. куб. | 58,02 | 60,17 | 63,47 | 66,97 | 70,31 | 73,83 | 77,52 | 81,40 | 85,47 | 89,74 | 94,23 | 98,94 | 103,89 |
| 6. | Рост тарифа на холодную воду | % | 103,91 | 103,69 | 105,50 | 105,50 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
| 7. | Предельный рост тарифа на холодную воду | % | 103,91 | 103,69 | 105,50 | 105,50 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |

- 6. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

  - Ответственный за реализацию Программы

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. В целях эффективной реализации Программы создается рабочая группа (ответственные исполнители).

Управление реализацией Программы осуществляет Администрация муниципального образования сельского поселения Куть-Ях, основной функцией которой является координация процесса реализации Программы в рамках своих полномочий.

Состав рабочей группы:

- Глава поселения, основной функцией которого является координация деятельности органов местного самоуправления (Администрации поселения) по реализации Программы в рамках своих полномочий;

- Совет депутатов муниципального образования, основными функциями которого является, утверждение отчетов об исполнении программы и контроль за ее исполнением; утверждение бюджета поселения и отчета о его исполнении на очередной финансовый год с учетом объема финансирования, необходимого на реализацию Программы;

- Администрация поселения, основной функцией которой является разработка проекта Программы, корректировка, принятие Программы, а так же разработка проекта местного бюджета, включение в проект бюджета денежных средств на реализацию Программы в соответствии с финансовым планом Программы на очередной финансовый год, учет изменений, вносимых в финансовый план Программы на очередной финансовый год;

- Руководители организаций коммунального комплекса как лица, ответственные за реализацию мероприятий в рамках оказываемого вида услуги (теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, утилизация ТБО). В их функции входят: подготовка предложений (при наличии) на очередной финансовый год по внесению изменений в Программу в части перенесения сроков мероприятий Программы, изменения источников финансирования Программы по различным причинам, подготовка информации о ходе реализации Программы в адрес Администрации поселения

  - План-график работ по реализации Программы

План-график работ по реализации Программы представлен в таблице.

Сроки реализации инвестиционных программ, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах сельского поселения Куть-Ях.

План-график работ по реализации Программы

| № | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса | Администрация муниципального образования | 1 месяц с момента утверждения Программы |
| 2 | Разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса | Организации коммунального комплекса | 3 месяца с момента получения от Администрации поселения утвержденных технических заданий |
| 3 | Расчет тарифов на коммунальные услуги, надбавок к тарифам, тарифов на подключение | Организации коммунального комплекса | Ежегодно |
| 4 | Согласование и утверждение тарифов на коммунальные услуги, надбавок к тарифам, тарифов на подключение | Региональная Служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | Ежегодно |
| 5 | Принятие решений по выделению бюджетных средств согласно объемов финансирования Программы на очередной финансовый год | Администрация муниципального образования | Ежегодно (3-4 квартал) |
| 6 | Подготовка информации о реализации мероприятий (инвестиционных программ, разработанных на основе технических заданий Программы комплексного развития) и достижении основных показателей Программы. | Организации коммунального комплекса | Ежегодно |
| 7 | Подготовка отчета об исполнении Программы на основе аналитической информации, представленной организациями коммунального комплекса | Администрация муниципального образования | Ежегодно |
| 8 | Проведение публичных слушаний с заслушиванием отчета о реализации мероприятий и достижении основных показателей Программы | Совет депутатов | Ежегодно |
| 9 | Подготовка предложений на корректировку (внесение изменений) в Программу, связанные с изменением сроков реализации мероприятий, объемом финансирования и т.д. | Организации коммунального комплекса, Администрация МО | Ежегодно |
| 10 | Утверждение внесения изменений в Программу (при необходимости). | Совет депутатов | Ежегодно |
| 11 | Осуществление контроля за реализацией Программы, а также ее конечных результатов и эффективного выполнения мероприятий Программы | Рабочая группа | На постоянной основе |
| 12 | Осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий Программы | Администрация муниципального образования | Ежегодно |

  - Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы муниципального образования является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

- Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Куть-Ях.

- Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

- Осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий Программы.

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы включает в себя следующие этапы:

- Подготовка информации о ходе реализации Программы организациями коммунального комплекса в адрес Администрации сельского поселения Куть-Ях;

- Подготовка отчета об исполнении Программы администрацией муниципального образования на основе полученной информации от организаций коммунального комплекса;

3. Проведение Советом депутатов рассмотрения и утверждения отчета о ходе реализации мероприятий и достижении основных показателей Программы (отчет об исполнении Программы), подготовленного Администрацией сельского поселения Куть-Ях.

Подготовку отчета об исполнении Программы рекомендуется производить ежегодно, по истечении текущего финансового года.

  - Порядок и сроки корректировки Программы

На основании мониторинга реализации Программы, в случае необходимости, может проводиться корректировка программных мероприятий. Корректировка может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования.

Корректировка Программы выполняется на основании постановления администрации сельского поселения Куть-Ях по предложению рабочей группы по итогам ежегодного рассмотрения отчета об исполнении Программы.

|  | Приложение 2 к постановлению администрации сельского поселения Куть-Ях от 13.05.2015 № 75 |
| --- | --- |

Состав

комиссии по проведению публичных слушаний

по проекту постановления администрации сельского поселения Куть –Ях «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Куть -Ях на период до 2028 года»

| 1. | Бунина Зульфия Хамитовна | - заместитель главы поселения, председатель рабочей группы |
| --- | --- | --- |
| 2. | Горкунова Татьяна Михайловна | - ведущий специалист по благоустройству, секретарь рабочей группы |
|  | Члены рабочей группы: |  |
| 3. | Коропецкая Оксана Михайловна | - ведущий специалист по учету и распределению жилья, учету муниципального имущества |

| «Куть –Яхский вестник» Информационный бюллетень муниципального образования сельского поселение Куть -Ях Учредитель: Администрация сельского поселения Куть –Ях (распоряжение администрации сельского поселения Куть -Ях от 13.10.2009 № 139) Адрес: 628335 ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п. Куть –Ях, д.6а | Ответственный за выпуск и распространение бюллетеня: Смирнова А.С. 8(3463)292324 Е-mail: kut20062006@yandex.ru http://admkut-jah.ru/ Отпечатано и размножено с помощью оргтехники администрации сельского поселения Куть-Ях Тираж: 10 экземпляров Цена: Бесплатно Тираж: 6 экземпляров | Бюллетень не подлежит государственной регистрации средств массовой информации в соответствии со статьей 12 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации» |
| --- | --- | --- |